ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рубильников и разъединителей

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рубильник ВР 32-39В 71250 перекидной на 630 А (или эквивалент) | Рубильник ВР 32-39В 71250 Перекидной (на два направления) трехполюсный с боковой (съемной) смещенной ручкой, номинальное напряжение переменного тока до 660В, номинальное напряжение постоянного тока до 440В, на номинальный ток 630А. ГОСТ 50030.3-99 | Шт. | 3 |
| 2 | Рубильник ВР 32-37В 31250 на 400 А (или эквивалент) | Рубильник ВР 32-37В 31250 Перекидной (на два направления) трехполюсный с боковой (съемной) смещенной ручкой, номинальное напряжение переменного тока до 660В, номинальное напряжение постоянного тока до 440В, на номинальный ток 400 А. ГОСТ Р 50030.3-99 | Шт. | 3 |
| 3 | Рубильник ВР 32-35А 71240 на 200 А (или эквивалент) | Рубильник ВР 32-35А 71240 Трехполюсный на два направления с передней смещенной рукояткой, номинальное напряжение переменного тока до 660В, номинальное напряжение постоянного тока до 440В, на номинальный ток 200 А. ГОСТ Р 50030.3-99 | Шт. | 1 |
| 4 | Разъединитель РЕ 19-44-11160-00 УХЛ3 на 2000А (или эквивалент) | Разъединитель РЕ 19-44-11160-00 УХЛ3 Однополюсный разъединитель на одно направление, на номинальный ток 2000 А, переднее присоединение внешних проводников к контактным выводам, зажимы для подключения внешних проводников параллельно плоскости монтажа. НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 3 |
| 5 | Рубильник ЯРВ 6124 на ток 100А (или эквивалент) | Рубильник ЯРВ 6124 на ток 100А Трехполюсный, переднее присоединение внешних проводников к контактным выводам, правое размещение рукоятки, на номинальный ток 100 А. ГОСТ Р 50030.3-99 | Шт. | 1 |
| 6 | Разъединитель РЕ 19-39-31190 УХЛ3 на 630А (или эквивалент) | Разъединитель РЕ 19-39-31190 УХЛ3 Трехполюсный на одно направление, переднее присоединение внешних проводников к контактным выводам, зажимы для подключения внешних проводников параллельно плоскости монтажа, на номинальный ток 630 А НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 8 |