ДОГОВОР № _________
на техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения на объектах Мурманского отделения  филиала  «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
г. ____________



                                     «___» ____________2012 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Дениса Николаевича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от ___________________ г. №__________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой Стороны, по результатам размещения заказа (Протокол от ________________№_______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения (далее- «Комплекс») на объектах Мурманского отделения  филиала  «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО  по адресам: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д.30; Мурманская область, Кольский район, 32 км автодороги Мурманск-Печенга (далее- Объект)  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2.   Техническое обслуживание, выполняемое Исполнителем по настоящему Договору, предусматривает: 
1.2.1. Проведение регламентных работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2.2. Изменение по требованию Заказчика программ функционирования «Комплекса». 
1.2.3. Устранение неисправностей и восстановление работоспособности Комплекса с заменой расходных материалов.
1.3. «Комплекс» передается Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору после проведения технического освидетельствования и составления Сторонами Акта технического состояния «Комплекса».

1.4.  Сроки оказания услуг по настоящему Договору (в соответствии с конкурсной документацией):

Начало оказания услуг: «___»_____________2013 г.
Окончание оказания услуг: «_____»______________2013 г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Исполнитель обязан:
2.1.1. Проводить техническое обслуживание «Комплекса» в соответствии с графиком, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.1.2. Изменять по заявке Заказчика программу функционирования «Комплекса».
2.1.3. При возникновении неисправности Комплекса обеспечить прибытие работников Исполнителя на объект для устранения неисправности:

- в аварийных ситуациях в течение 4 (четырех) часов с последующим устранением неисправности в течение 24 (двадцати четырех) часов;
- по заявке Заказчика в течение 24 (двадцати четырех)  часов.

2.1.4. Обеспечить своих работников, осуществляющих техническое обслуживание «Комплекса», необходимой для оказания услуг по настоящему Договору контрольно-измерительной аппаратурой, инструментом и расходными материалами.
2.1.5. В период оказания услуг и после их окончания не разглашать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая стала известна Исполнителю в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

2.1.6. Предоставлять Заказчику все необходимые бухгалтерские документы за отчетный период (акты сдачи-приемки оказанных услуг в 2х экземплярах, счета, счета-фактуры и др.) не позднее второго рабочего дня месяца следующего за отчетным.

2.1.7. Оказывать услуги по настоящему Договору в соответствии требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных и иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством РФ, с требованиями и условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и настоящего Договора.

2.1.8. Оказывать услуги по настоящему Договору своими силами и средствами, не привлекая соисполнителей.
2.1.9. Безвозмездно устранять выявленные Заказчиком недостатки в сроки, установленные Заказчиком.
2.2.  Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать рекомендации Исполнителя по соблюдению Правил эксплуатации и содержания оборудования, установленные заводом-изготовителем, а также по устранению недостатков в техническом состоянии Комплекса, отрицательно влияющих на работоспособность установленного оборудования.
2.2.2. Обеспечить исправность сети электропитания, к которой подключено оборудование.
2.2.3. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги по техническому обслуживанию в соответствии со Статьёй 3 настоящего Договора.
2.2.4. Допускать представителя Исполнителя на Объект при предъявлении им удостоверения Исполнителя.
2.2.5. Предоставлять при проведении работ на Объекте паспорта на указанное в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору) оборудование.
2.2.6. Назначить из числа сотрудников Заказчика ответственных лиц за соблюдение правил эксплуатации установленного оборудования.
2.2.7. Назначить ответственное лицо за оказание услуг Исполнителем  и сдачу оказанных услуг по настоящему Договору, которое от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку оказанных услуг, подтверждение объемов оказанных услуг.
2.2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг подписать акт оказанных услуг, либо направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков и сроков их устранения.
2.3.  Заказчик вправе:

2.3.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых расходных материалов, а также производить проверку соответствия объема оказываемых Исполнителем услуг условиям настоящего Договора.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость ежемесячного технического обслуживания в соответствии с Локальной сметой (Приложение №2 к настоящему Договору) составляет _______________________________________________, в том числе НДС 18%_____________________________. Общая стоимость Договора составляет _______________________________________________, в том числе НДС 18%_____________________________.
3.2. Оплата оказанных услуг производится ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления счета, выписанного на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.3. Стоимость, указанная в п.3.1 настоящего Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по настоящему Договору и компенсацию всех его издержек, стоимость расходных материалов, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору, сроков устранения недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от ежемесячной стоимости услуг по настоящему Договору.

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков  оплаты по настоящему договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.4.  В случае несоблюдения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора, Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный как Заказчику, так и третьим лицам таким несоблюдением, в том числе за ущерб, причиненный возможными травматическими случаями, в полном размере. 

4.5. Исполнитель обязан в полном объеме возместить ущерб, причиненный по вине Исполнителя имуществу Заказчика, в том числе зданиям (помещениям) и/или оборудованию. 

4.6. За нарушение Исполнителем норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных и иных норм и правил при оказании услуг Заказчик вправе приостановить оказание услуг или отстранить Исполнителя от оказания услуг.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.
 До начала оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком списки работников Исполнителя, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Исполнителя»).

5.2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Исполнителя корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

5.3.
Допуск работников Исполнителя на территорию Объекта Заказчика для подготовки и (или) оказания услуг осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ (оказания услуг).

5.4.
Заказчик обязуется ознакомить Исполнителя, а Исполнитель в свою очередь обязуется ознакомить работников Исполнителя с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ (оказания услуг).

5.5.
В случае несоблюдения Исполнителем условий п. 5.1-5.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Исполнителя на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков оказания услуг по настоящему Договору Исполнителем.

5.6.   Исполнитель отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками  Исполнителя.

5.7.   В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Исполнителя, Исполнитель должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Исполнителю по договору сумм.

6. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные в рамках_______________________(в соответствии с конкурсной документацией), (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

6.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
6.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

6.4. Исполнитель  и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчиком, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

7.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключается с «____»________________2013 г. по «_____»________________2013 г.
8.2. Все споры по настоящему договору должны решаться между сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достичь согласия, - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

8.4. Договор с приложениями составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

8.5. К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:

Приложение №1 – Техническое задание 
Приложение №2 - Локальная смета
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Исполнитель
_____________________


________/________________

М.П.


	Заказчик

ФГУП «РосРАО»

119017, РФ, Москва, ул.Б.Ордынка, дом 24

ИНН 4714004270 КПП 770601001

Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

194021, РФ, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д.28

ИНН 4714004270 КПП 780243001

ОКПО 60950311

р/с 40502810755160000002

в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк России»

г.Санкт-Петербург

к/сч 30101810500000000653

БИК 044030653

т. (812) 640-47-77

Грузополучатель: Мурманское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

183034, РФ, г.Мурманск, ул.Домостроительная, д.30 

ИНН 4714004270 КПП 519045001

Директор филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


Замаскин Д.Н.

М.П.




Приложение №1 к Договору от _________
№_______________________

	СОГЛАСОВАНО 

от Исполнителя
________________________

______________________ /________


	      УТВЕРЖДЕНО 

от Заказчика

Директор филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Замаскин Д.Н.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Наименование работ (оказания услуг): техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения (далее «Комплекс») на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Комплекс передается в обслуживание после проведения технического освидетельствования и составления Акта технического состояния.

Основание для выполнения работ (оказания услуг):  в соответствии с паспортными данными на оборудование, проведение регламентных работ по обслуживания систем.

1. Предмет открытого запроса предложений в электронном виде: 
Право заключения договора на техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Цель выполнения работ (оказания услуг):
Обеспечение работоспособности систем безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами (НП-034-01, РД 78.36.003-2002).

3. Срок выполнения работ (оказания услуг):

3.1. Срок технического обслуживания Комплекса составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Договора в соответствии с календарным планом проведения технического обслуживания Комплекса:

дата начала: - с 01 января 2013 года;

дата окончания: - по 31 декабря 2013 года.

3.2. При возникновении неисправности Комплекса обеспечивается прибытием специалистов по обслуживанию на объект:

- в аварийных ситуациях в течение 4-х часов, с последующим устранением неисправности в течение 24-х часов;

- по заявке Заказчика в течение 24-х часов.

4. Цена выполнения работ (оказания услуг): 

Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек, стоимость расходных материалов, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

5. Форма, срок и порядок оплаты:

Безналичный расчёт. Оплата производится за фактически выполненные работы (оказанные услуги) в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора, являющегося составной частью Документации.

6. Объем и место выполнения работ (оказания услуг):

Мурманское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу:
5.1. Мурманская область, Кольский район, 32 км. автодороги Мурманск-Печенга

5.1.1. Обслуживание системы контроля доступом на КПП

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во

оборудования
	Примечания

	Ежеквартальное  техническое обслуживание в период с 15 по 25 число первого месяца квартала

	1. 
	Регулировка зазора прилегания ответной части электромагнитного замка
	1
	

	2. 
	Регулировка и смазка механизма доводчика закрывания металлической двери
	1
	

	3. 
	Смазка петлей и замка металлической двери
	1
	

	4. 
	 Тестирование и настройка вызывной панели видеодомофона
	1
	

	5. 
	Тестирование и настройка монитора видеодомофона
	1
	

	6. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий монитора и вызывной панели
	2
	

	7. 
	Тестирование и замер входного, выходного напряжения блока питания видеодомофона
	1
	

	8. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий блока питания (с частичной разборкой)
	1
	

	9. 
	Тестирование аккумуляторной батареи на предмет соответствия заявленным характеристикам, при необходимости проведение лечебного цикла
	1
	

	10. 
	Удаление загрязнений и пыли с платы контролера электромеханического замка
	1
	

	11. 
	Программирование (дополнение или удаление из списка) электронных ключей
	10
	При необходимости

	12. 
	Калибровка концевых выключателей
	2
	При необходимости

	13. 
	Осмотр кабельных соединений
	30
	


5.1.2. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во оборудования
	Примечания

	Ежемесячное техническое обслуживание в период с 15 по 25 число

	Обслуживание приборов входящих в состав АРМ (автоматизизованного рабочего места)

	1. 
	Проверка внешнего состояния приборов входящих в состав АРМ клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	2. 
	Диагностика работоспособности приборов входящих в состав АРМ (клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	3. 
	Устранение конфликтных ситуаций технического характера - проверка соединений системный блок - монитор, системный блок - принтер, системный блок - клавиатура, системный блок - мышь, проверка подключения электропитания ПК.
	4+2
	При необходимости

	4. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	5. 
	Оптимизация настроек функционирования приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	6. 
	Устранение сбоев в работоспособности приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок) в случаях аварий электропитания, машинных сбоев, вирусов, несанкционированных действий.
	4+2
	При необходимости

	Обслуживание ПО (программного обеспечения) АРМ

	7. 
	Диагностика ПО видео регистратора.
	1+1


	

	8. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе ПО видео регистратора.
	1+1
	При необходимости

	9. 
	Диагностика работоспособности системного и офисного ПО АРМ.
	1+1
	

	10. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе  системного и офисного ПО АРМ.
	1+1
	При необходимости

	
	Мониторинг дискового массива.
	1+1
	

	Обслуживание источника бесперебойного питания 220В, 24В

	11. 
	Проверка внешнего состояния ИБП.
	2+1
	

	12. 
	Проверка целостности и контактов линий электропитания ИБП.
	2+1
	

	13. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий ИБП
	2+1
	Без разборки.

	14. 
	Устранение сбоев в работоспособности ИБП  в случаях аварии электропитания.
	2+1
	При необходимости

	Обслуживание видеокамер

	15. 
	Проверка внешнего состояния видеокамер.
	8+2
	

	16. 
	Проверка прочности крепления кронштейнов гермокожухов видеокамер
	8+2
	

	17. 
	Удаление загрязнений, снега и пыли с корпусов и стекол гермокожухов видеокамер.
	8+2
	

	18. 
	Регулировка угла установки видеокамер
	8+2
	При необходимости

	19. 
	Проверка внешнего состояния гермовводов кабелей питания и связи гермокожухов видеокамер.
	8+2
	

	20. 
	Корректировка параметров настройки видеокамер.
	8+2
	При необходимости

	21. 
	Восстановление настроек видеокамер в случаях аварии электропитания.
	
	При необходимости

	Обслуживание устройств грозозащиты

	22. 
	Проверка внешнего состояния устройств грозозащиты.
	8
	

	23. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов устройств грозозащиты.
	8
	

	24. 
	Проверка надежности крепления контактов кабелей устройств грозозащиты.
	8
	

	Обслуживание шкафа участкового

	25. 
	Проверка внешнего состояния щита и прочности его крепления.
	1
	

	26. 
	Удаление загрязнений и пыли с внешнего и внутреннего пространства щита.
	1
	

	Обслуживание цифрового видео регистратора

	27. 
	Мониторинг разъемов крепления к цифровому видео регистратора кабелей передачи видеосигнала от видеокамер.
	8+2
	

	28. 
	Проверка функционирования цифровых детекторов движения.
	8+2
	

	Ежеквартальное обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	29. 
	Проверка герметичности гермокожухов видеокамер
	8+2
	В соответствии с руководством по эксплуатации.

	30. 
	Проверка линий и устройств локальной вычислительной сети  (видеорегистратор-ПК) с помощью автономных тестов
	8+2
	

	Полугодовое обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	31. 
	Проверка кабельных трасс и линий электропитания с помощью автономных тестов
	8
	

	32. 
	Очистка от пыли и внутренних объемов блоков питания ПК, очистка  и смазка вентиляторов
	1
	

	33. 
	Регулировка и настройка мониторов,  очистка внутренних объемов и экранов от пыли и грязи
	1
	

	34. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  внешних устройств (приемников видеосигнала, видеокамер, источников  бесперебойного питания (мощность до 1,5 кВт) и др.) с последующим их тестированием
	8+2
	С частичной разборкой.

	35. 
	Полное тестирование периферийных устройств АРМ
	3
	

	36. 
	Проверка дисковой памяти на наличие поврежденных блоков
	1
	

	37. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  ПК.
	1
	С частичной разборкой.

	38. 
	Регламентные работы по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания  в соответствии с эксплуатационной документацией
	1
	В соответствии с руководством по эксплуатации.

	39. 
	Полное тестирование ПО АРМ на наличие вредоносных программ средствами антивирусной защиты, с последующим их удалением.
	1
	


5.1.3. Техническое обслуживание арочного металлодетектора GARRETT

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во оборудования
	Примечания

	Ежемесячно

	1. 
	Внешний осмотр и чистка
	1
	

	2. 
	Проверка качества кабельных соединений 
	1
	

	3. 
	Проверка крепления оборудования
	1
	

	4. 
	Проверка прохождения тестового сигнала от панелей Securiton
	1
	

	5. 
	Синхронизация даты и времени технических средств
	1
	

	6. 
	Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов управления
	1
	

	7. 
	Анализ сообщений о неисправности элементов системы и устранение выявленных замечаний
	1
	

	Ежеквартально

	8. 
	Снятие крышек, чистка внутренних полостей и смазка
	1
	

	9. 
	Промывка контактов и разъемов
	1
	

	10. 
	Внешний осмотр и чистка, проверка надежности крепежных соединений
	1
	

	11. 
	Доведение параметров устройств до норм
	1
	

	12. 
	Проверка надежности кабельных соединений
	1
	

	13. 
	Проверка адресных шлейфов панелей Securiton
	1
	

	14. 
	Чистка экранов и панелей, удаление (при необходимости) пыли из корпусов приборов
	1
	

	15. 
	Юстировка и регулировка чувствительности (по необходимости)
	1
	


5.2. г. Мурманск, ул. Домостроительная, дом 30

5.2.1. Обслуживание систем автоматического открывания ворот (доступа на территорию отделения) и видео контроля системы в административном здании

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во оборудования
	Примечания

	Ежемесячное техническое обслуживание в период с 15 по 25 число

	Обслуживание приборов входящих в состав АРМ

(автоматизизованного рабочего места)

	1. 
	Проверка внешнего состояния приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	2. 
	Диагностика работоспособности приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	3.  
	Устранение конфликтных ситуаций технического характера - проверка соединений системный блок - монитор, системный блок - принтер, системный блок - клавиатура, системный блок - мышь, проверка подключения электропитания ПК.
	1
	При необходимости

	4. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	5. 
	Оптимизация настроек функционирования приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	6. 
	Устранение сбоев в работоспособности приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок) в случаях аварий электропитания, машинных сбоев, вирусов, несанкционированных действий.
	1
	При необходимости

	Обслуживание ПО (программного обеспечения) АРМ

	7. 
	Диагностика ПО видео регистратора.
	1
	

	8. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе ПО видео регистратора.
	1
	При необходимости

	9. 
	Диагностика работоспособности системного и офисного ПО АРМ.
	1
	

	10. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе  системного и офисного ПО АРМ.
	1
	При необходимости

	11. 
	Мониторинг дискового массива.
	1
	

	Обслуживание видеокамер

	12. 
	Проверка внешнего состояния видеокамер.
	4
	

	13. 
	Проверка прочности крепления кронштейнов гермокожухов видеокамер
	4
	

	14. 
	Удаление загрязнений, снега и пыли с корпусов и стекол гермокожухов видеокамер.
	4
	

	15. 
	Регулировка угла установки видеокамер
	4
	При необходимости

	16. 
	Проверка внешнего состояния гермовводов кабелей питания и связи гермокожухов видеокамер.
	4
	

	17. 
	Корректировка параметров настройки видеокамер.
	4
	При необходимости

	18. 
	Восстановление настроек видеокамер в случаях аварии электропитания.
	
	При необходимости

	Обслуживание цифрового видео регистратора

	19. 
	Мониторинг разъемов крепления к цифровому видео регистратора кабелей передачи видеосигнала от видеокамер.
	1
	

	20. 
	Проверка функционирования цифровых детекторов движения.
	1
	

	Обслуживание автоматических распашных ворот

	21. 
	Калибровка концевых выключателей
	4
	

	22. 
	Смазка зубчатой рейки;
	1
	

	23. 
	 Регулировка усилия привода
	1
	

	24. 
	Тестирование защитных датчиков: контакт калитки, фотобарьер.
	2
	

	25. 
	Протяжка крепления электропривода, фланцев соединения валов.
	16
	

	Обслуживание видеодомофона

	26. 
	Подтяжка всех болтовых соединений (доводчик, электромагнитный замок).
	2
	

	27. 
	Смазка петлей и движущихся частей. Регулировка доводчика (при необходимости).
	1
	

	28. 
	Тестирование и настройка переговорных устройств и программирование ключей.
	2
	

	29. 
	Калибровка концевых выключателей.
	2
	При необходимости

	30. 
	Осмотр кабельных соединений.
	
	

	Ежеквартальное обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	31. 
	Проверка герметичности гермокожухов видеокамер
	4
	В соответствии с руководством по эксплуатации.

	32. 
	Проверка линий и устройств локальной вычислительной сети  (видеорегистратор-ПК) с помощью автономных тестов
	4
	

	Полугодовое обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	33. 
	Очистка от пыли и внутренних объемов блоков питания ПК, очистка  и смазка вентиляторов
	1
	

	34. 
	Регулировка и настройка мониторов,  очистка внутренних объемов и экранов от пыли и грязи
	1
	

	35. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  внешних устройств (приемников видеосигнала, видеокамер, источников  бесперебойного питания (мощность до 1,5 кВт) и др.) с последующим их тестированием
	4
	С частичной разборкой.

	36. 
	Проверка дисковой памяти на наличие поврежденных блоков
	1
	

	37. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  ПК.
	1
	С частичной разборкой.


6. Требования к результатам работ (услуг):

6.1. Результатом технического обслуживания Комплекса должна стать бесперебойная работа.

6.2. Работы по техническому обслуживанию должны осуществляться с учетом технической документации заводов-изготовителей оборудования, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

6.3. Техническое обслуживание Комплекса должно быть оказано в течение установленного срока и с надлежащим качеством.

6.4. Заказчик  назначает своего представителя  для осуществления контроля качества и объема выполненных работ (оказываемых услуг).
6.5. Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ (оказываемых услуг) должна быть оформлена Актом выполнения работ (оказания услуг). Акт предоставляется Исполнителем не позднее второго рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

6.6. Техническое обслуживание считается выполненным, если подписан Акт выполнения работ (оказания услуг).

7. Основные требования:

7.1. Техническое обслуживание Комплекса выполняется без остановки производственного процесса. 

7.2. Ведение журнала технического обслуживания Комплекса, оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации Комплекса (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.д.).

7.3. Диагностика проблем по телефону в случае необходимости, непосредственное решение проблемы на территории Заказчика.

7.4. При неисправности Комплекса Исполнитель выполняет диагностику оборудования, устраняет неисправность и восстанавливает работоспособность Комплекса с заменой расходных материалов.

7.5. При производстве технического обслуживания Комплекса необходимо руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ - 016- 2001 РД 153-34.0-03.150-00.).

7.6. Работы в зонах категории «повышенной опасности» производить звеном не менее двух человек с применением соответствующих защитных средств, а вблизи и на токоведущих частях - с выполнением организационных и технических мероприятий. 

7.7. Применяемые инструменты, приспособления и оснастка должны быть исправны. Применяемые измерительные приборы и оборудование должны проходить метрологическую поверку.

7.8. При работе на высоте 1 м и более от уровня пола работы выполнять со страховкой звеном из двух человек.

7.9. Соблюдение Исполнителем правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций является обязательным условием.

7.10. Исполнитель на момент начала обслуживания Комплекса, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации (обязательно г. Мурманск или Мурманская область).

7.11. На все виды технического обслуживания Комплекса распространяются требования качества, предусмотренные государственными стандартами.

7.12. В случае некачественного проведения технического обслуживания Комплекса, Исполнитель обязуется устранить все недостатки своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 12 (двенадцати) часов с момента получения от Заказчика письменного обоснованного требования об устранении недостатков.

Приложение №2 к Договору от _________

№_______________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

