Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку трубопроводной арматуры
(www.zakupki.gov.ru 31401490571, www.zakupki.rosatom.ru 140905/4645/281, www.a-k-d.ru Z033806)
«16» сентября 2014 года

	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация и техническое задание
	По процедуре "Закупка трубопроводной арматуры" № Z033806 есть различие между спецификацией и техническим заданием, в спецификации позиции 3, 4 длинна патрубков стоит 2000 мм, а в тех. задании 5 и 6 длина патрубков 2500 мм, прошу уточнить, на что ориентироваться?!
	По процедуре "Закупка трубопроводной арматуры" №Z033806 технические характеристики оборудования должны соответствовать характеристикам указанных в Технических заданиях, в части длинны патрубков:

1. Позиция 1 спецификации -номенклатурный номер 3113150003- 2500 мм.

2. Позиция 2 спецификации номенклатурный номер 3113150004-

2500 мм.

3. Позиция 3 спецификации номенклатурный номер 3113150005-2500 мм.

4. Позиция 4 спецификации номенклатурный номер 3113150006-2000 мм.

5. Позиция 5 спецификации номенклатурный номер 3113150007-1500 мм.


