ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по проекту

«Строительство площадки Б…»

1. Наименование лота: Поставка очистной установки «Комплекс очистных сооружений ливневого стока «Дамба», КОС ЛС «Дамба»
2. Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	
	Очистная установка «Комплекс очистных сооружений ливневого стока КОС ЛС «Дамба»


	Производительность установки-10,0л/с.

Эффективность очистки:

-взвешенные в-ва:с 200до 10мг/л;

-нефтепродукты:с 50 до 0,3мг/л;

-СПАВ: с 50до 1,0мг/л.

Габариты,мм:

-длина – 4185;

-высота(без учета технических колодцев) –2545.

Масса,кг:

-в незаполненном состоянии – 1800;

-с загрузкой – 4000;

-в рабочем состоянии – 14000.

Конструкция  пластиковая.

Состав блока:

-механическая загрузка(цеолит, лавсан, синтепон);

-сорбционная загрузка(уголь МАУ)
	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.
	1компл.


3. Комплект поставки: комплект
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):DDP

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, , уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке. Паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации.

7. Прочие условия..

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска.

 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А. 

9. Срок поставки товара


Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.12.2010г.
