Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку легковозводимого сборно-разборного укрытия для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
                                                                           2013 г.
Технического задания 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта: ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка легковозводимого сборно-разборного укрытия для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть поставлен новым, 2012-2013 гг. выпуска (не бывшим в эксплуатации).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Изготовление и поставка осуществляется в один этап

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	

	4560464


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется в качестве защиты от атмосферных осадков оборудования для обращения с РАО


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация навеса будет осуществляться в условиях умеренно континентального климата со снежной холодной зимой и влажным нежарким летом. Средняя температура воздуха в январе — −12,9 °C, в июле — +18,4 °C., среднегодовая температура наружного воздуха 3,2 °C


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Укрытие должно представлять собой закрытую пространственную каркасную конструкцию, не требующую фундаментов под стойки, несущие элементы которого, выполнены из модульных стальных оцинкованных элементов соответствующих ГОСТ 23118-99.
I. Основные геометрические размеры должны удовлетворять следующим параметрам:

1) Общая длина конструкции: 40 – 41м. Внутренняя рабочая длина в свету (без промежуточных опор) должна быть не менее 37.5 м.

2) Общая ширина конструкции: 22.5-23.5м. Внутренний рабочий пролет в свету (без промежуточных опор) должен быть не менее 17.5 м.

3) Общая высота конструкции: 11-12м. Внутренняя рабочая высота в свету (без промежуточных уровней) должна быть не менее 8.5 м.

4) Ширина опорных и ограждающих конструкций: 1,5-1,6 м.

5) Чистая рабочая площадь в свету (без промежуточных опор, стоек, связей и прочих конструктивных элементов): не менее 650 м.кв. 

6) В центральной части на одной из торцевых стен необходимо предусмотреть устройство ворот шириной в свету не менее 6,7 м, высотой в свету не менее 4,2м.

Несущая конструкция должна представлять собой модульный быстро сборно-разборный каркас не требующий фундаментов , с возможностью изменения в дальнейшем габаритных размеров по длине, пролету и высоте с шагом не более 3-х метров в каждом измерении.

Покрытие (листы покрытия) должно иметь световые фонари для дневного освещения равномерно расположенные по поверхности покрытия общей площадью не менее 70 м.кв. Листы покрытия должны иметь быстро сборно-разборное клиновое соединение с верхним поясом несущих ферм покрытия.

На покрытии должна быть предусмотрена возможность крепления  боковых ограждений для безопасного монтажа, также как и страховочной системы для крепления монтажных поясов рабочих для свободного их перемещения во время монтажа покрытия кровли.

Несущие и ограждающие стены конструкции каркаса должны предусматривать возможность хранения необходимого материала по всей их глубине (толщи) с использование уложенных перфорированных стальных настилов на поперечные ригеля с несущей способностью не менее 600 кг/м.кв.

Опорные стойки каркаса должны иметь встроенный винтовой домкрат для регулировки горизонтально уровня конструкции в диапазоне 0-55 см.

Помимо покрытия, укрытие должно иметь стеновые ограждающие элементы (в виде фасадных кассетных панелей или других аналогичных материалов согласованных с заказчиком), полностью закрывающие периметр конструкции по высоте, и центральные въездные ворота шириной в свету не менее 6,7 м., высотой в свету не менее 4,2м на одной из торцевых сторон. Не допускается наличие зазоров/ сквозных отверстий и иных дефектов на ограждающих конструкциях.

Необходимо предусмотреть крепление несущего каркаса конструкции к основанию (готовая сплошная бетонная плита) для обеспечения общей устойчивости и защиты от опрокидывания вследствие воздействия ветровых нагрузок.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Основные несущие элементы должны выдерживать нагрузки от собственного веса конструкций, веса  снегового покрова (IV-снеговой район) и давления ветра (I-ветровой район) в наиболее неблагоприятных сочетаниях по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*).
Компания поставщик гарантирует прочность и устойчивость конструкции в соответствии с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*).
Все соединения должны обеспечивать надежное крепление узлов без самопроизвольного их раскрепления.


	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	a. Общие требования:

1) Материал: сталь

2) Предел текучести: не менее 320 Н/мм2 
3) Защитное покрытие: метод горячего оцинкования, толщина покрытия 60-80мкм.

b. Требования к стойкам:

4) Труба сечением: не менее 48,3х3,2 мм

5) Все стойки, должны иметь приваренные фланцы (розетки) в форме круга d=120-130мм, толщиной 9 - 10мм, шаг фланцев вдоль трубы – 500мм.

6) Фланцы (розетки) должны иметь 8 отверстий, 4 узких и 4 широких. Узкие отверстия должны автоматически выравнивать присоединенные элементы под прямым углом в горизонтальной и вертикальной плоскости. Широкие отверстия должны позволять регулировать угол крепления элементов в горизонтальной плоскости в диапазоне +\- 15 градусов. В независимости от угла крепления элементов, жесткостные характеристики узла соединения должны оставаться неизменными (изгибающий момент, поперечная и продольная сила).

7) Первый фланец от нижней точки стойки на расстоянии 400мм. 

8) Узел соединения стоек между собой по длине, должен воспринимать нормативное растягивающее усилие не менее 5,5 т.

c. Требования к ригелям и диагоналям:

1) Труба сечением: 48,3х2,3 - 48,3х3,2  мм

2) Соединение ригеля и диагональной связи к вертикальной стойке осуществляется с помощью  клинового соединения и фланца.

3) Клин должен являться неразъемной частью элемента с клиновым соединением. После фиксации элемента (удар по клину молотком), недопустимо появление люфтов в месте соединения.

d. Требования к фермам покрытия:

4) Высота сечения: 500-600 мм.

5) Должны соединяться между собой, через наборные секции длиной 2 -3 м. Коньковая секция  до 5м длиной.

6) Верхний пояс ферм должен иметь специальный профиль для крепления профилированного листа покрытия с помощью клинового соединения.

Минимальная комплектация несущего каркаса с покрытием (крышей) для легковозводимого сборно-разборного укрытия представлена в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Основные несущие элементы должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь подтверждение от ФГБУ ВНИИПО МЧС России о том, что не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123-ФЗ).

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не требуется

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Вид и способ упаковки должен обеспечивать целостность элементов укрытия при его доставке, а также погрузочно-разгрузочных работах.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Совместно с товарной накладной представить заказчику спецификацию элементов, монтажные схемы, узлы крепления ограждающих конструкций и других конструктивных элементов, а также Заключение о сертификации продукции или отсутствие необходимости таковой.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка и разгрузка осуществляется поставщиком  автомобильным транспортом на территорию ПХРО Нижегородского отделения по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов – Ковернино»


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок изготовителя на поставленный товар и выполненные работы – 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все комплектующие навеса должны удовлетворять экологическим требованиям на данный вид продукции.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Необходимо представить сертификаты и паспорта качества на поставляемую продукцию


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик направляет своих представителей для осуществления шеф-монтажных работ. Все расходы, связанные с оказанием услуг шеф-монтажа несет поставщик продукции.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сертификаты, гарантийные талоны, паспорт изделия, должны быть представлены на русском языке.


4
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку легковозводимого сборно-разборного укрытия для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

