ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку труб
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка труб  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска-не ранее 2014 года, гарантийные обязательства-в соответствии с гарантией завода-изготовителя), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Труба ВГП 50*3,5
	Товар должен соответствовать:

 Гост 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	не менее 12 месяцев
	30
	ТН

	2
	Труба ВГП 40*3,5
	Товар должен соответствовать:

 Гост 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	не менее 12 месяцев
	30
	ТН

	3
	Труба ВГП ОЦ 50*3,5
	Товар должен соответствовать:

 Гост 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	не менее 12 месяцев
	30
	ТН

	4
	Труба ВГП ОЦ 40*3,5
	Товар должен соответствовать:

 Гост 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	не менее 12 месяцев
	25
	ТН

	5
	Труба эл.свр. ОЦ 108*3,5
	Товар должен соответствовать:

 Гост 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» 
	не менее 12 месяцев
	30
	ТН


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 15 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Наличие сертификата соответствия.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора. Поставка товара производится по согласованию с Заказчиком.
Начальник отдела снабжения                                                                       _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ А.Ю. Голубев
