4. Условия исполнения предмета запроса котировок

	Наименование товара, комплектность


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	Калибратор МС5-R портативный многофункциональный комплектность:
- базовый модуль BU-R с предустановленными модулями, в мягком кейсе;

- электрический модуль Е с контрольными проводами;

- электрический и температурный модуль ET-R ( ТП и ТС по ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ 6651-78, ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, ГОСТ Р 8.625-2006;

- модуль автоматической внутренней компенсации температуры холодного спая термопар RJ;

- встроенный модуль измерения барометрического давления модели В;

-  внутренний модуль измерения давления INT100m;

- внутренний модуль измерения давления INT400mC;

-  модуль связи с ПО;

- насосы PGV и PGM в кейсе, включая шланги и переходники;

· наборы запасных частей для насосов PGV , PGM;

два блока аккумуляторов - основной и запасной (NiMH).

	
	Artvik, Inc., США
	шт
	1


