

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение
документа,
опросного листа
	Код оборудования,
изделия,
материала
	Завод -
изготовитель
	Единица
измере-ния
	Коли-чество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	
	Коробка коммутационная
	BC-24-P
	
	ООО "СПАС-Н",
	шт.
	1
	2,1
	

	
	
	ТУ WM-SP-04.00
	
	г. Москва
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Панель дифманометров 
	ПДС1-Н-И–14-01-ПКО(В)
	
	ОАО "ЭЦМ",
	шт.
	13
	38
	

	
	
	ТУ 6937-001-04714038-2005
	
	г. Москва
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3ХК-4
	Каркас 8110х442 (2200х800x600)
	
	
	ОАО "Протвинский 
	шт.
	1
	45,1
	

	
	Панель фасадная 8160х014
	
	
	опытный завод "Прогресс",
	шт.
	1
	27,3
	

	
	Стенка боковая сплошная 8170х032
	
	
	г. Протвино, Моск. обл.
	шт.
	2
	14,7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




