Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» август 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку Аппаратно – программного комплекса «Вид-Х»

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Аппаратно – программный комплекс «Вид-Х» |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 392766,67 руб. в т.ч. НДС (триста девяносто две тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят шесть копеек) |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | Не требуется |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 50 календарных дней со дня подписания договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Поставка товара осуществляется силами и за счет Покупателя (Самовывоз) |
| Требования к участникам закупки | Победитель конкурса обязан заключить договор с Покупателем на условиях, указанных в проекте договора. |

Техническое задание

на поставку Аппаратно программного комплекса «Вид-Х»

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратно-программный комплекс «Вид-Х» | шт | 1 | 50 календарных дней | 12 месяцев |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Системный блок: возможность работы с различными цифровыми устройствами; широкие возможности работы с графическими изображениями; возможность по сбору, обработке и архивированию цифровых рентгеновских изображений. ЖК – Мониторы 19” – 2шт. Принтер: возможность печати изображений на бумаге и прозрачной пленке в формате А3; Сканер: формат А3 с возможностью обработки рентгеновских пленок. Специальное программное обеспечение: Диада 64.

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Аппаратно-программный комплекс «Вид-Х» в составе: - Системный блок; - ЖК - мониторы 19”- 2шт.; - Принтер EpsonStylusPhoto 1410; - Клавиатура; - Мышь оптическая; - Сканер MikrotekScanMaker 9800XLPlus формата А3; - Специальное программное обеспечение Диада 64 Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после приемки и подписания Сторонами товарных накладных и акта приемки.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На каждую единицу товара, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической документации на русском языке, гарантийные талоны, счет- фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Поставщик должен обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара. Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт и техническое обслуживание оборудования на весь срок гарантии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт и техническое обслуживание оборудования на весь срок гарантии.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставляемого оборудования 1 шт. Поставка осуществляется единовременно в течении 50 календ. дней с момента заключения договора. Допускается досрочная поставка.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.