PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA.
Извещение № 121128/0528/580 опубликовано «28» ноября 2012 г.
Вопрос: 
[image: image1.emf]
Ответ: 
Стандартные параметры тепловой сети: 150/70 оС, давление рабочее 8,5 кгс/см2, нагреваемая вода - 70-95 оС.
Стандартные параметры системы ГВС: гор. сторона 150/70 оС, давление рабочее 8,5 кгс/см2, нагреваемая вода - 5-60 оС.
