Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в корпусе 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Право заключения договора на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в корпусе 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Основание:

Требования Правил физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ НП-034-01, пункт 2 Предписания №16/02-11 от 18.11.2011 года по проверке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, Межрегиональный отдел инспекции в Удмуртской Республике и Кировской области).

- Место выполнения работ:

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 16 сентября 2013 г.

- Материалы необходимые для проведения работ:

| №п/п | Наименование | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера MDC-6220VTD-36H | шт. | 4 |
| 2 | Извещатель потолочный инфракрасный Астра-7Б | шт. | 6 |
| 3 | Адресный восьмизонный расширитель "С2000-АР8" | шт. | 1 |
| 4 | Блок защиты коммутационный | шт. | 1 |
| 5 | Блок бесперебойного питания СКАТ-1200Б металл код 33 | шт. | 1 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12В 7 Ач | шт. | 1 |
| 7 | Кабель витая пара с экраном FTP 4х2х0.52 | м | 800 |
| 8 | Кабель ВВГнг 3х1.5 | м | 20 |
| 9 | Кабель-канал 40х25 ЭЛЕКОР белый ИЭК | м | 40 |
| 10 | Кабель для видеонаблюдения КВК-В-3 ф 2х0,75 | м | 800 |
| 11 | Блок бесперебойного питания СКАТ-V.8 | шт. | 1 |
| 12 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач | шт. | 2 |
| 13 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1) | шт. | 1 |
| 14 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2 М | шт. | 2 |
| 15 | Разъем BNC-F типа | шт. | 8 |
| 16 | Гайка F-типа на кабель RG6 | шт. | 8 |
| 17 | КС-4 Коробка (Коммутационная квадратная с крышкой) | шт. | 4 |

- Основные требования:

5.1.Вывод сигналов охранной сигнализации и видеонаблюдения на существующий пульт охраны в корпусе 2А.

5.2. Категория электроснабжения электроприемников – III.

Напряжение питающей электросети – 3х380/220В-50Гц.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование, ед.изм. | Количество |
| 1 | Монтаж камер телевизионных передающих (MDC-6220VTD-36H), шт. | 4 |
| 2 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (КВК-В-3 ф 2х0,75), м | 800 |
| 3 | Монтаж блока питания (СКАТ-V.8), шт. | 1 |
| 4 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (BNC-F), 10 концов кабеля | 0,80 |
| 5 | Монтаж коробки ответвительной на стене (КС-4), шт. | 4 |
| 6 | Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей (ИО 102-2 (СМК-1)), шт. | 1 |
| 7 | Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей (ИО 102-20/Б2 М), шт. | 2 |
| 8 | Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле (Астра-7Б), шт. | 6 |
| 9 | Установка прибора ультразвукового в одноблочном исполнении (С2000-АР8), шт. | 1 |
| 10 | Монтаж блока питания (БЗК), шт. | 1 |
| 11 | Монтаж блока питания (СКАТ-1200Б), шт. | 1 |
| 12 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (FTP 4x2x0,52), м | 800 |
| 13 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВВГнг 3х1,5), м | 20 |
| 14 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм, м | 40 |
| 15 | Монтаж заделки концевой сухой для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14, шт. | 13 |
| 16 | Монтаж автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, система | 1 |
| 17 | Монтаж автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ), канал | 6 |

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащим лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в части выполнения работ в области использования атомной энергии;

- наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.

Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;

- Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

На материалы, используемые при выполнении работ, должны быть представлены сертификаты, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты должны быть представлены на русском языке.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Гарантийный срок на работы -  24 месяца с момента принятия результата работ.

- Порядок приёмки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и Акт сдачи-приемки выполненных работ.