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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
по лоту № 048/05/2014 «Поставка противопожарных дверей  для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоке №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол- во

	1
	Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,5/65.190
	шт
	2

	2
	Дверь метал. противопожарная правая  DМ1-1,5/65.190
	шт
	1

	3
	Дверь метал. противопожарная правая   Dm1-1,5/90.190
	шт
	2

	4
	Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,5/90.190
	шт
	1

	5
	Дверь метал. противопожарная правая DМ1-1,5/90.190
	шт
	1

	6
	Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,5/70.200
	шт
	3

	7
	Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,5/70.200
	шт
	1

	8
	Дверь метал. противопожарная левая   Dm1-1,5/90.200
	шт
	7

	9
	Дверь метал. противопожарная правая    Dm1-1,5/90.200
	шт
	12

	10
	Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,0/90.200
	шт
	13

	11
	Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,0/90.200
	шт
	13

	12
	Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,5/90.200
	шт
	29

	13
	Дверь метал. противопожарная правая  DМ1-1,5/90.200
	шт
	25

	14
	Дверь металлическая противопожарная левая, огнестойкость 1,0 час. Класс безопасности 4 по НП-001-97(ПНАЕ Г-01-011-97). Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 (ДОМ -01 МД-I-60-2100х1000Л)
	шт
	12

	15
	Дверь металлическая противопожарная правая, огнестойкость 1,0 час. Класс безопасности 4 по НП-001-97(ПНАЕ Г-01-011-97). Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 (ДОМ -01 МД-I-60-2100х1000Пр)
	шт
	14

	16
	Дверь металлическая противопожарная, огнестойкость 1,0 час. Класс безопасности 4 по НП-001-97(ПНАЕ Г-01-011-97). Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 (ДОМ -01 МД-II-60-2000х1400)
	шт
	2


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.09.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя в течении 5(пяти) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля.

СОГЛАСОВАНО:
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