## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку щитового оборудования для ОУТ для сооружения Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 4.ИСУП.5965699 | - | Счетчик активной и реактивной энергии | А-1802RALXQV-P4GB-DW-4 | Uн=100/V3; Iн=1 А; класс точности 0,2S | - | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 1 |  | R4.04870.3.0.36 | 1 | 2 | шт | 12216.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
2 | 4.ИСУП.5965700 | - | Разветвитель интерфейса | КРМ-3 | Разветвитель интерфейса RS-485 | - | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 2 |  | R4.04870.3.0.36 | 3 | 1 | шт | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
3 | 4.ИСУП.5982250 | - | Устройство определения места повреждения | Сириус-2-ОМП-1А-220В-И1 | Uпит= -220 В, Iном=1 А, RS-485 | - | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 17 |  | R4.04870.3.0.36 | 27 | 3 | шт | 101711.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
4 | 4.ИСУП.5982252 | - | Резистор | С5-35В-50 | 1 кОм ±5 %, 50 Вт | ОЖО.467.551 ТУ | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 18 |  | R4.04870.3.0.36 | 30 | 4 | шт | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
5 | 4.ИСУП.5982959 | - | Реле промежуточное | РП16-54 УХЛ4 | - | ТУ16-647.003-84 | 4 | II | R4.04870.5.0.32 | 19 |  | R4.04870.3.0.36 | 32 | 4 | шт | 198.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
6 | 4.ИСУП.5982992 | - | Блок испытательный | БИ-4 УХЛ4 | -220 В, 6 А, заднее присоединение винтом | ТУ16-526.115-75 | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 21 |  | R4.04870.3.0.36 | 36 | 6 | шт | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
7 | 4.ИСУП.5982994 | - | Блок испытательный | БИ-6 УХЛ4 | -220 В, 6 А, заднее присоединение винтом | ТУ 16-526.115-75 | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 22 |  | R4.04870.3.0.36 | 37 | 10 | шт | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
8 | 4.ИСУП.5982996 | - | Модем телемеханики | ТФМ-3М/1 | RS232 | ТУ №4035-002-53307496-2000 | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 23 |  | R4.04870.3.0.36 | 39 | 1 | шт | 3125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
9 | 4.ИСУП.5982997 | - | Приемопередатчик | ПВЗУ-Е | ПВЗУ-Е комплектно: варистор типа S20K1000 - 2 шт., трансформатор симметрично-согласующий - 1 шт. U=220 В | - | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 24 |  | R4.04870.3.0.36 | 41 | 2 | шт | 39775.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 | Приложение Д |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
10 | 4.ИСУП.6126543 |  | Выключатель автоматический | iC60N | Выключатель автоматический iC60N, 2Р, 6 А, кривая "В" | - | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 34 |  | R4.04870.3.0.36 | 55 | 4 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
11 | 5.ИСУП.5982990 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 2А кривая "В" | - | 4 | III | R4.04870.5.0.32 | 20 |  | R4.04870.3.0.36 | 34 | 1 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
12 | 5.ИСУП.6127000 |  | Шкаф N111 датчиков и сигнализации ВЛ 220 кВ WE03 РП Волгодонск (II цепь), WE04 Котельниково | - | в БВС-2, нетиповой (Rittal) напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 2400х808х600, степень защиты IP41, УХЛ4, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05269.4.0.32 | 1 |  | R4.05269.3.0.36 | 1 | 1 | шт | 63560.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
13 | 5.ИСУП.6127001 |  | Шкаф N112 цепей напряжения ВЛ 220 кВ WE03 РП Волгодонск (II цепь), WE04 Котельниково | - | в БВС-2, нетиповой (Rittal) напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 2400х808х600, степень защиты IP41, УХЛ4, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05269.4.0.32 | 2 |  | R4.05269.3.0.36 | 82 | 1 | шт | 50398.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
14 | 5.ИСУП.6127002 |  | Шкаф N113 питания оперативным током | - | в БВС-2, нетиповой (Rittal) напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 2400х808х600, степень защиты IP41, УХЛ4, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05269.4.0.32 | 3 |  | R4.05269.3.0.36 | 166 | 1 | шт | 40563.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
15 | 5.ИСУП.6127003 |  | Шкаф N114 питания оперативным током | - | в БВС-2, нетиповой (Rittal) напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 2400х808х600, степень защиты IP41, УХЛ4, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05269.4.0.32 | 4 |  | R4.05269.3.0.36 | 255 | 1 | шт | 40468.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
16 | 5.ИСУП.6127006 |  | Шкаф N191 общих цепей ВЛ 220 кВ | - | в БВС-2, нетиповой (Rittal) напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 2400х808х600, степень защиты IP41, УХЛ4, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05269.4.0.32 | 7 |  | R4.05269.3.0.36 | 550 | 1 | шт | 72075.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
17 | 5.ИСУП.6126929 | OHD01C205 | Шкаф цепей ТН WE03F для АИИС КУЭ | - | ЯЗНМ-1Б, напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 1200х600х360, степень защиты IP54, УХЛ1, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05271.4.0.32 | 1 |  | R4.05271.3.0.36 | 1 | 1 | шт | 10573.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
18 | 5.ИСУП.6126930 | OHD01C206 | Шкаф цепей ТН WE04F для АИИС КУЭ | - | ЯЗНМ-1Б, напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 1200х600х360, степень защиты IP54, УХЛ1, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05271.4.0.32 | 2 |  | R4.05271.3.0.36 | 75 | 1 | шт | 10573.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
19 | 5.ИСУП.6126931 | OHD01C104 | Шкаф цепей ТТ линии WE03 для АИИС КУЭ | - | навесного исполнения, габариты (ВхШхГ) 600х600х360, степень защиты IP54, УХЛ1, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05271.4.0.32 | 3 |  | R4.05271.3.0.36 | 149 | 1 | шт | 9660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
20 | 5.ИСУП.6126932 | OHD01C105 | Шкаф цепей ТТ линии WE04 для АИИС КУЭ | - | навесного исполнения, габариты (ВхШхГ) 600х600х360, степень защиты IP54, УХЛ1, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05271.4.0.32 | 4 |  | R4.05271.3.0.36 | 203 | 1 | шт | 9660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-10-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
[13 empty] | Итого: | 47 |  | 722989.85 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.