## Общий
[7 empty] | Спецификация на поставку пожарной сигнализации, сети связи Пионерной базы для сооружения АЭС Руппур энергоблок №1. | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | № по Контракту с Инозаказчиком | Идентификатор | Код ЕОНКОМ | Маркировка (код KKS) | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка (тип) оборудования, закладываемого в проект | Масса | Материал | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Категория сейсмостойкости по НП-031 | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, рублей РФ | Сумма без НДС, рублей РФ | Сумма НДС, рублей РФ | Сумма с НДС, рублей РФ | Здание | Дата поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Масса ед. | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 29
1 |  | 7.ИСУП.1104223625 |  |  | Резервные аккумуляторные батареи | - |  |  | VRLA (свинцово-кислотная батарея с регулирующим клапаном) 12 В пост. тока | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 3 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
2 |  | 9.ИСУП.1104223626 |  |  | Кабель для подключения аккумуляторной батареи | KX-A228 |  |  | - | - | 4 | - |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
3 |  | 7.ИСУП.1104223627 |  |  | Телефонный аппарат | KX-TS2350RU |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 35 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
4 |  | 7.ИСУП.1104223628 |  |  | Коммутатор | WS-C3750Х-48T-L |  |  | Сisco Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
5 |  | 7.ИСУП.1104223629 |  |  | Резервный блок питания | C3KX-PWR-350WAC/2 |  |  | Сisco Catalyst 3K-X 350W AC | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
6 |  | 7.ИСУП.1104223630 |  |  | Сетевой модуль Сisco | C3KX-NM-10G=L |  |  | Catalyst 3К-Х 10G | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
7 |  | 9.ИСУП.1104223631 |  |  | Кабель | CAB-3KX-AC-EU |  |  | AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) | - | 4 | - |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
8 |  | 7.ИСУП.1104223632 |  |  | Преобразователь SFP | SFP-10G-SR-XL |  |  | LC connector LX/LH transceiver | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
9 |  | 7.ИСУП.1104223633 |  |  | Источник бесперебойного питания | SUA3000 RMI 2UI |  |  | APC Smart UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
10 |  | 7.ИСУП.1104223634 |  |  | Плата удаленного мониторинга и управления | AP9631 |  |  | APС UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
11 |  | 7.ИСУП.1104223635 |  |  | 19 коммутационная панель | L/033551 |  |  | категории 5е, 24-портовая, 1U | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 8 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
12 |  | 7.ИСУП.1104223636 |  |  | Патч-панель | PL-50-TEL-Krone IDC |  |  | 19" (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телефонная раскладка) | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
13 |  | 7.ИСУП.1104223637 |  |  | Шкаф телекоммуникационный | ШТК-М-47.6.8 |  |  | напольный 47U (600х800), дверь стекло, левая навеска | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
14 |  | 7.ИСУП.1104223638 |  |  | Модуль вентиляторный | MB-400-3С |  |  | 19" 1U | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
15 |  | 7.ИСУП.1104223611 |  |  | Цифровой трансляционный усилитель мощности | DPA-600S |  |  | 1х600 Вт | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
16 |  | 7.ИСУП.1104223622 |  |  | Декоративная панель | BP-6100 |  |  | на 1 установочное место | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 4 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
17 |  | 7.ИСУП.1104223727 |  |  | Коммутационный шнур | L/051637 |  |  | категории 5е с разъёмами RJ45-RJ45, 1.0 м | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 117 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
18 |  | 7.ИСУП.1104223741 |  |  | IP - телефон | Zed-3 CN2x4 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 35 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
19 |  | 9.ИСУП.1104223721 |  |  | Шнур питания 220В к вентиляторному модулю | - |  |  | - | - | 4 | - |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
20 |  | 9.ИСУП.1104223723 |  |  | Шнур питания 220 В к блоку розеток, IEC320 C13-C14, 2.5 м | - |  |  | - | - | 4 | - |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
21 |  | 7.ИСУП.1104223724 |  |  | Направляющие | УО-58/62 |  |  | для напольных шкафов | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 20 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
22 |  | 7.ИСУП.1104223725 |  |  | Панель заземления | 30517720200 |  |  | вертикальная 1000 мм | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
23 |  | 9.ИСУП.1104223726 |  |  | Комплект проводов заземления | 45487420500 |  |  | для шкафа ШТК-М, универсальный | - | 4 | - |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 2 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
24 |  | 7.ИСУП.1104223728 |  |  | Коммутационный шнур | L/051638 |  |  | категории 5е с разъёмами RJ45-RJ45, 3.0 м | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 117 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
25 |  | 7.ИСУП.1104223729 |  |  | Горизонтальный органайзер 19 | ГКО-4.62/9005 |  |  | 1U, 4 кольца, чёрный | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 5 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
26 |  | 7.ИСУП.1104223730 |  |  | Вертикальный органайзер в шкаф | ВКО-М-47.150 |  |  | ширина 150 мм | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
27 |  | 7.ИСУП.1104223735 |  |  | Оптическая 19 патч-панель | - |  |  | со сплайс-пластиной, с комплектом вставок на 8SC-SC | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
28 |  | 7.ИСУП.1104223736 |  |  | ВО проходной адаптер | - |  |  | SC-SC, SM, Simplex, с фланцами | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 8 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
29 |  | 7.ИСУП.1104223737 |  |  | ВО сборка (pigtail) | SX-SCp9S-1 |  |  | SC, 9/125/900, 1м | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 9 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
30 |  | 7.ИСУП.1104223738 |  |  | Термоусадочная гильза | LC-3A-X |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 9 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
31 |  | 9.ИСУП.1104223739 |  |  | Коммутационный шнур | DPC LC-SC-SM-3m |  |  | дуплексный 3м, LC-SC, single mode | - | 4 | - |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
32 |  | 7.ИСУП.1104223740 |  |  | Сервер для IP-АТС | PowerEdge R720 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
33 |  | 7.ИСУП.1104223742 |  |  | 8 - портовый PoE коммутатор | TPE-S80 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 7 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
34 |  | 7.ИСУП.1104223743 |  |  | Телефон Wi - Fi | - |  |  | стандарт Wi - Fi SIP | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 10 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
35 |  | 7.ИСУП.1104223745 |  |  | Базовая станция Wi-Fi | Wavion WBS-2400 Omni |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
36 |  | 7.ИСУП.1104223746 |  |  | Wi - Fi для маршрутизатора | Linksys WAP610N |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
37 |  | 7.ИСУП.1104223747 |  |  | Маршрутизатор | Mikrotik CCR 1009-8G-1S-1S+ |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
38 |  | 7.ИСУП.1104223612 |  |  | Контроллер системы оповещения | ECS-6216P |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
39 |  | 7.ИСУП.1104223613 |  |  | Блок тревожной сигнализации | EP-6216 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
40 |  | 7.ИСУП.1104223614 |  |  | Блок контроля линий оповещения | SC-6224 |  |  | 24 линии | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
41 |  | 7.ИСУП.1104223615 |  |  | Микрофонная панель | RM-6024 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
42 |  | 7.ИСУП.1104223616 |  |  | Блок контроля и распределения питания | PD-6359 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
43 |  | 7.ИСУП.1104223617 |  |  | Зарядное устройство | PB-6207 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
44 |  | 7.ИСУП.1104223618 |  |  | Аккумуляторная батарея | DELTA DT1265 |  |  | 12 В, 65 А·ч | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
45 |  | 7.ИСУП.1104223619 |  |  | Автоматический вентилятор | PF-6302 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
46 |  | 7.ИСУП.1104223620 |  |  | Шкаф аппаратный стальной | PR-231NA |  |  | на 23 установочных места, разборный | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
47 |  | 7.ИСУП.1104223621 |  |  | Декоративная панель | BP-6200 |  |  | на 2 установочных места | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 3 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
48 |  | 7.ИСУП.1104223623 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 21 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
49 |  | 7.ИСУП.1104223624 |  |  | Учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС) | KX-TDA100RU |  |  | в составе: базовый блок станции с блоком питания KX-TDA0108XJ (1 шт.), плата 16 внутренних аналоговых линий KX-TDA0174XJ (2 шт.), плата 8 внутренних гибридных линий KX-TDA0170XJ (2 шт) | - | 4 | III |  |  | 55867с/о (258-13-0014.1-СС.С) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
50 |  | 7.ИСУП.1104223661 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 55897с/о (258-13-014.3.1-СС.С) |  |  | 10 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
51 |  | 7.ИСУП.1104223662 |  |  | Телефонный аппарат | KX-TS2350RU |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55897с/о (258-13-014.3.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
52 |  | 7.ИСУП.1104223663 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 55907с/о (258-13-014.3.1-СС.С) |  |  | 10 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
53 |  | 7.ИСУП.1104223664 |  |  | Телефонный аппарат | KX-TS2350RU |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55907с/о (258-13-014.3.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
54 |  | 7.ИСУП.1104223676 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 55950с/о (258-13-014.11-СС.С) |  |  | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
55 |  | 7.ИСУП.1104223677 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 55966с/о (258-13-014.12-СС.С) |  |  | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
56 |  | 7.ИСУП.1104223682 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 56017с/о (258-13-14.20.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
57 |  | 7.ИСУП.1104223683 |  |  | Телефонный аппарат | KX-TS2350RU |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56017с/о (258-13-14.20.1-СС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
58 |  | 7.ИСУП.1104223648 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 55883с/о (258-13-0014.2-СС.С) |  |  | 9 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
59 |  | 7.ИСУП.1104223669 |  |  | Громкоговоритель | SWS-03 |  |  | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III |  |  | 55941с/о (258-13-014.10-СС.С) |  |  | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
60 |  | 8.ИСУП.1104222863 |  | - | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55859с/о (258-13-0014.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
61 |  | 8.ИСУП.1104222864 |  | - | Адресный сигнально-пусковой блок | С2000-СП2 исп.2 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55859с/о (258-13-0014.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
62 |  | 8.ИСУП.1104222865 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.02 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55859с/о (258-13-0014.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
63 |  | 8.ИСУП.1104222866 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55859с/о (258-13-0014.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
64 |  | 8.ИСУП.1104222867 |  | - | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55875с/о (258-13-0014.2-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
65 |  | 8.ИСУП.1104222868 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.02 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55875с/о (258-13-0014.2-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
66 |  | 8.ИСУП.1104222869 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55875с/о (258-13-0014.2-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
67 |  | 8.ИСУП.1104222871 |  | - | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55889с/о (258-13-014.3.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
68 |  | 8.ИСУП.1104222873 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.02 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55889с/о (258-13-014.3.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
69 |  | 8.ИСУП.1104222874 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55889с/о (258-13-014.3.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
70 |  | 8.ИСУП.1104222872 |  | - | Адресный сигнально-пусковой блок | С2000-СП2 исп.2 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55889с/о (258-13-014.3.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
71 |  | 8.ИСУП.1104222875 |  | - | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55905с/о (258-13-014.3.2-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
72 |  | 8.ИСУП.1104222876 |  | - | Адресный сигнально-пусковой блок | С2000-СП2 исп.2 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55905с/о (258-13-014.3.2-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
73 |  | 8.ИСУП.1104222877 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.02 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55905с/о (258-13-014.3.2-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
74 |  | 8.ИСУП.1104222878 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55905с/о (258-13-014.3.2-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
75 |  | 8.ИСУП.1104222887 |  | - | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55945с/о (258-13-014.10-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
76 |  | 8.ИСУП.1104222888 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.01 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55945с/о (258-13-014.10-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
77 |  | 8.ИСУП.1104222889 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55945с/о (258-13-014.10-ПС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
78 |  | 8.ИСУП.1104222891 |  | - | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55954с/о (258-13-014.11-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
79 |  | 8.ИСУП.1104222892 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.01 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55954с/о (258-13-014.11-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
80 |  | 8.ИСУП.1104222893 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55954с/о (258-13-014.11-ПС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
81 |  | 8.ИСУП.1104222895 |  | - | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-20П |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55960с/о (258-13-014.12-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
82 |  | 8.ИСУП.1104222896 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.01 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 55960с/о (258-13-014.12-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
83 |  | 8.ИСУП.1104222897 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55960с/о (258-13-014.12-ПС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
84 |  | 8.ИСУП.1104222898 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1217 |  |  | 12 В, 17 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 55960с/о (258-13-014.12-ПС.С) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
85 |  | 8.ИСУП.1104222904 |  | - | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56015с/о (258-13-14.20.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
86 |  | 8.ИСУП.1104222906 |  | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 |  |  | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III |  |  | 56015с/о (258-13-14.20.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
87 |  | 8.ИСУП.1104222905 |  | - | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.02 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56015с/о (258-13-14.20.1-ПС.С) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
88 |  | 7.ИСУП.1104223684 |  |  | Рупорный всепогодный громкоговоритель | HS-30RT |  |  | 20 Вт, 106 дБ, 380-6500 Гц, круглый | - | 4 | III |  |  | 56049с/о (258-13-014.24-ЛГ.С.С) |  |  | 18 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
89 |  | 7.ИСУП.1104223687 |  |  | Коммутатор | WS-C3750Х-24P-S |  |  | Сisco Catalyst 3750Х-24 Port PoE IP-Base | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
90 |  | 7.ИСУП.1104223688 |  |  | Резервный источник питания | C3KX-PWR-715WAC/2 |  |  | Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
91 |  | 7.ИСУП.1104223689 |  |  | Кабель питания | CAB-3KX-AC-EU |  |  | 220В AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
92 |  | 7.ИСУП.1104223690 |  |  | Сетевой модуль | С3KX-NM-10G |  |  | 2xSFP + 10 Gb/sec C3KX-NM-10G | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
93 |  | 7.ИСУП.1104223691 |  |  | Преобразователь SFP | GLC-LH-SMD |  |  | LC connector LX/LH transceiver | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
94 |  | 7.ИСУП.1104223692 |  |  | Цифровой видеорегистратор IP-видеонаблюдения | TRASSIR DuoStation AnyIP 16RE |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
95 |  | 7.ИСУП.1104223693 |  |  | Коммутатор | PSW-2G |  |  | гигабитный управляемый уличный для IP-видеонаблюдения | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 4 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
96 |  | 7.ИСУП.1104223694 |  |  | Оптический одномодовый SFP-модуль | SFP-1SM-1550nm-20SC |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 4 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
97 |  | 7.ИСУП.1104223695 |  |  | Оптический одномодовый SFP-модуль | SFP-1SM-1310nm-20SC |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 4 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
98 |  | 7.ИСУП.1104223696 |  |  | Кросс | НКРУ-А 16-SC |  |  | настенный, 16 портов SC | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 2 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
99 |  | 7.ИСУП.1104223697 |  |  | Кросс | СКРУ-1U19-A16-SC |  |  | стоечный, 1U, 19" | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
100 |  | 7.ИСУП.1104223698 |  |  | Коммутационный шнур | SC-SC-SM-2m |  |  | оптический SC-SC, 9/125, Simplex, 2 м | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
101 |  | 7.ИСУП.1104223699 |  |  | Коммутационный шнур | LC-SC-SM-2m |  |  | оптический LC-SC, 9/125, Duplex, 2 м | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
102 |  | 7.ИСУП.1104223700 |  |  | Проходной соединитель | SC-SC-SM |  |  | (опт. розетка) SM, SC-SC, Simplex | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 4 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
103 |  | 7.ИСУП.1104223701 |  |  | Одномодовый оптический пигтейл | SC-PC |  |  | 9/125, 1 м | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 60 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
104 |  | 7.ИСУП.1104223702 |  |  | Комплект защиты мест сварки | КЗДС |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 60 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
105 |  | 7.ИСУП.1104223703 |  |  | Шкаф с монтажной панелью | NSYPLM75P |  |  | IP66 (747х536х300) | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
106 |  | 7.ИСУП.1104223704 |  |  | IP-камера | DS-2CD4232FWD-IZS |  |  | цв., 1/3", 0.1 лк, f=8-20 мм с ИК-подсветкой | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 15 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
107 |  | 7.ИСУП.1104223705 |  |  | Источник бесперебойного питания | SURT2000RMXLI |  |  | APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
108 |  | 7.ИСУП.1104223706 |  |  | Плата удаленного мониторинга и управления APС UPS Network | AP9631 |  |  | - | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
109 |  | 7.ИСУП.1104223707 |  |  | Коммутационный шнур | 8P8C/8P8C |  |  | UTP (l=1.5 м) | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 7 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
110 |  | 7.ИСУП.1104223708 |  |  | Коммутационный шнур | 8P8C/8P8C |  |  | UTP (l=10 м) | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
111 |  | 7.ИСУП.1104223709 |  |  | Органайзер кабельный | ГКО-4.62-9005 |  |  | горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, чёрный | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
112 |  | 7.ИСУП.1104223710 |  |  | 19 коммутационная панель | L/033552 |  |  | категории 5е, 24-портовая, 1U | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
113 |  | 7.ИСУП.1104223712 |  |  | Монитор | МDM-26 |  |  | 26" | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
114 |  | 7.ИСУП.1104223713 |  |  | Шкаф телекоммуникационный | ШТК-М-18.6.8 |  |  | напольный 18U (600х800), дверь стекло, левая навеска | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
115 |  | 7.ИСУП.1104223714 |  |  | Модуль вентиляторный | MB-400-3с |  |  | 19" 1U | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
116 |  | 7.ИСУП.1104223715 |  |  | Панель заземления | ПЗ-19-80А |  |  | горизонтальная 19" | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
117 |  | 7.ИСУП.1104223716 |  |  | Направляющие | УО-58/62 |  |  | для напольных шкафов | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
118 |  | 7.ИСУП.1104223717 |  |  | Комплект проводов заземления | 45487420500 |  |  | для шкафа ШТК-М, универсальный | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
119 |  | 7.ИСУП.1104223718 |  |  | Блок розеток | - |  |  | 220В, 19" 1U, 8 розеток 2К+З, выключатель, гнездо под шнур | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
120 |  | 7.ИСУП.1104223719 |  |  | Шнур питания | - |  |  | 220В к блоку розеток и вент. модулю, IEC320 C13-C14, 2.5 м | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
121 |  | 7.ИСУП.1104223720 |  |  | Розетка Plexo | L/0 695 70 |  |  | с винтовыми зажимами 2к+3, 230В, для накладного монтажа | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
122 |  | 7.ИСУП.1104223711 |  |  | АРМ видеонаблюдения | - |  |  | процессор Intel Core i7-3770 Ivy Bridge 3.40 GHz; материнская плата ASUS P8Z77-V; оперативная память Kingston DDR-III 2GB (PC3-10600)-2 шт; Видеокарта PCI-E Asus GeForce GT 610 Silent 1024MB 64bit DDR3 (GT610-SL-1GD3-L) DVI DSub HDMI - 2 шт; жёсткий диск SATA 2 TB Seagate Barracuda 7200 (ST2000DM001)-2 шт; Asus DVD±RW (DRW-24F1ST) Black DVD-24x/6x/16x, DL-8x, RAM-12x, CD-48x/24x/48x; корпус (БП) Case Supermicro CSE-743 TQ-865B-SQ (Black) 865W; система охлаждения Cooler Titan для s1336/1156 (TTC-NK34TZ/R/V3); сетевой адаптер PWLA8390MT-OEM, PRO/1000 MT Desktop Adapter; RAID-контроллер STLab (A224) SATA150, 2ext 4 port RAID 0/1, PCI, RTL; корзина SNT-2131SS 2x5.2; операционная система Windows 8 | - | 4 | III |  |  | 56051с/о (258-13-014.24-РТ.C) |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-06-30 |  |  | оборудование
[18 empty] | 752 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
[5 empty] | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
[5 empty] | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[6 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.