от 01.09.2015 г. № 7408/693 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/693 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов герметических 2 класса безопасности для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
1. Прошу указать необходимое материальное исполнение корпуса клапанов герметических (углеродистая сталь или нержавеющая сталь). 

2. Прошу указать рабочее давление клапанов герметических. 

Ответ: 
1. В соответствии с п. 1.2.3.1.13 ИТТ тип материала корпуса арматуры должен соответствовать материалу воздуховода. Материал и диаметр присоединяемого воздуховода приведен в Примечании (столбец 15) Таблицы А.1 ИТТ.

2. Рабочее давление приведено в Приложении Д ИТТ.

