Приложение А 

к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов НВАЭС-2 «01-02 UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Электротехническая часть».
Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации 01-02 UBZ по требованиям нормативных документов относятся:

( к объектам использования атомной энергии 2 в соответствии с титульным списком зданий и сооружений НВАЭС-2;

( к 4 классу по влиянию на безопасность и назначению по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

( к II категории ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;

( к II категории по степени ответственности при сейсмических воздействиях по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;
( к III степени огнестойкости сооружения.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания 00UYB, что соответствует абсолютной отметке 119,50 на генплане.
Необходимо выполнение следующих видов работ:
( Установка кабельных муфт;

- Установка концевых муфт;

- Монтаж электрических шкафов;
- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах;

- Монтаж силовых кабелей;

- Монтаж концевых заделок;
- Сверление ж\б конструкций;
- Монтаж светильников;

- Монтаж световых настенных указателей;
- Монтаж выключателей и переключателей;

- Монтаж кабелей с ответвительными коробками;

- Монтаж перфорированного профиля;
- Монтаж перфорированного швеллера;

- Устройство заземления;
- Монтаж вентиляторов;
- Монтаж электрических обогревателей;

- Монтаж фильтров кассетных;

- Монтаж фильтров воздушных (сухих);

- Монтаж воздушных заслонок с электроприводом;

- Монтаж противопожарных клапанов;

- Монтаж заслонок с ручным управлением;

- Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали;
- Монтаж электронагревательной печи;
- Монтаж опорных металлоконструкций;

- Монтаж приборов ППКП;
- Монтаж металлических рукавов;
- Монтаж стальных труб;

- Монтаж мини-каналов;
- Монтаж протяжных коробок;

- Монтаж системы контроля и управления противопожарной защитой;
- Монтаж коммутационных коробок для пожарной сигнализации;
- Монтаж схемы вторичной коммутации;
- Монтаж АПТС;
- Монтаж термопреобразователей сопротивления;
- Монтаж датчиков давления;
- Монтаж преобразовательных стендов;
Технические характеристики, физические объемы строительно-монтажных работ при сооружении объектов НВАЭС-2 «01-02 UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации, подлежащих выполнению, представлены в рабочей документации (Приложение А1).
Приложение А1: Рабочая документация (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов).
Приложение А2: Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «01-02 UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Электротехническая часть».

Приложение А1

Перечень рабочей документации 
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.TL.0001 на 10 л.
	25548
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельный тоннель нормальной эксплуатации. 01UBZ 02UBZ. Локальная смета. Электротехнические схемы.

	22.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.DC.0001на 5 л.
	17838
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели нормальной эксплуатации. Электротехнические схемы. Чертежи.

	33.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.SD.0001 на 3 л.
	17839
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели нормальной эксплуатации. Электротехнические схемы. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	34.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.TL.0012 на 17 л.
	26130
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации 01UBZ, 02UBZ. Локальная смета. Техническое задание заводу на щитовые устройства.

	45.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.MB.0002 на 38 л.
	10776
	01UBZ, 02UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации Техническое задание заводу на щитовые установки.

	46.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.TL.0002 на 9 л.
	26237
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. (ОСР 2-16). 1UBZ. Локальная смета. Журналы силовых кабелей.

	47.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.ZE.0001 на 14 л.
	18410
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей.

	48.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.030.SD.0002 на 3 л.
	18411
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	89
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.033.TL.0011на 14 л.
	26258
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. 01UBZ 02UBZ .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. Техническое задание заводу на изготовление сборок типа ПР-06

	810
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.033.MB.0001 на 3 л.
	10790
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации Техническое задание заводу на изготовление сборок типа ПР 06.

	811
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.051.TL.0001 на 31 л.
	24321
	01UBZ, 02UBZ.Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. (ОСР 2-16). Локальная смета на отопление и вентиляцию

	812
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.051.DC.0001 на 33 л.
	16822
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Отопление и вентиляция. Комплект чертежей.

	813
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.051.SD.0001 на 21 л.
	16823
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Отопление и вентиляция. . Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	814
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SGC&&.067.TL.0003 на 10л.
	24379
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Автоматическая установка пожаротушения. Локальная смета. (ОСР 2-16)

	815
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SGC&&.067.SD.0001 на 4 л.
	16935
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Автоматическая установка пожаротушения. Спецификация оборудования , изделий и материалов.

	816
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SGC&&.067.DC.0001 на 24 л.
	16934
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Автоматическая установка пожаротушения.

	817
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.CYE&&.069.DC.0001 на 14 л.
	12951
	01-02 UBZ. Кабельные тоннели нормальной эксплуатации. Система контроля и управления противопожарной защиты.

	818
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.CYE&&.069.SD.0001 на 3 л.
	12952
	01-02 UBZ. Кабельные тонели нормальной эксплуатации. Система контроля и управления противопожарной защитой. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	119
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.069.TL.0001 на 14 л.
	25487
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельные тоннели нормальной эксплуатации. 01-02 UBZ. Локальная смета. Противопожарные клапаны двойного действия.

	120
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.CYE&&.069.TL.0002 на 14 л.
	26621
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. 01- 02UBZ. Локальная смета. Система контроля и управления противопожарной защитой. Журнал контрольных кабелей.

	121
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.CYE&&.069.TL.0001=2 на 19 л.
	26619
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. 01-02 UBZ. Система контроля и управления противопожарной защитой. Локальная смета

	122
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.069.DC.0001=1 на 15 л.
	17752
	01-02UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Противопожарные клапаны двойного действия

	123
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.069.SD.0001=1 на 1 л.
	18884
	01-02UBZ Кабельные тоннели нормальной эксплуатации. Противопожарные клапаны двойного действия. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	124
	NW2P.D.120.0.1UBZ&&.CYE&&.069.TL.0001 на 6 л.
	27092
	01-02 UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Опережающий ввод. Пожарная сигнализация. Локальная смета 325К-НВАЭС-2-1-12 ОСР№2-16

	125
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.069.ZE.0001=1 на 22 л.
	19684
	01-02UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Противопожарные клапаны двойного действия. Журнал контрольных кабелей.

	126
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.069.SD.0002 на 2 л.
	19685
	01-02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Противопожарные клапаны двойного действия. Журнал контрольных кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	127
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.069.TL.0002 на 9 л.
	28007
	ОСР 2-16 Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. 01-02 UBZ Локальная смета. Противопожарные клапаны двойного действия. Журнал контрольных кабелей

	228
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.CYE&&.069.ZE.0001=1 на 24 л.
	1948/НПИФ
	01-02 UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система контроля и управления противопожарной защиты. Журнал контрольных кабелей.

	229
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.CYE&&.069.SD.0002=1 на 4 л.
	1949/НПИФ
	01-02 UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система контроля и управления противопожарной защиты. Журнал контрольных кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	230
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.TL.0001 на 14 л.
	25529
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. 01UBZ 02UBZ. Локальная смета. Схемы вторичной коммутации. Схемы электрические полные.

	231
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.DC.0001 на 6 л.
	17795
	01-02UВZ . Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Схемы вторичной коммутации. Схемы электрические полные электродвигателей

	232
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.SD.0001 на 2 л.
	17796
	01-02UBZ. Кабельные тонели системы Нормальной эксплуатации. Схемы вторичной коммутации. Схемы электрические полные электродвигателей. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	233
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.TL.0003 на 14 л.
	26118
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации 01-02 UBZ. Локальная смета. Схемы электрические полные и монтажные электроприводов арматуры.

	234
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.DC.0003 на 4 л.
	18339
	01-02UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Схемы электрические полные и монтажные электроприводов арматуры.

	235
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.SD.0003 на 1 л.
	18340
	01-02UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Схемы электрические полные и монтажные электроприводов арматуры. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	236
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.TL.0004 на 8 л.
	28008
	ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. 01-02 UBZ. Локальная смета. Журнал контрольных кабелей в части автоматики

	237
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.ZE.0002=1 на 13 л.
	19686
	01-02UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Журнал контрольных кабелей в части автоматики.

	238
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.SD.0004 на 2 л.
	19687
	01-02UBZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Журнал контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	239
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.TL.0002=1 на 8 л.
	28349
	ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. 01UBZ. 02UBZ. Локальная смета. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журналы контрольных кабелей в части вторичной коммутации.

	240
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.ZE.0001 на 16 л.
	18341
	01-02UВZ . Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей в части вторичной коммутации

	241
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.SAE&&.070.SD.0002 на 1 л.
	18342
	01-02UВZ . Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей в части вторичной коммутации. Спецификация оборудования, изделий и материалов

	242
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.035.TL.0002=1 на 38 л.
	28509
	ОСР 2-16. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации 01UBZ 02UBZ. Локальная смета. Кабельное хозяйство.

	243
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.035.DC.0002 на 16 л.
	19385
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели нормальной эксплуатации. Кабельное хозяйство

	244
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.035.SD.0002 на 10 л.
	19386
	01UBZ, 02UBZ. Кабельные тоннели нормальной эксплуатации. Кабельное хозяйство. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	245
	NW2P.D.120.0.1UBZ&&.CYE&&.068.TL.0001 на 4 л.
	28599
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации 00USY-00UKU-00USY. СКУ ПЗ. Опережающий ввод Пожарная сигнализация Локальная смета 81К-НВАЭС-2-1-13 ОСР № 2-16.

	246
	NW2P.D.120.0.1UBZ&&.CYE&&.068.SD.9001 на 1 л.
	20144
	01-02 UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Опережающий ввод. Пожарная сигнализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	247
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.TL.0001 на 21 л.
	26125
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации 01UBZ. Локальная смета. Схемы КИП. Перечень измерительных контуров ТТК.

	248
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.JZ.0001 на 7 л.
	18352
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации Схемы КИП. Перечень измерительных контуров ТТК

	249
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.SD.0001 на 4 л.
	18353
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Перечень измерительных контуров ТТК. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	250
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.TL.0003 на 6 л.
	26128
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения. ОСР 2-16. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации 01UBZ. Локальная смета. Схемы КИП. Кабельные соединения датчиков ТТК.

	251
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.YS.0002 на 10 л.
	18356
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Кабельные соединения датчиков ТТК

	252
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.LZ.0001 на 11 л.
	26129
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Кабельные соединения датчиков ТТК. Подключение кабелей к соединительным коробкам.

	253
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.SD.0003 на 1 л.
	18357
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Кабельные соединения датчиков ТТК. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	254
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.TL.0002=1 на 19 л.
	28351
	ОСР 2-16. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. 01UBZ. Локальная смета. Схемы КИП. Трубные соединения датчиков ТТК.

	255
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.YS.0001=1 на 5 л.
	18354
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Трубные соединения датчиков ТТК

	256
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.SD.0002 на 2 л.
	18355
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Трубные соединения датчиков ТТК. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	257
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.TL.0004=1 на 8 л.
	28352
	ОСР 2-16. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. 01UBZ . Локальная смета. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей КИП.

	258
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.ZE.0001 на 15 л.
	19015
	01UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей КИП

	259
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.071.SD.0004 на 1 л.
	19016
	01UBZ . Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей КИП. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	260
	NW2P.D.130.0.2UBZ&&.&&&&&.071.TL.0001 на 14 л.
	26127
	Глава 2. Объекты основного производственного назначения ОСР 2-16. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации 02UBZ. Локальная смета. Схемы КИП. Перечень измерительных контуров.

	261
	NW2P.D.130.0.2UBZ&&.&&&&&.071.JZ.0001 на 3 л.
	18358
	02UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Перечень измерительных контуров ТТК

	262
	NW2P.D.130.0.2UBZ&&.&&&&&.071.SD.0001 на 1 л.
	18359
	02UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Схемы КИП. Перечень измерительных контуров ТТК. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	263
	NW2P.D.130.0.2UBZ&&.&&&&&.071.TL.0002=1 на 6 л.
	28359
	ОСР 2-16. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. 02UBZ. Локальная смета. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей КИП.

	264
	NW2P.D.130.0.2UBZ&&.&&&&&.071.ZE.0001 на 6 л.
	19017
	02UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей КИП

	265
	NW2P.D.130.0.2UBZ&&.&&&&&.071.SD.0002 на 1 л.
	19018
	02UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Журналы силовых и контрольных кабелей. Журнал контрольных кабелей КИП. Спецификация оборудования, изделий и материалов.


Рабочая документация представлена на 683 л. в виде электронного архива Приложение А1.rar.
Приложения к тому 2 «Техническая часть» документации процедуры закупки представлены отдельным файлом, опубликованным на ЭТП АКД (http://www.a-k-d.ru), и являются неотъемлемой частью настоящей документации.
Приложение А2 
Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объектов «01-02 UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Электротехническая часть».
	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	2
	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	3
	15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

	4
	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

	5
	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

	6
	15.5. Устройство системы электроснабжения 

	7
	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	8
	23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

	
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	9
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии


