Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку станций управления
www.zakupki.rosatom.ru 150514/4645/158, www.a-k-d.ru AB19823
«24» июня 2015 года

	Раздел закупочной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация, техническое задание
	Для расчета стоимости станций управления насосами прошу Вас сообщить количество насосов, рабочую точку насосов, а также расположение шкафа управления (в павильоне или уличное), количество вводов (с авр или без авр).
Также прошу предоставить электрические схемы на шкафы.
	В ТЗ вся необходимая информация есть, необходимо только внимательно прочитать.
Станция наружной установки. 
Ввод на станцию 1, без АВР.
С одной станции работает один насос.
Рабочая точка насоса на различных насосах разная. Станция должна обеспечивать любую точку в пределах указанных диапазонов в ТЗ.
Предоставить электрические схемы не представляется возможным.


