

Том 2 «Техническая часть»
Предмет закупки :     

Автоматический аппарат для определения температуры вспышки
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	11
	Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле 
Типа 
ТВЗ-ЛАБ-11 
(ЗАО «ЛОИП» СПб) или эквивалент.
	1. Диапазон измерения температуры вспышки – 40…4000С.

2. Поджиг – газовое пламя, электрическая спираль.

3. Датчик вспышки/воспламенения – термопара с низкой массой

4. Диапазон задания скоростей нагрева – 0,5…20,00С.

5. Диапазон задания периода поджига – 0,5…10,00С.

6. Частота вращения мешалки – 30…240 об/мин.

7. Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В – 700Вт.

8. Габаритные размеры – не более 360*390*295 мм.

9. Масса – не более 9 кг.

Наличие свидетельства о первичной аттестации и методики проверки технического состояния.
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, свидетельство о первичной аттестации и методика проверки технического состояния);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

1

