Форма 10

к заявке № 107/А
от 03.07.2014
Техническое задание 

на поставку материалов для СТК.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки - D-4.

Формат-Strukturikх Pb VAC –9х12 см.
Чувствительность, р-1 – 4-5. 
Коэффициент контрастности, G средний – не менее 5,4.
	
	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	2
	Бязь
	Материал-100% хлопок 

полотняного переплетения, 

Ширина -150 см.

 Плотность – не менее 142 г/м.кв.
	ГОСТ 29298-2005

ОКП 831000
	
	м/п
	100,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	

	3
	Лента малярная
	Тип – односторонняя.

Ширина – 5 см.

Длина – не менее 50 м.

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	4
	Лента малярная
	Тип – односторонняя.

Ширина – 2,5 см.

Длина – не менее 50 м.

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	5
	Лента малярная
	Тип – двусторонняя.

Ширина – 5 см.

Длина – не менее 50 м.

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	6
	Лента малярная
	Тип – двусторонняя.

Ширина- 2,5 см

Длина- не менее 50 м

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	7
	Гель для УЗК
	"Медиагель"

Вязкость – (12,0÷16,0) Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 

23,0-31,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1)
	-
	
	кг
	25,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	8
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки - D-5.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х48 см.

Чувствительность, р-1:  6-7. 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	
	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	9
	Радиографичес-кая
	Тип пленки - D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х48 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	
	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	10
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки- D-4.

Формат-Strukturikх NIF 30х40 см..

Чувствительность, р-1:  4-5 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	
	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	пачка
	3,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	11
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки- D-7.

Формат-Strukturikх NIF 30х40 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
 Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4
	
	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	упаков.
	2,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	12
	Жгут
	Медицинский кровоостанавливающий

Длинна – не менее 69 см..

Ширина – не менее 1,5 см.
	ГОСТ Р ИСО 10993-99

ОКП 251490
	
	шт
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	13
	Проявитель
	Agfa Structurix G135.

Тип - жидкий концентрат. Комплект -3-х компонентный концентрат (5 л А + 0,25 л В + 0,50 л С) для объема 20 л готового раствора.
	
	
	компл.
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	14
	Фиксаж
	Agfa Structurix G335
Тип – 2-х компонентный концентрат (5 л А+ 1.25 л В). Используется для объема 20 л. готового раствора.
	
	
	компл.
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	15
	Штангенциркуль
	ШЦ-1-125-0,05

Тип- механический;

Расположение губок- двухстороннее;

Длина измерительной шкалы- не менее 125,0 мм

Шаг отсчета по нониусу- 0,05 мм;

Погрешность измерений- +-0,04 мм;

Погрешность при измерении глубины-0,05 мм
	ГОСТ 166-89

ОКП 393310
	коробка; штангенциркуль;

свидетельство о поверке
	шт
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	16
	Маркировочные занки
	Буквы
№ 2

Материал знаков – свинец.

Высота -8 мм; 
Ширина -5 мм; 
Толщина -1,5 мм;

	ГОСТ 15843-79
ОКП 694683
	- комплект знаков (по 20 шт.);
- пенал для знаков -5 шт.;
- пинцет - 1 шт.;
- коробка для хранения -1 шт.
	компл
	30
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	17
	Маркировочные занки
	Цифры

№ 6

Материал знаков – свинец.

Высота -8 мм; 
Ширина -5 мм; 
Толщина -1,5 мм;

	ГОСТ 15843-79
ОКП 694683
	- комплект знаков (по 20 шт.);
- пенал для знаков -5 шт.;
- пинцет – 1 шт.;
- коробка для хранения -1 шт.
	компл
	30
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	18
	Пенетрант

Эмульгирующий пенетрант высокой чувствительности
	Аэрозоль Sherwin 

Модель- DP-55;

Водосмываемый

Температура воспламенения: >620 C;

Совместим с любыми металлическими и некоторыми синтетическими материалами;

Точка вспышки выше 100'C
	
	
	шт
	48
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	19
	Проявитель
	Аэрозоль Sherwin

Модель-  D-100

Безводный на спиртовой основе;

Состав: белый порошок в бесцветном растворе
Чувствительность: >75% на 30мкм тест-панели из никельхрома ;
Низкое содержание серы и галогенов.
	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	20
	Очиститель
	Аэрозоль Sherwin 

Модель- DP-60;

Стандартный на основе углеводорода;

Прозрачная жидкость. Температура замерзания: < -15o C; 

Температура самовоспламенения: > +330o C; 

Очень низкое содержание серы и галогенов. 
	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 1 года с момента поставки Заказчику

	21
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки-D-5.

Формат-Strukturikх NIF –30х40см.

Чувствительность, р-1 – 6-7. 
Коэффициент контрастности, G средний –  5,4.
	
	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	пачка
	2,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	22
	Ацетон
	Технический
Массовая доля ацетона, % не менее- 99.0                                     Массовая доля воды, %, не более – 0,8

	ГОСТ 2768-84

ОКП 241811
	
	л
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	23
	Маркер для рентгена      
	Тип – 8010;
Производитель- edding;
Цвет – белый.

Корпус из прочного пластика;

Чернила – водостойкие, светостойкие на лаковой основе,
Нитро – ширина линии 0,8-1,0 мм, 

Для нанесения надписей на рентгеновские пленки. 


	
	
	шт
	30
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	24
	Маркер индустриальный      
	Тип -  8750;

Производитель- edding;

Цвет – белый,
Корпус из прочного алюминия;
Нитро – ширина линии 2-4 мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	25
	Маркер индустриальный      
	Тип - 8750;

Производитель- edding;
Цвет – синий.

Корпус из прочного алюминия;
Нитро – ширина линии 2-4 мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	26
	Маркер индустриальный      
	Тип - 8750;

Производитель- edding;
Цвет – красный.

Корпус из прочного алюминия;
Нитро – ширина линии 2-4 мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	27
	Маркер индустриальный      
	Тип - 8750;

Производитель- edding;
Цвет – черный.

Корпус из прочного алюминия;
Нитро – ширина линии 2,0-4,0 мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	28
	Набор пластилина для лепки
	Материал – воскообразная масса с добавлением высококачественных пигментов и наполнителей.

Количество цветов в наборе – не менее 8;

Масса – не мнее 0,84 кг
	
	
	шт
	50
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	29
	Образец-имитатор оценки вогнутости и выпуклости корня сварного шва (ВГК и ВПК)
	Материал образца-имитатора – сталь.

Количество в комплекте – 5 шт.  (№ 1; № 2; № 3; № 4; № 5)
	ПНАЭ Г-7-017-89 (Приложение №2)
	образец-имитатор  № 1-5  -    5 шт;
паспорт -1 шт;
свидетельство о поверке - 1шт; упаковка -1 шт
	компл
	50
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	30
	Эталон чувствительности проволочный       для радиографического контроля.
	№ 11    

Материал корпуса – прозрачный пластик.

Материал проволочек – сталь.

Каждый эталон состоит из семи параллельных проволок различного диаметра, длиною 20 мм. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,2мм ± 0,01мм; от 0,2 до 1,6 мм ±0,03мм; от 1,6 до 4,0мм ±0,04мм.
Материал чехла- прозрачный пластик
	ГОСТ 7512-82
	Количество  в комплекте-10 шт 
	Компл
	20
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	31
	Эталон чувствительности проволочный    для радиографического контроля.
	№ 12

Материал корпуса – прозрачный пластик.

Материал проволочек – сталь;
Каждый эталон состоит из семи параллельных проволок различного диаметра, длиною 20 мм. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,2мм ± 0,01мм; от 0,2 до 1,6 мм ±0,03мм; от 1,6 до 4,0мм ±0,04мм.
Материал чехла- прозрачный пластик
	ГОСТ 7512-82
	Количество  в комплекте-10 шт 
	компл
	20
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	32
	Эталон чувствительности проволочный    для радиографического контроля.
	№ 13

Материал корпуса – прозрачный пластик.

Материал проволочек – сталь;
Каждый эталон состоит из семи параллельных проволок различного диаметра, длиною 20 мм. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,2мм ± 0,01мм; от 0,2 до 1,6 мм ±0,03мм; от 1,6 до 4,0мм ±0,04мм.
Материал чехла- прозрачный пластик
	ГОСТ 7512-82
	Количество  в комплекте-10 шт 
	компл
	20
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	33
	Эталон чувствительности канавочный        для радиографического контроля.
	№ 1

Материал  эталона чувствительности – сталь;
Эталон чувствительности запаян в пластиковый чехол с двумя магнитами по краям.
	ГОСТ 7512-82
	канавочный эталон, упаковка, сертификат о калибровке
	шт
	200
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	34
	Эталон чувствительности канавочный        для радиографического контроля.
	№ 2

Материал  эталона чувствительности – сталь;
Эталон чувствительности запаян в пластиковый чехол с двумя магнитами по краям.
	ГОСТ 7512-82
	канавочный эталон, упаковка, сертификат о калибровке
	шт
	100
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года,  не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Товар должен содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), а также содержать все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса).

3.2.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.3.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке. Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, заверенные мокрой печатью Поставщика. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование товаров осуществляется крытым транспортом, с учетом требований стандартов, указанных в Разделе 1.
Поставка по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Для п.1,8,9,10,11Раздела 1 данного ТЗ:

коробки с пленкой должны храниться на ребре вдали от химреактивов;
оптимальная температура хранения t = 4°-24°С;

относительная влажность 50-60%;

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии, с учетом требований стандартов, указанных в Разделе 1 данного ТЗ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе, указанным в Разделе 1 данного ТЗ.
Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
	


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с п 1.2.2.2 б) Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) гос. Корпорации по атомной энергии «Росатом» -не допускается поставка "эквивалентной" продукции для позиций 1,8-11,21 т.к. закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
Для п.15,29- обязательно прилагается свидетельство о поверке.

Для п.33, 34 – обязательно прилагается сертификат о калибровке.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Директор МСУ-4                                                           Ю.И.Абраменко
