[image: image13.png][us A A onneans]



[image: image14.jpg]


Открытое акционерное общество

«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля»

ОАО «НИКИЭТ»

	УВЕРЖДАЮ:

Заместитель Директора - Генерального конструктора по экономике и финансам 

В.А. Зубаков

«____»______________ 2012 г.


Извещение

о проведении запроса цен в электронной форме
На право заключения договора на

	Закупка светильников светодиодных


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
	от
	07
	
	июня
	2012 года 
	№
	120607
	/0499/
	069


Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru/ 

	от
	07
	
	июня
	2012 года 
	№
	Z014733


	Процедура закупки проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от
	 07.02. 2012  № 37


	Согласовано:

Заместитель директора - Генерального конструктора по общим вопросам
С.Х. Уразов
И.о. Директора  Департамента управления закупками

В.Г. Фролов
Директор Департамента финансов

И.К. Костина




Москва  2012
Раздел 1. Сведения О запросе цен 
	1.1. 
	Способ размещения заказа
	Запрос цен в электронной форме

	1.2. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»)

	1.3. 
	Адрес заказчика
	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.4. 
	Контактное лицо заказчика
	Рублева Наталья Владимировна 

Телефон/факс: 8 (499) 763-03-37

Адрес электронной почты: rubleva@nikiet.ru
По техническим вопросам:

Конуреев Андрей Петрович, тел 8 (499) 763-04-46
Электронная почта – konureev@nikiet.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-00 
(время московское). 

	1.5. 
	Официальный сайт размещения заказа 
	http://www.zakupki.rosatom.ru

	1.6. 
	Предмет договора
	Закупка светильников светодиодных 
Технические требования к Товару и условия поставки приведены в Разделе 2 настоящего извещения

	1.7. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	В соответствии с Техническими требованиями к товару, указанными в Разделе 2 настоящего извещения

	1.8. 
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика - 100%

	1.9. 
	Место, условия поставки товара
	DDP, франко-склад Покупателя -
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.10. 
	Сроки поставки, монтажа и наладки Товара
	Согласно проекту договора (Раздел 3 Извещения)

	1.11. 
	Срок и объемы предоставления гарантии качества товара
	В объеме фирменной гарантии завода-изготовителя.

	1.12. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Согласно проекту договора (Раздел 3 Извещения)

	1.13. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	1 248 340  (Один миллион двести сорок восемь тысяч триста сорок)  рублей, включая НДС

	1.14. 
	Порядок формирования цены договора
	В цену должны быть включены расходы на поставку, перевозку, упаковку, экспедирование Товара, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Предлагаемая Участником цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену, указанную в п. 1.13 настоящего Извещения 

	1.15. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 
	 Российский рубль

	1.16. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	1.17. 
	Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса цен
	Договор по результатам запроса цен может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель запроса цен должен представить Заказчику подписанный с его стороны договор не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок.

	1.18. 
	Размер обеспечения исполнения договора
	Не предусмотрено

	1.19. 
	Сайт электронной торговой площадки,  для проведения процедуры запроса цен 
	http://www.a-k-d.ru
Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме.
Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

	1.20. 
	Форма заявки на участие в запросе цен 

(далее – Заявка)
	Участник подает Заявку  на участие в запросе цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством  прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.
Приём заявок Участников, размещение протоколов рассмотрения и оценки проводиться на сайте www.a-k-d.ru. 
Размещение Извещения и прием заявок проводиться в порядке, определенном оператором электронной торговой площадкой на указанном сайте.

	1.21. 
	Дата и время начала подачи заявок
	10 час. 00 мин. «08»  июня 2012 г.  (время московское).

	1.22. 
	Дата и время окончания подачи заявок
	10 час. 00 мин. « 14»  июня 2012 г. (время московское)

	1.23. 
	Обязательные требования к Участникам запроса цен 
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;
3) иметь все необходимые полномочия на поставку, предлагаемого к поставке Товара от изготовителя;

4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.



	1.24. 
	Состав, содержание и форма заявки  
	К Заявке Участника, заполненной по форме Приложения №1 и  размещенной на сайте электронной торговой площадки      www.a-k-d.ru должны быть приложены (прикреплены) в электронном виде (в формате *.pdf) заверенные синей печатью предприятия копии следующих документов:

1) анкета участника процедуры закупки (Приложение №2 к запросу цен);
2) решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса цен оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки;

7) уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

8) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении  запроса цен;

9) письмо изготовителя, если Участник размещения заказа не является изготовителем, сертификат,  иной документ выданный изготовителем Товара, с подтверждением полномочий на поставку;

10) сведения об Учредителях (перечислить наименования и организационно-правовую форму, данные об их учредителях, включая бенефициаров (в т.ч. конечных)  или Ф.И.О., с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) с приложением документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников (наименование, реквизиты и т.д). Данные представляются по образцу и в форме приложения № 2 к Извещению о проведении запроса цен в электронном виде
путем заполнения столбцов 1- 5 в электронном виде в формате Exel и приложения файлов в формате .pdf, являющихся сканами заверенных  копий следующих документов: 

1.Во всех случаях – Устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ (решение) о назначении руководителя;

2. Дополнительно для ЗАО и ОАО – выписка из реестра акционеров.

3. Иные документы, подтверждающие статус указанного в столбцах 4 физического или юридического лица (например, учредительный договор) и указанные в столбце 
Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну  заявку.


Раздел 2.  Технические требования к товару
                                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
      на закупку светодиодных светильников для монтажа в ремонтируемых помещениях корпуса № 4 (конференц-зал, центральный лестничный марш)
 1.Наименование товара:

      светильники светодиодные офисные LED-022-20 в количестве 196 шт.
      1.1.Технические и функциональные характеристики  товара:    

       1.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Габаритные размеры  врезное отверстие – 195мм/ высота -90мм/диаметр – 218мм

· Блок питания выносной.

· Корпус из металлического основания, 

· Рассеиватель матовый, из ударопрочного оптического поликарбоната    
· Масса светильника, нетто, не более 2кг.

· Напряжение питания 186 -265В, при номинальной частоте – 50Гц.

· Климатическое исполнение УХЛ 4 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP45 по ГОСТ14254. 

· Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ12.2.007.0.  

· Полная потребляемая мощность не более 20Вт. 

· Световой поток –2000 люменов 

· Цветовая температура  3000К (тепло-белый)

· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Использование в светильнике комплектующих европейских производителей.
 

· Способ установки – встраиваемый

· Изготовление светильника в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,  ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 62031
· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия ,указанным в техническом задании ГОСТам.
· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.1)

· Сроки поставки товара- июль 2012г
         [image: image1.png]


       Рис.1

2.Наименование товара:
        светильники светодиодные офисные LED–N47 в количестве 4шт.

         2.1.Технические и функциональные характеристики  товара:    

         2.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Габаритные размеры  d(диаметр)-169мм/ h(высота)-57мм

· Блок питания выносной.

· Корпус серебристого цвета 

· Матовый рассеиватель.    
· Напряжение питания 186 -265В, при номинальной частоте – 50Гц.

· Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP54 по ГОСТ14254. 

· Класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ12.2.007.0.  

· Полная потребляемая мощность не более 21Вт. 

· Световой поток –1070 люменов 

· Цветовая температура  3500К (тепло-белый)

· Угол раскрытия луча -90гр.

· Возможность диммирования.

· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Использование в светильнике комплектующих европейских производителей.
 

· Способ установки – встраиваемый.

· Изготовление светильника в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,  ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 62031
· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия ,указанным в техническом задании ГОСТам.
· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.2)
· Сроки поставки товара- до 6 июля 2012г.
          [image: image2.jpg]


 


                              Рис.2
3.Наименование товара:
        светильники светодиодные офисные LED–C002 в количестве 15шт.

         3.1.Технические и функциональные характеристики  товара:    

         3.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Габаритные размеры  595мм х 595мм х15мм

· Блок питания выносной.

· Корпус алюминиевый 

· Матовый рассеиватель.    
· Напряжение питания 186 -265В., при номинальной частоте – 50Гц.

· Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP43 по ГОСТ14254. 

· Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ12.2.007.0.  

· Полная потребляемая мощность не более 40Вт. 

· Световой поток –4000 люменов 

· Цветовая температура  4000К (нейтральный белый)

· Угол раскрытия луча-1800
· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Использование в светильнике комплектующих европейских производителей.
 

· Способ установки – накладной

· Изготовление светильника в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,  ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 62031
· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия ,указанным в техническом задании ГОСТам.
· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.3)
· Сроки поставки товара- до 6  июля 2012г.
[image: image5.jpg]



                       Рис.3
4.Наименование товара:
        светильники светодиодные для местного освещения  LED 280 (KNUTH) в количестве 20шт.

       4.1.Технические и функциональные характеристики  товара:    

       4.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Длина консоли – 320+280мм

· Блок питания встроенный 

· Напряжение питания AC/DC 24В.

· Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP65 по ГОСТ14254. 

· Полная потребляемая мощность не более 8Вт. 

· Цветовая температура  6000К

· Интенсивность света- 1100lux
· Угол раскрытия луча-700
· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Источник света – HI POWER LED 1W/8St
· Температура поверхности –не более 500
· Длина питающего кабеля -1,2м.
 

· Способ установки – болтовое крепление на поверхность. 

· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия 
· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.4)
· Сроки поставки товара - август 2012г.
                [image: image6.jpg]



                    Рис.4

5.Требования к качеству товара: 

          -  качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатом ISO9001. 

6.Требования к объему технической документации:

    - паспорт на товар;

    - в случаи отсутствия обязательной пожарной сертификации  предоставить отказные письма

    - сертификат соответствия на готовую продукцию

    - сертификат изготовителя блоков питания.
	                                                                                
	
	


________________________________________________________________________
Документацию подготовили и проверили:
Начальник отдела 






       
 А.В.Егоров   
	Главный специалист  отдела закупок
	                         С.Н.Кошкина

	 Ведущий специалист 
	                          Н.В. Рублева


Приложение № 1
к извещению о проведении запроса цен  в электронной форме 

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ОАО «НИКИЭТ»

Заявка на участие в запросе  цен
Изучив Извещение о проведении запроса цен (далее Извещение) 

на право заключения договора на Закупку светильников светодиодных № 
от «  » июня  2012 года 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
в лице 

 (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в Извещении и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об Участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения:

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН:                               _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________
2. __________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)

· не является банкротом по решению арбитражного суда;

· отсутствует в Списке должников Управления Федеральной службы судебных приставов;

· отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

· не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· не зарегистрирована на подставное лицо (утерянный паспорт) или по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

· на имущество организации не наложен арест по решению суда, административного органа;
3. Сведения  о предлагаемом к поставке товаре:

	Наименование (марка, модель) Товара, предлагаемого к поставке, монтажу и наладке:

Участник размещения заказа указывает наименование Товара, предлагаемого к поставке, его марку, производителя, страну происхождения.

	Назначение предлагаемого к поставке, монтажу и наладке Товара:

(участник размещения заказа указывает назначение предлагаемого к поставке Товара)

	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:

Участник размещения заказа приводит подробное описание товара, предлагаемого к поставке:

Указываются требуемые количественные, качественные и функциональные характеристики и показатели (их фиксированные, максимальные и (или) минимальные значения), подтверждающие соответствия товара техническим требованиям (Раздел 2 Извещения);

По усмотрению участника процедуры закупки  допускается указание и описание иных, не установленных Разделом 2 Извещения, характеристик, предлагаемого к поставке  товара. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров должно быть четко указано, что предлагаемый к поставке товар, является новым, не бывшим в употреблении, не является выставочным образцом, не восстановлен из запчастей, бывших в употреблении. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров также указывается количество поставляемого товара, в том числе товара, входящего в комплект поставки, в соответствии с требованиями Раздела 2 Извещения. 

 Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно однозначно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Комплектность поставки Товара, в том числе технической документации на Товар:

Участник размещения заказа указывает комплектность поставки товара, подтверждает ее соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Порядок упаковки товара

Участник размещения заказа указывает порядок упаковки товара, подтверждающий его соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Условия поставки товара:
Участник размещения заказа указывает условия поставки товара, подтверждающие соответствие их условиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Данные о соответствии Товара нормам и стандартам качества и/или безопасности:

Участник размещения заказа указывает соответствие товара ГОСТам, ОСТам или ТУ на товар, классификационным требованиям к товару, отнесение его к группам и т.д. (если на товар распространяются какие-либо Нормы или Правила).

Указывается порядок оценки соответствия качества товара требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иным требованиям и нормам, установленным законодательством.

	Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар 

Участник размещения заказа указывает сроки и объемы предоставления гарантий качества на предлагаемый к поставке Товар 

При указании гарантии качества товара (в том числе гарантийного срока)  не допускается двояких толкований и обязательным является указание на начало гарантийного срока на предлагаемый товар (со дня подписания акта приема-передачи товара, со дня ввода оборудования в эксплуатацию, со дня подписания Акта окончания пусконаладочных работ и т.п.).


4. Сведения о Предприятии-изготовителе товара:
__________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
__________________________________________________________________________

5. Сведения о сроках и месте поставки товара:
	Сроки поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)

	Место поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)


6. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны поставить предусмотренные Извещением товары, в полном соответствии с Техническими требованиями и в соответствии с  указанными выше сведениями
по следующей цене _________(сумма прописью)______ рублей, 

в том числе НДС (18 %) ______(сумма прописью)_____ рублей. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара:   _____(указываются данные Участника)__________ ________________________________________________________________________________________
Предлагаемый нами Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, принадлежит Поставщику на правах собственника и не является предметом иска других лиц.

В цену товара включены все расходы, связанные с исполнением заказа, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
7. Настоящей Заявкой ________________________________________________, гарантирует:
(указывается наименование участника процедуры закупки)

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара;

· соответствие качества изготовления Товара и его сборки требованиям, указанным в техническом задании;
8. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли и в Реестр недобросовестных поставщиков Заказчика/Организатора запроса цен в следующих случаях:

1) при уклонении нами от заключения договора на условиях, указанных в извещении;
2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора;
Для подтверждения вышеуказанных сведений, а так же для подтверждения соответствия нашей организации требований к Участникам размещения заказа, к данной Заявке, размещенной на сайте электронной торговой площадки  www.a-k-d.ru, прилагаются: 
	№ п/п
	Наименование документа (копии)
	Количество листов

	1) 
	
	

	2) 
	
	

	3) 
	
	

	4) 
	
	

	5) 
	
	

	6) 
	
	

	7) 
	
	


Участник размещения заказа

	_____________________________________
	__________________
	______________

	(Должность уполномоченного представителя на осуществление действий от имени участника размещения заказа)
	(подпись)
	(Фамилия И.О.)


Раздел 3 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект
ДОГОВОР № ________

г. Москва                                                                                                            «__» _______ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить светодиодные светильники (Далее Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию в порядке и сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Основанием для заключения договора является Протокол подведения итогов открытого редукциона в электронной форме № __________ от «___»  __________ 2012 г.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Продукция принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц.

2. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена на Продукцию по настоящему договору составляет без НДС в сумме: ______        (Сумма прописью) рублей ___ копеек, кроме того НДС (18%) __________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек, всего: __________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек.

2.2. Цена на Продукцию является твердой и не подлежит изменению до окончания срока действия настоящего Договора.

2.3. Оплата Продукции производится Покупателем за каждую партию Продукции по факту поставки партии Продукции в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Акта входного контроля партии Продукции и выставления счета Поставщиком и счета-фактуры на партию Продукции.

2.4. Форма оплаты: безналичный расчет платежными поручениями. Датой оплаты и датой исполнения Покупателем обязанности по оплате считается дата зачисления средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

3. СРОКИ  И ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

3.1. Адрес доставки Продукции: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8.

3.2. Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать и несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований.
3.3. Поставщик осуществляет доставку Продукции партиями своими силами, за свой счет и в сроки определенные Графиком поставки (Приложение 2 к Договору).

3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки Продукции, Покупателем производится входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества и комплектности. Поставка Продукции оформляется Актом входного контроля.

3.5. Датой передачи Продукции Поставщиком в собственность Покупателя по Договору считается дата подписания Сторонами Акта входного контроля.

3.6. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента поставки Продукции на склад Покупателя, в соответствии с датой Продукцияной накладной ТОРГ-12.

3.7. При обнаружении несоответствия количества и качества фактически передаваемой Продукции требованиям, указанным Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также скрытых недостатков Покупатель предъявляет Поставщику Рекламационный акт. Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Продукции, изложенных в Рекламационном акте.

3.8. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 10 (десять) дней с момента получения от Покупателя посредством факсимильной связи вызова. Покупатель производит приемку Продукции и составляет Рекламационный акт в одностороннем порядке.

3.9. Поставщик обязан рассмотреть Рекламационный акт и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в 30-дневный срок с момента его получения.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Продукция поставляется в таре (упаковке), обеспечивающей её сохранность при перевозке.
4.2.
Тара является невозвратной и входит в стоимость договора.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

5.1. Качество, количество и комплектность поставки Продукции должны соответствовать требованиям Техническим условиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

5.2. Гарантийный срок эксплуатации - в соответствие с технической документацией на Продукцию.

5.3. Продукция используется Покупателем согласно Технической документации, прилагаемой Поставщиком вместе с Продукцией;

5.4. Покупатель обязуется не предпринимать попыток самостоятельно или с помощью прочих лиц устранить дефекты Продукции в течение гарантийного срока.

5.5. Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, производится Поставщиком за свой счет без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий, нарушения правил эксплуатации Продукции или нарушения положений пунктов 5.3. и 5.4. Устранение дефектов подразумевает ремонт или замену Продукции.

5.6. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийный ремонт Продукции, Гарантийный срок продлевается на время, соразмерное времени ремонта. Поставщик обязан вместе с Продукцией предоставить документы, указанные в Спецификации  (Приложение №1 к Договору).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков поставки, установленных Графиком поставки, Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости недопоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

6.2. Штрафные санкции и пени за нарушение условий Договора предъявляются в соответствии с действующем законодательством исключительно по письменному требованию заинтересованной Стороны.

6.3. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере непринятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая сторона имеет право на аннулирование настоящего Договора или его части. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

8.2. В случае просрочки поставки партии Продукции более 30 (Тридцати) календарных дней со срока поставки партии, указанного в Графике Поставке, Покупатель в праве в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан вернуть все суммы, перечисленные Покупателем по настоящему Договору, а также возместить фактические затраты Покупателя, связанные с выполнением настоящего договора. Кроме того. Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные п. 6.1. настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются путем обмена претензиями. Претензии рассматриваются в течение 20 дней с момента их получения.

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1 Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика в порядке, установленном нормативными документами Госкорпорации «Росатом».

.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют силу, если они противоречат Договору.

12.2. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал, до момента получения оригинала.

12.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны своевременно извещать друг друга. 

12.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления дополнений или изменений к нему. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

12.7. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Спецификация.
Приложение №2 – График поставки.
Приложение №3 -  Особые условия
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «НИКИЭТ»

Адрес места нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. Сч. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1097746180740


14. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

___________________

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

____________________ 

м.п.


Приложение №1

к Договору №____________

от «___» __________ 2012 г.

Спецификация

Светодиодные светильники
 1.Наименование Продукции:

      светильники светодиодные офисные LED-022-20 в количестве 196 шт.
      1.1.Технические и функциональные характеристики  Продукции:    

       1.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Габаритные размеры  врезное отверстие – 195мм/ высота -90мм/диаметр – 218мм

· Блок питания выносной.

· Корпус из металлического основания, 

· Рассеиватель матовый, из ударопрочного оптического поликарбоната    
· Масса светильника, нетто, не более 2кг.

· Напряжение питания 186 -265В, при номинальной частоте – 50Гц.

· Климатическое исполнение УХЛ 4 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP45 по ГОСТ14254. 

· Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ12.2.007.0.  

· Полная потребляемая мощность не более 20Вт. 

· Световой поток –2000 люменов 

· Цветовая температура  3000К (тепло-белый)

· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Использование в светильнике комплектующих европейских производителей.
 

· Способ установки – встраиваемый

· Изготовление светильника в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,  ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 62031
· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия ,указанным в техническом задании ГОСТам.

· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.1)

         [image: image7.png]


       Рис.1
2.Наименование Продукции:
        светильники светодиодные офисные LED–N47 в количестве 4шт.

         2.1.Технические и функциональные характеристики  Продукции:    

         2.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Габаритные размеры  d(диаметр)-169мм/ h(высота)-57мм

· Блок питания выносной.

· Корпус серебристого цвета 

· Матовый рассеиватель.    
· Напряжение питания 186 -265В, при номинальной частоте – 50Гц.

· Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP54 по ГОСТ14254. 

· Класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ12.2.007.0.  

· Полная потребляемая мощность не более 21Вт. 

· Световой поток –1070 люменов 

· Цветовая температура  3500К (тепло-белый)

· Угол раскрытия луча -90гр.

· Возможность диммирования.

· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Использование в светильнике комплектующих европейских производителей.
 

· Способ установки – встраиваемый.

· Изготовление светильника в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,  ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 62031
· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия ,указанным в техническом задании ГОСТам.

· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.2)
          [image: image8.jpg]


 


                              Рис.2

3.Наименование Продукции:
        светильники светодиодные офисные LED–C002 в количестве 15шт.

         3.1.Технические и функциональные характеристики  Продукции:    

         3.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Габаритные размеры  595мм х 595мм х15мм

· Блок питания выносной.

· Корпус алюминиевый 

· Матовый рассеиватель.    
· Напряжение питания 186 -265В., при номинальной частоте – 50Гц.

· Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP43 по ГОСТ14254. 

· Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ12.2.007.0.  

· Полная потребляемая мощность не более 40Вт. 

· Световой поток –4000 люменов 

· Цветовая температура  4000К (нейтральный белый)

· Угол раскрытия луча-1800
· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Использование в светильнике комплектующих европейских производителей.
 

· Способ установки – накладной

· Изготовление светильника в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,  ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 62031
· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия ,указанным в техническом задании ГОСТам.

· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.3)

[image: image11.jpg]



                       Рис.3

4.Наименование Продукции:
        светильники светодиодные для местного освещения  LED 280 (KNUTH) в количестве 20шт.

       4.1.Технические и функциональные характеристики  Продукции:    

       4.2.Основные технические характеристики светильников светодиодных для  офисного освещения:

· Длина консоли – 320+280мм

· Блок питания встроенный 

· Напряжение питания AC/DC 24В.

· Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ 15150.

· степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги IP65 по ГОСТ14254. 

· Полная потребляемая мощность не более 8Вт. 

· Цветовая температура  6000К

· Интенсивность света- 1100lux
· Угол раскрытия луча-700
· КПД  драйвера не менее 95%.

· Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,9

· Срок работы светильника  не менее 50000 час.

· Источник света – HI POWER LED 1W/8St
· Температура поверхности –не более 500
· Длина питающего кабеля -1,2м.
 

· Способ установки – болтовое крепление на поверхность. 

· Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия 

· Соответствие внешнего вида указанному в ТЗ рисунку (рис.4)

                [image: image12.jpg]



                    Рис.4

5.Требования к качеству Продукции: 

          -  качество поставляемого Продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO9001. 

6.Требования к объему технической документации:

    - паспорт на Продукция;

    - в случаи отсутствия обязательной пожарной сертификации  предоставить отказные письма

    - сертификат соответствия на готовую продукцию

    - сертификат изготовителя блоков питания.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

___________________

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

____________________ 

м.п.


Приложение №2
к Договору №____________

от «___» __________ 2012 г.

График поставки

Светодиодных светильников

	№
	Наименование

Продукции
	Цена за единицу
	Кол-во Продукции
	Стоимость
	Срок поставки

	1
	Светильники LED-N47
	
	4шт
	
	до 06.07.2012 

	2
	Светильники LED-C002  
	
	15шт.
	
	до 06.07.2012

	3
	Светильники LED-022-20   
	
	196 шт
	
	до 31.07.2012

	4
	Светильники LED-280  
	
	20шт
	
	до 30.08.2012


ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

___________________

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

____________________ 

м.п.


Приложение № 3
к договору от «___» ______ 201__ г. №___________

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ________
 201___ года на материальном носителе и/или направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________________ на адрес электронной почты Покупателя _________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. 
1.1. При изменении Сведений Поставщик обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

1.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

2. Поставщики Покупатель подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

	Поставщик
	
	Покупатель

	
	
	

	
	
	Открытое акционерное общество 
«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля»

(ОАО «НИКИЭТ»)



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	_______________________ 


PAGE  

