|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ________________________ С.В. Егоров «_______»_______________ 2012 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС»

- Наименование (тема) работ.

Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС.

2.	Основание для выполнения работ.

2.1.	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.12.2008 № 295 «О начале работ по подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблоков № 2 Калининской АЭС и № 2 Балаковской АЭС».

2.2.	График разработки инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

- Срок выполнения работ.

Работа выполняется в 2 этапа.

1 этап – разработка исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС по состоянию информации на 30.12.2012.

Окончание – не позднее 05 марта 2013 г.

2 этап – дополнение исходных данных информацией об оборудовании, предполагаемого к модернизации, реконструкции и замене в рамках Программы мероприятий по продлению срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС по состоянию информации на 30.10.2013.

Окончание – не позднее 09 декабря 2013 г.

- Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1.	Целью данной работы является оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику) для разработки отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС с целью получения положительного заключения Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

5.2.	В ходе работ должны быть выполнены следующие задачи.

    - Проведен анализ имеющейся на Калининской АЭС документации, эксплуатационных инструкций, документации изготовителей оборудования и чертежей в соответствии с Техническим обоснованием безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС.

5.2.2.	Выполнен сбор и документирование исходной информации по энергоблоку № 2 Калининской АЭС, необходимой для проведения расчетов по обоснованию безопасности, выполняемых в рамках продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

5.2.3.	Составлен технический отчет в соответствии с п. 7.1.2.

6.	Исходные данные для выполнения работ.

6.1.	Калининская АЭС. Блок 2. Проектная документация мероприятий по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2, инв. № С16007.

6.2.	Сводный план основных мероприятий по подготовке энергоблока № 2 Калининской АЭС к дополнительному сроку эксплуатации от 10.11.2010 № КЛНАЭС2ПМ-170К(04-08)2010.

6.3.	Обобщающий отчет по результатам комплексного обследования энергоблока № 2 Калининской АЭС для продления срока эксплуатации от 10.11.2010 № КЛНАЭС2Отч-169К(04-08)2010.

6.4.	Техническое обоснование безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.	Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.	В процессе выполнения работ должно быть оказано содействие Заказчику по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику) для разработки расширенного (детализированного по объемам и исполнителям) технического задания на разработку отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС и для разработки отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС.

7.1.2.	Технический отчет должен содержать:

-	основные конструктивные характеристики оборудования и систем, важных для безопасности, включая назначение системы и краткое описание, режимы работы, основные параметры и геометрические характеристики, конструкционные материалы и т.д. в соответствии с Приложением № 1;

-	гидравлические и нейтронно-физические характеристики систем и оборудования, теплофизические свойства материалов, характеристики выбега и испытаний по изменению частоты вращения ГЦН и т.д.;

-	программу ступенчатого пуска системы аварийного электроснабжения;

-	защиты и блокировки по реакторному и турбинному оборудованию;

-	технологические схемы систем и чертежи в соответствии с Приложением № 2;

-	точностные и динамические характеристики измерительных каналов;

-	описание работы регуляторов.

-	формирование исходных данных информацией об оборудовании, предполагаемого к модернизации, реконструкции и замене в рамках Программы мероприятий по продлению срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС – по состоянию информации на 30.10.2013.

7.1.3.	Работы должны быть выполнены в соответствии с:

-	Основными положениями по продлению срока эксплуатации блоков АС второго поколения РД ЭО 0327-01;

- Общими положениями обеспечения безопасности АС НП-001-97 (ОПБ-88/97);

- Основными требованиями к продлению срока эксплуатации блока атомной станции НП-017-2000;

- СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;

- Составом и содержанием отчета по результатам комплексного обследования блока атомной станции для продления срока его эксплуатации РБ-027-04;

- Анализом несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов РБ-028-04;

-	Рекомендациям к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций (ОУОБ АС) РБ-001-05.

7.2.	 Требования к качеству выполняемых работ.

Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком для разработки отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС с целью получения лицензии на период дополнительного срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

9.	Отчетные материалы.

9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.

9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.	В результате работы Заказчику передаются:

-	аннотационный отчёт выполненной работы;

-	технический отчёт по теме: «Исходные данные для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС».

9.4.	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.7.	Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежеквартально представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | О.В. Каледина |

Приложение № 1

Основные системы и оборудование

| № п/п | Наименование системы |
| --- | --- |
|  | Реакторная установка |
|  | Реактор |
|  | Активная зона |
|  | Парогенератор |
|  | Главный циркуляционный насос |
|  | Система компенсации давления первого контура |
|  | Система аварийного охлаждения активной зоны (пассивная часть) |
|  | Система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления |
|  | Система аварийного и планового расхолаживания первого контура |
|  | Главный циркуляционный трубопровод |
|  | Система аварийного газоудаления |
|  | Система подпитки-продувки 1 контура и борного регулирования |
|  | Арматура первого и второго контуров |
|  | Система основной и вспомогательной питательной воды |
|  | Система аварийной питательной воды |
|  | Помещения и системы защитной оболочки |
|  | Системы локализации и предохранения защитной оболочки от превышения избыточного давления |
|  | Турбоустановка (стопорные клапана; схемы ПВД, ПНД; ограничения по температуре питательной воды при отключении ПВД, КЭН; расходные характеристики ТПН) |
|  | Бассейн выдержки |

Приложение № 2

Технологические схемы систем и чертежи

| № п/п | Наименование системы |
| --- | --- |
| 1 | Сборочный чертеж парогенератора |
| 2 | Чертежи трассировок трубопроводов САГУ |
| 3 | Чертежи трассировок трубопроводов системы подпитки-продувки |
| 4 | Компоновка паропроводов второго контура |
| 5 | Технологические схемы систем |
|  | Схема первого контура |
|  | Схема повысотных отметок оборудования 1 контура (компоновка) |
|  | Схема подпитки-продувки |
|  | Схема продувки ПГ |
|  | Схема промконтура ГЦН |
|  | Схема промконтура САОЗ |
|  | Схема борного концентрата |
|  | Схема аварийного и планового расхолаживания. Спринклерная система. |
|  | Схема аварийного ввода бора |
|  | Схема аварийного питания |
|  | Схема газовых сдувок |
|  | Схема деаэраторной установки |
|  | Схема компенсации давления 1 контура |
|  | Схема маслонасосов ГЦН |
|  | Схема организованных протечек |
|  | Схема паропроводов свежего пара |
|  | Схема паропроводов собственных нужд |
|  | Схема расхолаживания 2 контура |
|  | Схема расхолаживания бассейна выдержки и бассейна перегрузки |
|  | Схема системы ХОВ и бакового хозяйства |
|  | Схема технической воды ответственных потребителей |
|  | Схема вспомогательного оборудования |
|  | Схема трубопроводов питательной воды |
|  | Схема чистого конденсата |