Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству ограждения участка ЗВЗ ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКА ЗВЗ ПХРО ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
 Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта

производства работ.

РАЗДЕЛ 3.   ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении   работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта

производства работ.

РАЗДЕЛ 4.  ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ
   МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7.  ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗДЕЛ 8.  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
           ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
           ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

### РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1

На данный вид работ не требуется проектная документация. Перед началом работ Исполнитель получает у Инициатора процедуры закупки схему места установки ограждения.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Протяженность участка ограждения составляет 162 метра. Перед началом работ по монтажу ограждения выполнить подготовку основания под ж/б фундаменты забора. Ограждение должно состоять из железобетонных заборных плит (размером 4000*2250* (120) мм.), на ж/б фундаментах (размером 900-570) без заглубления. Для доступа людей и техники на ограждаемую территорию площадки предусмотреть секционные, откатные металлические ворота (ширина 6 м, высота 2,5 м.), ворота должны иметь привод для автоматического открытия ворот с проходной (удаленность 50 м.).

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Иркутская область, Иркутский район, 34 км. Александровского тракта. ПХРО.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Не требуется

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Краткая характеристика площадки Место установки ограждения находится в верхней части склона песчаной гряды и не затопляется паводковыми и сточными водами. Грунты, слагающие верхний слой (пески), обладают свойством быстрого впитывания. До начала работ представить документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (НИР)

Не требуется

### РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомость физических объемов работ На выполнение строительно монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п. | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
|  | Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,08 |
|  | Раздел 2. Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения |  |  |
|  | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м | 100 м оград | 1,56 |
|  | Панели оград рельефные из бетона класса В15: ДО-2.1 (4000*2250*120) | шт | 39 |
|  | Фундаменты оград Сз-2 (900*570) | шт | 46 |
|  | Раздел 3. Откатные ворота |  |  |
|  | Откатные металлические ворота ширина 6 м высота 2,5 м, с приводом для автоматического открытия ворот с проходной (удаленность 50 м.) | к-т | 1 |

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Исполнителя по договору. Исполнитель при формировании цены работу крана должен исключить, т.к. на время монтажа ж/б ограждения Заказчик предоставляет свой кран с машинистом, (в сметной документации в расценке на Установку железобетонных оград из панелей не учтен Кран). До начала работ Исполнитель представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы. Исполнитель ведет «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования» По окончании работ Исполнитель передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов, и др. документы подтверждающие соответствие используемых материалов, а также журнал входного контроля качества материалов.

### РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| 1. | Ведомость объемов №1 |  | Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» | 1 |
| 2. | Локальный сметный расчет |  | Локальная смета: Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» | 3 |

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

### РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента подписания договора Окончание работ – 15 декабря 2013 г.

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании с использованием материально технических ресурсов имеющих паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Исполнитель выполняет работы согласно требований нормативно- технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы).

### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Особых условий не имеется

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; СНиП3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно- монтажных работ». РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

### РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не устанавливаются.

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗВЗ | Зона возможного загрязнения |
| 2 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов №1 |  |
| 2 | Локальный сметный расчет № 05-09.23 |  |