Том 2  ОЗП

	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор
 Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Название (тема) работы: «Разработать новую редакцию Приложения к ОУОБ блоков №1-4 «Организация эксплуатации энергоблоков №1-4»
2. Основание для заключения договора: 

ПМ 91/13 «Разработка новых редакций ОУОБ энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС с учетом замечаний Ростехнадзора по составу и объему информации действующих ОУОБ»
3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: ноябрь  2013г.

4. Исполнитель - Определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель работ и ожидаемые результаты
5.1 Целью работы является:

- Разработка новых редакций отчетов ОУОБ энергоблоков №1,2,3,4 в соответствии с требованиями РБ-001-05 «Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомной станции» (ОУОБ АС) с учетом однотипности блоков.

- Новые редакции отчетов ОУОБ должны отвечать фактическому состоянию каждого блока, а также учитывать все замечания Ростехнадзора, изложенные в Экспертных заключениях в период с 2002 – 2013 гг.
6. Исходные данные для выполнения работ:

- Действующие отчеты ОУОБ энергоблоков №1-4 БИЛАЭС.

- Проектная документация  энергоблоков №1-4 БИЛАЭС, ПСД по модернизации систем ВБ, разработанные ОАО «Атомэнергопроект»;
- ПСД для реализации дополнительных проектных решений по использованию передвижной противоаварийной техники при ЗПА, разработанные ОАО «Атомэнергопроект».
- Конструкторская документация РУ ЭГП-6 ОАО «Ижорские заводы»;
- «Методики оценки ресурса графитовой кладки ректоров ЭГП-6 Билибинской АЭС», ОАО «Концерн Росэнергоатом», МТ 1.2.3.06.0127-2012г,
- Отчеты НИР ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
- Эксплуатационная документация.
7. Основные требования к выполнению работ: 
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:

7.1 Разработать новую редакцию Приложения к ОУОБ блоков  №1-4 «Организация эксплуатации энергоблоков №1-4». Объем информации Приложения «Организация эксплуатации энергоблоков №1-4» выполнить в соответствии с требованиями разделом 2.7.1 РБ-001-05 «Рекомендации по содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомной станции» (ОУОБ АС). 
8. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблоки №1-4.
Результаты работ являются рабочей версией новой редакцией Приложений к отчетам ОУОБ энергоблоков№1-4. 

9. Отчетные материалы
- Проект Приложения к ОУОБ №1-4 .
- Аннотационный отчет.

10 Порядок приема и передачи работ.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате word и отсканированные документы в формате pdf).
	
	

	
	


