ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке средств измерений и электротехнологического оборудования Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7422000 | Услуги по техническим испытаниям и анализам |

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений и электротехнологического оборудования Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка средств измерений (СИ) и электротехнологического оборудования Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

| № п/п | Наименование СИ | Заводской номер | Кол-во СИ (шт.) | Дата поверки | Место эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Приборы радиационного контроля |  |  |  |  |  |
|  | Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ | 239 2009 | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Спектрометрический комплекс «Прогресс» | 0172-Б-Г | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Радиометр радона и его дочерних продуктов распада «RAMON-02» | 118-10 | 1 | Май 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Радиометр радона и его дочерних продуктов распада «RAMON-02» | 04-10 | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» альфа, бета, гамма блоки | 0910 | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Спектрометр AMETEK ORTEC | 50-ТР12843А | 1 | Май 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Спектрометр AMETEK ORTEC | 51-TP42223B | 1 | Сентябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Устройство детектирования УДПС-100 | 054-01 | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» | 2н23 | 1 | Май 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Алкотестр ALCOGUARD | 08159 | 1 | Август 2014 | Нижегородское отделение |
| Весовое оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Весы лабораторные электронные тип JW-1 (кт высокий) | 0708520 | 1 | Июль 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Весы электронные BW-500R | 07120918 | 1 | Сентябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Весы электронные ВК 3000.1 (кт высокий) | 007317 | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |
|  | Мегаомметр ЭС0202/2-Г | 57544 | 1 | Октябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Клещи-мультиметр цифровые М266С | 07010117551 | 1 | Октябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Перчатки диэлектрические |  | 4 пары | Октябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Указатель низкого напряжения 40-660 В |  | 1 | Октябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Указатель высокого напряжения от 6 до 10 кВ УВН80-2М |  | 1 | Октябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Инструмент с изолирующими рукоятками |  | 17 | Октябрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Боты диэлектрические |  | 2 пары | Октябрь 2014 | Нижегородское отделение |
| СИ газовой котельной |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь давления (Сапфир, метран, КРГ) с вторичными приборами |  | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Дифманометр ДСП-160-М1 |  | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметров технических до 60 кгс/см2 |  | 28 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Тягометры НМП, напорметры |  | 6 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Термометры манометрические от 0 до 100 ОС |  | 15 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Термометры манометрические до 300 ОС |  | 2 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | Газоанализатор SIETRON RGD COO MP1 | С-10708 | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
|  | САОГ с 2 датчиками |  | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |
| Оптические приборы |  |  |  |  |  |
|  | Оптический нивелир SETL DSZ3 | Р33235 | 1 | Декабрь 2014 | Нижегородское отделение |

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Метрологическая поверка дозиметрического, радиометрического, спектрометрического и другого оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: на территории исполнителя.

Транспортировка средств измерений до Исполнителя и обратно производится силами и за счет Заказчика.

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг - май 2014 года;

Дата окончания оказания услуг – декабрь 2014 года.

Срок проведения поверки средств измерений Исполнителем – 15 рабочих дней с момента получения средств измерений согласно дате поверки указанной в разделе 2.1.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества работ устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам испытаний средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СИ | Средства измерений |
| 2 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |