от 02.04.2015 г. №7284/208 Р4/П-15-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 4.2 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту  №7284/208 Р4/П-15 «Поставка выпрямителей для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»:

Вопрос 1.

- в технической части приложены файлы спецификации оборудования. К ним приложены локальные сметы на монтаж. Значит ли это, что в стоимость предложения должны входить монтажные работы?

Ответ 1.

- в стоимость предложения не входит стоимость монтажных работ, в стоимость предложения должна быть включена стоимость шеф-монтажных работ.

Вопрос 2.

- рассматриваются ли аналоги указанного в ТЗ оборудования?

Ответ 2.

- согласно п. 15 Информационный карты Документации по запросу предложений по лоту № 7284/208 Р4/П-15 «Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).», т.о. равноценные эквиваленты (аналоги) рассматриваются.