## Лист1
Приложение №1.1 к договору № __________________ от_______________
Спецификация. Комплектная поставка трубопроводов для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
№ п/п | Идентификатор | Маркировка системы | Наименование чертежа трубопровода в соответствии с проектом | Рабочее давление, (н/д, в/д) | Марка стали | Ед. измере-ния | Масса, без учета арматуры |  |  |  | Группа по ПН АЭГ-7-008-89 | Класс безопасности по НП-001-97 (ПН АЭГ-01-011-97) | Номер задания заводу | Номер монтажно-сборочного чертежа, № изм | Номер спецификации, № изм | Номер сметы, № изм | Статья затрат | Объект пускового комплекса | Разработчик РД | Дата выдачи ПСД "В производство" по графику поставки | Цена за кг., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки | Завод-изготовитель | Примечание | Базовая стоимость по смете в ценах 2000 г.
[7 empty] | Всего | В том числе:
[8 empty] | Узлы | Нормализованные узлы приводов | ОПС и м/к
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 1.ИСУП.5789223 | TQ | Трубопроводы подачи борной кислоты на подпитку БВ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | н/д, в/д | нж | кг | 1954.91 | 1703.91 |  | 251 | С | 2,4 | - | R4.01238.1.0.11 | R4.01238.7.0.11 | R4.01238.3.0.16 |  | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 |  |  | 0
в т.ч. | 1.СИО.211185129 |  | Трубопроводы подачи борной кислоты на подпитку БВ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | в/д | нж | кг |  | 32.38 |  |  | С | 2 | - | R4.01238.1.0.11 | R4.01238.7.0.11 | R4.01238.3.0.16 | оборудование |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 |  | тр-д V + монт.вставки | 5774
в т.ч. | 1.СИО.211185130 |  | Трубопроводы подачи борной кислоты на подпитку БВ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | н/д | нж | кг |  | 529.7 |  |  | С | 3 | - | R4.01238.1.0.11 | R4.01238.7.0.11 | R4.01238.3.0.16 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 |  | тр-ды I, III + монт.вставки | 46887
в т.ч. | 1.СИО.211185131 |  | Трубопроводы подачи борной кислоты на подпитку БВ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | н/д | нж | кг |  | 1141.304 |  |  | - | 4 | - | R4.01238.1.0.11 | R4.01238.7.0.11 | R4.01238.3.0.16 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 |  | тр-ды II, IV, VI + монт.вставки | 120033
в т.ч. | 1.СИО.211185132 |  | Трубопроводы подачи борной кислоты на подпитку БВ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | н/д | нж | кг |  | 0.526 |  |  | - | 4 | - | R4.01238.1.0.11 | R4.01238.7.0.11 | R4.01238.3.0.16 | оборудование |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 |  | тр-д IV | 88
в т.ч. | 1.СИО.211185133 |  | Трубопроводы подачи борной кислоты на подпитку БВ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | - | - | кг |  |  |  | 72.65 | - | 4* | - | R4.01238.1.0.11 | R4.01238.7.0.11 | R4.01238.3.0.16 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 |  | ОПС | 614
в т.ч. | 1.СИО.211185134 |  | Трубопроводы подачи борной кислоты на подпитку БВ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | - | - | кг |  |  |  | 178.35 | - | 4* | - | R4.01238.1.0.11 | R4.01238.7.0.11 | R4.01238.3.0.16 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 |  | металлопрокат | 2488
2 | 1.ИСУП.5789271 | TX | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | н/д, в/д | нж | кг | 3487.32 | 3247.63 |  | 239.69 | С | 2,4 | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм.1 |  | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  |  | 0
в т.ч. | 1.СИО.211185122 |  | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | н/д | нж | кг |  | 717.07 |  |  | С | 2 | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм. 1 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  | тр-д I + монт.вставки | 107123
в т.ч. | 1.СИО.211185123 |  | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | н/д | нж | кг |  | 1689.19 |  |  | - | 4 | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм. 1 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  | тр-ды II, III, VI + монт.вставки | 241783
в т.ч. | 1.СИО.211185124 |  | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | в/д | нж | кг |  | 572.1 |  |  | С | 2 | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм. 1 | оборудование |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  | тр-д V + монт.вставки | 105300
в т.ч. | 1.СИО.211185125 |  | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | в/д | нж | кг |  | 269.27 |  |  | - | 4 | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм. 1 | оборудование |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  | тр-ды III, IV | 71340
в т.ч. | 1.СИО.211185126 |  | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | - | - | кг |  |  |  | 4.6 | - | 4* | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм. 1 | оборудование |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  | ОПС | 111.75
в т.ч. | 1.СИО.211185127 |  | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | - | - | кг |  |  |  | 46.51 | - | 4* | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм. 1 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  | ОПС | 411.88
в т.ч. | 1.СИО.211185128 |  | Трубопроводы подачи воды в ПГ от дизель-насосов для снижения последствий ЗПА | - | - | кг |  |  |  | 188.58 | - | 4* | - | R4.01212.1.0.11 | R4.01212.7.0.11 | R4.01212.3.0.16 изм. 1 | материалы |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 |  | металлопрокат | 3069.85
3 | 1.ИСУП.5812841 | US | Трубопроводы выхлопа и аварийного газоудаления к системе аварийного сброса газов из под ЗО при ЗПА | н/д | угл | кг | 2744.96 | 2171.65 |  | 573.31 |  |  | - | R4.02512.1.0.11 | R4.02512.7.0.11 | R4.02512.3.0.16 |  | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-01 |  |  | 0
в т.ч. | 1.СИО.211185135 |  | Трубопроводы выхлопа и аварийного газоудаления к системе аварийного сброса газов из под ЗО при ЗПА | н/д | угл | кг |  | 2171.65 |  |  | - | 4 | - | R4.02512.1.0.11 | R4.02512.7.0.11 | R4.02512.3.0.16 | материал |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-01 |  | Тр-д I | 35999
в т.ч. | 1.СИО.211185136 |  | Трубопроводы выхлопа и аварийного газоудаления к системе аварийного сброса газов из под ЗО при ЗПА | - | - | кг |  |  |  | 365.05 | - | 4 | - | R4.02512.1.0.11 | R4.02512.7.0.11 | R4.02512.3.0.16 | материал |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-01 |  | ОПС | 3198
в т.ч. | 1.СИО.211185137 |  | Трубопроводы выхлопа и аварийного газоудаления к системе аварийного сброса газов из под ЗО при ЗПА | - | - | кг |  |  |  | 208.26 | - | 4 | - | R4.02512.1.0.11 | R4.02512.7.0.11 | R4.02512.3.0.16 | материал |  | 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-09-01 |  | металлопрокат | 1202
[6 empty] | Итого: | 8187.19 | 7123.19 |  | 1064 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 745422.48
*Примечание:
1. | ОПС и м/к к трубопроводам 2 и 3 классов безопасности поставляются в соответствии с п.2.4, п.2.5 Приложения №1 к Решению № 06-4421 изм.3.
2. | ОПС и м/к относящиеся к трубопроводам 4 класса безопасности поставляются в соответствии с требованиями предъявляемыми к оборудованию 4 класса безопасности.
[7 empty] | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [10 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА