от 19.11.2015 г. № 7408/779 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту № 7408/779 Блр1,2/П-15 «Поставка кранов шаровых для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС»:

Вопрос: 

Просим подтвердить, что 2ОК (установленная для большинства кранов из поставочных спецификаций) означает необходимость разработки и согласования планов качества в соответствии с СМК Белорусской АЭС (Приложение №13 к проекту договора), предусматривает контроль за изготовлением со стороны УКиС АСЭ, БелАЭС и уполномоченной организации. 
Ответ: 

Подтверждаем, что для арматуры, отнесенной ко 2 категории обеспечения качества, необходимо разработать и согласовать планы качества в соответствии с СМК Белорусской АЭС.
