Предмет закупки:

«Выполнение работ по  реконструкции

участка изготовления жгутов ЭТП-102 в здание 152/3»

Исполнитель: Мананников Дмитрий Николаевич, тел. 8(34342)9-54-64

Лесной  2014
Техническое задание

на выполнение работ по «Реконструкции

участка изготовления жгутов ЭТП-102

в здании 152/3»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при реконструкции.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по реконструкции участка изготовления жгутов ЭТП-102 в здании 152/3.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при реконструкции объекта

Данным техническим заданием предусматривается выполнения комплекса работ по реконструкция участка изготовления жгутов ЭТП-102 в здании 152/3 на промышленной территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Проектная документация «Площадка I. Здание 152/3. Реконструкция помещений участка изготовления жгутов» разработана отделом по проектированию объектов реконструкции и техперевооружения (шифр 078), ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в 2013году. Реконструируемые помещения предназначены для размещения участка жгутов. В рамках реализации данного мероприятия подрядной организации следует осуществить: реконструкцию помещений обозначенных проектной документацией, выполнение строительных, монтажных работ, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, монтаж и обвязку технологического оборудования, пуско-наладочные работы на основании рабочей документации, в объёме, определённом сметным расчётом, в соответствии с нормами и правилами, требованиями ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, РД.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В рамках реализации проектных решений Подрядчику необходимо осуществить: - выполнить строительные работы по реконструкции помещений здания 152/3 - реконструкцию существующей системы водопровода и канализации в указанных помещениях - монтаж системы теплоснабжения - монтаж системы холодоснабжения - монтаж технологического оборудования и трубопроводов - обвязку камер увлажнения кондиционеров - монтаж электрических сетей и электрооборудования, силового электрооборудования - пуско-наладочные работы «вхолостую»

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Место проведения работ: Свердловская область, ЗАТО город Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», промплощадка I, здание 152/3. Организация должна иметь лицензию ФСБ на право доступа к информации, содержащей государственную тайну. Работникам подрядной организации иметь оформленное разрешение на допуск к государственной тайне по форме №3.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом, действующими нормативно-техническими документами, при обязательном соблюдении требований по разработке и реализации проектов производства работ, согласованных с заинтересованными службами Заказчика.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

1. Выполнить работы в соответствии с проектом, а так же Техническим заданием Заказчика, определяющим объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 2. Использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, технику, приобретённые только у официальных дилеров, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. На момент использования в реконструкции все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и, при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию. 3. Реконструкция должна осуществляться с применением строительных материалов изделий и технологий, обеспечивающих соответствие ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.09г, ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и проектной документации.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», с соблюдением требований раздела 13 данного технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. I. Строительно-монтажные работы. 1; демонтаж стен и перегородок; м3; 18,8. 2; Разборка остеклённых перегородок; м2; 23,1. 3; Разборка покрытий полов цементных; м2; 1600. 4; Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2кирпича; м2; 123. 5; Устройство монтажного проёма в стене с последующим заполнением; шт.; 2. 6; Устройство полов цементных; м2; 1600. 7; Внутренняя отделка стен и потолков; м2; 243. 8; Вывоз строительного мусора с погрузкой; тн; 38,4. II. Вентиляция. 9; Демонтаж существующей системы вентиляции с оборудованием и изоляцией; м2; 200. 10; Монтаж систем вентиляции и кондиционирования с оборудованием, изоляцией и пуско-наладочными работами по системам: ПК-6 ПК-7 П-1 В-1 В-22 В-23 В-27 В-28 В-29 В-30 В-33; м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2; 267 116 1 30 28 14 11 80 24 67 1. III. Теплоснабжение. 11; Монтаж системы теплоснабжения калориферов ПК-6, ПК-7 с пуско-наладочными работами; шт; 2. IV. Водопровод и канализация. 12; Монтаж трубопроводов внутреннего холодного водоснабжения и внутренней канализации; м; 92. V. Технология. 13; Обвязка камер увлажнения кондиционеров; м; 37. 14; Монтаж системы холодоснабжения; м; 47. 15; Монтаж трубопровода сжатого воздуха; м; 25. 16; Монтаж трубопровода аргона; м; 102. VI. Электрическая часть. 17; Демонтаж электрических сетей и электрического оборудования; м; 640. 18; Монтаж силового электрического оборудования с пуско-наладочными работами; ед.; 15. 19; Монтаж электрических сетей; м; 10879.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

При выполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего конкурса в соответствии с утверждённой в установленном порядке проектной документацией. Строительные материалы, изделия и технологии строительства должны соответствовать требованиям, установленным в «Перечне национальных стандартов и сводов правил» (распоряжение правительства №1047-р от 21.06.2010г). Лицо, осуществляющее работы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов, изделий, и технологий, в том числе строительных материалов производимых на территории на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса производства работ. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 2 Перечень проектной и рабочей документации № п/п; Обозначение; №; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; РД; ЛСР 25130; № 24719-13-АС; Архитектурно-строительные решения; 19. 2; РД; ЛСР 25171; № 24784-13-ВК; Обвязка камер увлажнения кондиционеров; 5. 3; РД; ЛСР 25145; № 24775-13ТС; Теплоснабжение; 6. 4; РД; ЛСР 25102; № 24734-13ВК; Водопровод и канализация; 8. 5; РД; ЛСР 25154; № 24782-13ЭМО; Силовое электрооборудование. Электрическое освещение; 31. 6; РД; ЛСР 25160; № 24780-13ТХ; Холодоснабжение; 6. 7; РД; ЛСР 25148; № 24759-13-ОВ; Вентиляция; 37. 8; РД; ЛСР 25242; № 24831-13-ТХ; Сжатый воздух. Аргон.; 9. 9; ЛСР 25172; ПНР к инв. № 24782-13 ЭМО. 10; ЛСР 25158; ПНР к инв. №24759-13ОВ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться СНиП 11-01-95 «Охрана окружающей среды»

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – 21.04.2014 года; окончание работ – 20.03.2015 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные «вхолостую» и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами. Работы, связанные с отключением водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения в существующем здании, производить только при согласовании с эксплуатирующими объект организациями.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы по реконструкции участка изготовления жгутов предполагается производить в эксплуатируемом здании с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

На все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы, выполненные в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами Участник даёт гарантию.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

До начала строительства должны быть возведены все временные защитные ограждения, сооружения, устройства и приспособления для безопасного производства работ, в том числе демонтажных, и с обеспечением сохранности существующих конструкций здания, инженерных сетей и сооружений, древонасаждений и безопасности граждан в зоне, прилегающей к объекту реконструкции. Строительная площадка должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения: песком, лопатами, баграми, огнетушителями. Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В результате реализации проекта Подрядчик обязан выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами. Сдача объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, действующими на дату сдачи нормативными документами, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика, путём инспекции и при положительном результате предварительных испытаний. Оформление Акта приёмки объекта реконструкции производится в соответствии с условиями заключаемого договора и действующего законодательства. Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации предоставляется в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с договором

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | РД | Рабочая документация |
|  | ЛСР | Локальный сметный расчёт |

Исполнитель: Мананников Дмитрий Николаевич, тел. 8(34342)9-54-64