                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                                                                 к Договору  
                                                                                                                                                                от                   2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования системы  автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения людей о пожаре (ОП) и автоматического пожаротушения (АПТ) установленной  в зданиях  ОАО «СПб «ИЗОТОП» расположенных на производственном терминале по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он,  г. п. Кузьмоловский,  ст. Капитолово, а именно:  складе №1,№2 Лит. «А» (здание 1,2); эксплуатационно-техническом  помещении, убежище лит. «А1» (здание 9); аккумуляторной Лит. А2 (здание 1а); контрольно-пропускном пункте  лит. «Е» (здание 7); гараже лит.К (здание 10); гараже лит.К1 (здание 3);узле учета тепловой энергии лит. К2 (здание 6); административно-бытовом корпусе лит. И (здание 13); складе приборов и защитной техники лит. З (здание 12); складе возвратной тары лит. З1 (здание 12а); гараже лит. Л (здание 10а ); здании железнодорожной службы лит. «А» (здание 18).
	№ п/п
	Наименование.
	Тип,

марка
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3
	4

	Склад № 1, № 2  лит. А (здание 1, 2)

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	7

	3
	Оповещатель пожарный звуковой 
	ОПЗ «Стандарт»
	6

	4
	Оповещатель пожарный световой
	КОП 25 «Выход»
	8

	Здание № 9

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	2

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	126

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	16

	4
	Устройство сигнальное
	ТОН-1С-12
	21

	5
	Устройство сигнальное
	БЛИК-С-12
	17

	6
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	7
	Извещатель пламени
	
	4

	8
	Преобразователь интерфейса
	С2000-ПИ
	1

	Аккумуляторная Лит. А2 (здание 1а)  

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	8

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	3

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	ОПЗ «Стандарт»
	1

	4
	Оповещатель пожарный световой
	КОП 25 «Выход»
	3

	5
	Блок бесперебойного питания
	           БРП 24-01
	1

	6
	Прибор приемно-контрольный
	ППКОП «С20004»
	1

	Здание №7

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	34

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	4

	4
	Устройство сигнальное
	ТОН-1С-12
	2

	5
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	6
	Преобразователь интерфейса
	С2000-ПИ
	1

	Здание № 10

	1
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП103-3-2А-1М
	64

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	3

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	3

	Здание № 3

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	18

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	2

	4
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП103-3-2А-1М
	45

	5
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	2

	6
	Оповещатель пожарный  световой 
	КОП-25
	2

	7
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	Здание № 6

	1
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	1

	Здание № 13

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	42

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	4

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	4

	4
	Оповещатель пожарный  световой 
	КОП-25
	4

	Здание № 12

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	39

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	2

	4
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	2

	5
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	Здание № 12а

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	8

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	2

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	1

	                                                                Здание №10а



	                    1
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	                   3

	                    2
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-103-3-А2-1М
	                  10

	                    3
	Оповещатель звуковой  «ОПЗ Стандарт»
	ОПЗ Стандарт
	                   1

	                    4
	Блок резервного питания
	БРП 12-3/12В 3А 7Ач с АКБ
	                   1

	                    5
	Прибор приемно-контрольный
	ППКОП «С20004»
	                   1

	                    6
	Оповещатель световой
	КОП-25
	                   1

	                    7
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	                   6

	                    8
	Блок защиты линии
	Блок защиты линии
	                   1

	9
	Линейный тепловой извещатель
	PHSC-155-EPC
	3 (42м)

	                   10
	Блок контрольно пусковой 
	С2000-КПБ
	1

	                   11
	Источник бесперебойного питания 
	БРП 24-3 (3А, 24В, 7Ач) с АКБ
	1

	                   12
	Узел управления дренчерный с электроприводом
	УУ-Д40/1.2 (Э12.24.220) – ГМ.04
	1

	                   13
	Ороситель спринклерный водяной для трубопровода дренчерного
	СВН-10
	1

	   14
	Прибор  приемно-контролный
	«Сигнал 20П»
	1

	                                                                  Здание № 18

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	40

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	4

	4
	Устройство сигнальное
	ТОН-1С-12
	6

	5
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	6
	Преобразователь интерфейса
	С2000-ПИ
	1


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________ 
М.П.
	
	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «СПБ  «ИЗОТОП»

Директор

_________________________ /Шишкин А.П./ 

М.П.


