ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку

высокотемпературной  печи HT 16/16 или эквивалента

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на высокотемпературную печь HT 16/16 или эквивалента.

Назначение оборудования.

Высокотемпературная печь с нагревательными элементами из дисилицида молибдена применяется для лабораторных и технологических процессов, требующих высочайшей точности и равномерного распределения температуры по всему объёму печи.

Технические характеристики оборудования

- Нагревательные элементы из дисилицида молибдена

- Пространство печи футеровано волокнистым материалом

- Корпус из структурированной листовой нержавеющей стали.

- Параллельно – поворотная дверца, закрывающаяся на винтовой замок.

- Регулируемый ограничитель температуры.

- Термопара типа В.

- Контроллер Р310 (число программ – 9, количество программных шагов – 8, бело-синий дисплей, таймер, текстовые сообщения состояния, измерение энергопотребления, настраивание времени запуска, ввод параметров с шагом 1С° или 1 мин, регулирование двух зон, управление с ручным регулированием зон)

- Температура максимальная – 1600 С°

- Размеры рабочей камеры (ШхВхГ) – 200х300х260 мм

- Объём – 16л.

- Мощность – 12 кВт.

- Электрическое подсоединение – 3 фазы.

- Время разогрева дот максимальной температуры – 25 мин.

- Автоматическая система подачи газа

- Соединения для подключения газа.