Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C019642
«Открытый конкурс на право заключения договора на поставку низковольтного электротехнического оборудования» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 08.04.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО «АКД»
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019642.
Номер протокола: C019642.
Дата протокола: 08.04.2013 г.

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект» (105005, Россия, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку низковольтного электротехнического оборудования. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 8 714 448 (восемь миллионов семьсот четырнадцать тысяч четыреста сорок восемь) руб. 78 коп., включая НДС.
5. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 12.02.2013 

6. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет: «Комиссия по проведению закупок оборудования и материалов для нужд строительства АЭС» (далее – Единая комиссия).

7. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 18.03.2013 г., 08:00 поступило 5 заявок на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН


	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ООО «Промкабель-Сервис»
ИНН 3666106012
	394000 г. Воронеж, пр-кт Революции, д 35
	15 марта 2013 г. 13:05:41
	8 509 438.56 (восемь миллионов пятьсот девять тысяч четыреста тридцать восемь рублей 56 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ЗАО «ЗЭМИ № 2»
ИНН 7422010271
	ул. Герцена, 9
	15 марта 2013 г. 16:39:08
	5 601 888.00 (пять миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	3
	ЧЭАЗ
ИНН 2128000600
	428000, Россия, Чувашская республика, Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5
	15 марта 2013 г. 16:39:20
	3 169 651.28 (три миллиона сто шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 28 копеек) российский рубль с НДС

	4
	ООО «ЭнергоИнтеграция»
ИНН 7715662284
	115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4А, стр.9
	15 марта 2013 г. 17:40:24
	7 425 000.00 (семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	5
	ООО ИТЦ «ЭнергоСпецАтом»
ИНН 5037007996
	142281, Россия, Московская область, город Протвино, Кременковское шоссе, дом 3
	17 марта 2013 г. 21:27:27
	7 709 000.00 (семь миллионов семьсот девять тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС


8. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:

— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО «Промкабель-Сервис»
	Участник №1


9. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО «ЭнергоИнтеграция»
	1. В нарушение п. 16.1 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил гарантийный срок хранения оборудования за счет качества упаковки и консервации при проведении переконсервации каждой единицы оборудования. 
2. В нарушение п. 16.1 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил гарантийный срок эксплуатации оборудования, а именно: не указан гарантийный срок оборудования поставляемого взамен дефектного, не подтверждено исчисление срока по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта ввода соответствующего энергоблока НВО АЭС-2 в промышленную эксплуатацию, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией на Оборудование или соглашением Сторон. 
3. В нарушение п. 26 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник в составе заявке не подтвердил предоставление обеспечения исполнения договора в размере 5 % от суммы договора и предоставление обеспечения возврата аванса в размере 30% от суммы договора, а именно: в составе заявки участник указал суммы обеспечений меньшие по значению, чем установлено в конкурсной документации.


	ЗАО «ЗЭМИ № 2»
	1. В нарушение п. 16.1 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил гарантийный срок хранения оборудования за счет качества упаковки и консервации при проведении переконсервации каждой единицы оборудования. 
2. В нарушение п. 16.1 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил гарантийный срок эксплуатации оборудования, а именно: не указан гарантийный срок оборудования поставляемого взамен дефектного, не подтверждено исчисление срока по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта ввода соответствующего энергоблока НВО АЭС-2 в промышленную эксплуатацию, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией на Оборудование или соглашением Сторон. 
3. В нарушении п.14.1.4 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил наличие опыта поставок оборудования для атомных станций за 2008-2013 гг. на сумму не менее 2,6 млн. руб. 
4. В нарушение п. 14.3 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил раскрытие цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а именно: не представлена выписка из реестра акционеров участника.
 

	ЧЭАЗ
	1.В нарушение требований Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации в заявке участника процедуры закупки выявлены следующие несоответствия: 
( в представленной спецификации отсутствуют позиции 204.1.152.1, 204.1.152.2, 204.1.152.3, 204.1.152.4, 204.1.152.5, 204.1.152.6, 204.1.152.7, 204.1.152.8 
( поз.: 204.1.169.14; 204.1.175; 204.1.175; 204.1.237; 204.1.238 согласно техническому предложению не соответствуют требованиям по сейсмостойкости (требуется II категория, предлагается III категория); 
( поз. 204.1.308 в техническом предложении участника указано частичное соответствие требованиям конкурсной документации – участник предложил автоматические выключатели Schneider Electric C60H и C60N без указания их характеристик (номинальный ток, характеристика отключения). 
2. В нарушение п.14.1.4 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил наличие опыта поставок оборудования для атомных станций за 2008-2013 гг. на сумму не менее 2,6 млн. руб., а именно участник не представил скан-копии договоров, указанных в справке об опыте, скан-копии документов оформленных надлежащим образом, подтверждающих исполнение данных работ (Товарные накладные по форме ТОРГ-12 и т.п.). 


	ООО ИТЦ «ЭнергоСпецАтом»
	1. В нарушение п.14.1.4 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не подтвердил наличие у участника или завода-изготовителя опыта поставок оборудования для атомных станций за 2008-2013 гг. на сумму не менее 2,6 млн. руб., а именно: в составе заявки представлена справка по опыту обособленного подразделения участника, однако, отсутствуют документы, подтверждающие, что участник имел данное обособленное подразделение, 




10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 
11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:

— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью «Промкабель-Сервис» соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

12. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:

— заключить договор с общество с ограниченной ответственностью «Промкабель-Сервис» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;

— объявить проведение повторной процедуры закупки;

— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;

— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

13. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

14. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

