	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

(ФГУП “ГХК”)
662972 г. Железногорск, Красноярского  края,

ул. Ленина, д. 53.
Телеграф:                       Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон:                                                (8-3912) 66-23-37 

                                                                (8-39197)5-20-13 

Телефакс:                                               (8-3912)66-23-34

e-mail:                                 atomlink@mcc.krasnoyarsk.su

ОКПО 07622986                               ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                                     2452000401/246750001


	
	УТВЕРЖДАЮ
 

Заместитель генерального директора по МТС и КО
__________________ Е.А. Гуляев
                         «___» апреля  2014 г.
	


ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ И В ДОКУМЕНТАЦИЮ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 140418/0464/187, ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 18.04.2014г.
на право заключения договора на поставку датчиков давления

ФГУП «ГХК» приняло решение о внесении изменений в извещение и в документацию: 

1) Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, читать в следующей редакции: 
п.12
Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками: 
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок до: 05-00 (время московское) «___29___» ___04____ 2014 года.
п. 13
Место и дата проведения отборочной стадии не позднее: «__19___» _05___ 2014 года.
Россия, 662972, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.56.
п.14
Место и дата подведения итогов запроса цен не позднее: « 19___ » __05____ 2014 года. 
Россия, 662972, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.56.

2)  «п.4 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА ЦЕН» документации  по открытому запросу цен  изложить в следующей редакции:
	16
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» 

срок: 05-00 (время московское)  «_29_»   ___04______ 2014  года



	17
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Не позднее: «_19__» __05________ 2014 года. 

Адрес:  Россия, 662972, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.56.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: 

не позднее  «_19__» _________05___ 2014 г.


3)  Том 2 «Техническая часть ». « ДОКУМЕТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН» техническую часть по открытому запросу цен п. 5,6,7,8,9 изложить в следующей редакции:
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.

	5
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИP-30-A-S1-CV1-3Н-В02-t2570-11Р- 42- LN-ШР14- RM-ШР22-10 - С5ФФ-КР4-ГП или эквивалент
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИP-30-A-S1-CV1-3Н-В02-t2570-11Р- 42- LN-ШР14- RM-ШР22-10 - С5ФФ-КР4-ГП
Исполнение атомное (повышенной надежности) - А; код сенсора – S1 (емкостной); код модели - CV1; диапазон измерения: ±0,3 кПа; класс безопасности - 3Н; код класса точности - В02 (±0,2 %); код климатического исполнения -t2570 (-25...+70 град.С); код обозначения по материалам -11Р (мембрана - 316L, фланцы - 316L, уплотнительные кольца - фторопласт); выходной сигнал - 4...20мА; код исполнения корпуса - Р1 (с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом); код встроенного индикатора - LN(жидкокристаллический негативный индикатор с подсветкой); электрический разъем - ШР14; исполнительное устройство сигнализации - RM (электромеханическое реле); код электрического присоединения исполнительного устройства сигнализации - ШР22-10; код присоединения к процессу - С5ФФ (монтажные фланцы со штуцерами М20х1,5, гайки М20х1,5, ниппели под трубу Ø 14х2 мм, прокладки из фторопласта); монтажный кронштейн - КР4; Госповерка 
	ТУ 4212-077-132829997-08
	_
	ШТ
	13
	120 рабочих дней с момента согласо-вания планов качества
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара на складе покупателя
	63 254,41
	970 322,65

	6
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИР-30-А-S1-СV1-3Н-В02-t2570-11Р- 42- LN-ШP14- RM-ШP22-10 - С5ФФ-КР4-ГП или эквивалент
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИР-30-А-S1-СV1-3Н-В02-t2570-11Р- 42- LN-ШP14- RM-ШP22-10 - С5ФФ-КР4-ГП
Исполнение атомное (повышенной надежности) - А; код сенсора – S1 (емкостной); код модели - CV1; диапазон измерения: ±0,2 кПа; класс безопасности - 3Н; код класса точности - В02 (±0,2 %); код климатического исполнения -t2570 (-25...+70 град.С); код обозначения по материалам - 11Р (мембрана -316L, фланцы-316L, уплотнительные кольца-фторопласт); выходной сигнал - 4...20 мА; код исполнения корпуса - Р1 (с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом); код встроенного индикатора - LN(жидкокристаллический негативный индикатор с подсветкой); электрический разъем - ШР14; исполнительное устройство сигнализации - RM (электромеханическое реле); код электрического присоединения исполнительного устройства сигнализации - ШР22-10; код присоединения к процессу - С5ФФ (монтажные фланцы со штуцерами М20х1,5, гайки М20х1,5, ниппели под трубу Ø 14х2 мм, прокладки из фторопласта); монтажный кронштейн - КР4; Госповерка 
	ТУ 4212-077-132829997-08
	-
	шт.
	1
	120 рабочих дней с момента согласо-вания планов качества
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара на складе покупателя
	63 254,41
	74 640,20

	7
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИР-30-А-S1-СV1-3Н-В02-t2570-11Р- 42- LN-ШP14- RM-ШP22-10 - С5ФФ-КР4-ГП или эквивалент
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИР-30-А-S1-СV1-3Н-В02-t2570-11Р- 42- LN-ШP14- RM-ШP22-10 - С5ФФ-КР4-ГП
Исполнение атомное (повышенной надежности) - А; код сенсора – S1 (емкостной); код модели - CV1; диапазон измерения: ±0,125 кПа; класс безопасности - 3Н; код класса точности - В02 (±0,2 %); код климатического исполнения -t2570 (-25...+70 град.С); код обозначения по материалам - 11Р (мембрана -316L, фланцы-316L, уплотнительные кольца-фторопласт);  выходной сигнал - 4...20 мА; код исполнения корпуса - Р1 (с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом); код встроенного индикатора - LN (жидкокристаллический негативный индикатор с подсветкой); электрический разъем - ШР14; исполнительное устройство сигнализации - RM (электромеханическое реле); код электрического присоединения исполнительного устройства сигнализации - ШР22-10; код присоединения к процессу - С5ФФ (монтажные фланцы со штуцерами М20х1,5, гайки М20х1,5, ниппели под трубу Ø 14х2 мм, прокладки из фторопласта); монтажный кронштейн - КР4; Госповерка 
	ТУ 4212-077-132829997-08
	-
	шт.
	1
	120 рабочих дней с момента согласо-вания планов качества
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара на складе покупателя
	63 254,41
	74 640,20

	8
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИР-30-А-S1-СV1-3Н-В02-t2570-11Р- 42- LN-ШP14- RM-ШP22-10 - С5ФФ-КР4-ГП или эквивалент
	Преобразователь измерительный давления-разрежения Элемер-АИР-30-А-S1-СV1-3Н-В02-t2570-11Р-42-LN-ШP14-RM-ШP22-10-С5ФФ-КР4-ГП
Исполнение атомное (повышенной надежности) - А; код сенсора – S1 (емкостной); код модели - CV1; диапазон измерения: ±0,08 кПа; класс безопасности - 3Н; код класса точности - В02 (±0,2 %); код климатического исполнения -t2570 (-25...+70 град.С); код обозначения по материалам - 11Р (мембрана -316L, фланцы-316L, уплотнительные кольца-фторопласт);  выходной сигнал - 4...20 мА; код исполнения корпуса - Р1 (с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом); код встроенного индикатора - LN(жидкокристаллический негативный индикатор с подсветкой); электрический разъем - ШР14; исполнительное устройство сигнализации - RM (электромеханическое реле); код электрического присоединения исполнительного устройства сигнализации - ШР22-10; код присоединения к процессу - С5ФФ (монтажные фланцы со штуцерами М20х1,5, гайки М20х1,5, ниппели под трубу Ø 14х2 мм, прокладки из фторопласта); монтажный кронштейн - КР4; Госповерка 
	ТУ 4212-077-132829997-08
	-
	шт.
	2
	120 рабочих дней с момента согласо-вания планов качества
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара на складе покупателя
	63 254,41
	149 280,41

	9
	Преобразователь измерительный разности давлений Элемер-АИР-30-А-S2-CD1 -3Н-В02-t2570-11 Р-42-LN-ШР14-С5ФФ - КР4-ГП или эквивалент
	Преобразователь измерительный разности давлений Элемер-АИР-30-А- S2-CD1-3Н-В02-t2570-11 Р-42-LN-ШР14-С5ФФ-КР4-ГП
Исполнение атомное (повышенной надежности) - А; код сенсора -S2 (емкостной); код модели - CD1; верхний предел измерения 0,4 кПа; класс безопасности - 3Н; код класса точности - В02 (±0,2%); код климатического исполнения -t2570 (-25.. .+70 град.С); код обозначения по материалам-11Р (мембрана-316L, фланцы - 316L, уплотнительные кольца - фторопласт); выходной сигнал - 4...20 мА; код исполнения корпуса - Р1 (с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом); код встроенного индикатора - LN (жидкокристаллический негативный индикатор с подсветкой); электрический разъем - ШР14; код электрического присоединения исполнительного устройства сигнализации - ШР22-10; код присоединения к процессу - С5ФФ (монтажные фланцы со штуцерами М20х1,5, гайки М20х1,5, ниппели под трубу Ø 14х2 мм, прокладки из фторопласта); монтажный кронштейн - КР4; Госповерка 
	ТУ 4212-077-132829997-08
	-
	шт.
	4
	120 рабочих дней с момента согласо-вания планов качества
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара на складе покупателя
	62 321,08
	294 155,50


Данное извещение подлежит публикации на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и электронной торговой площадке в сети «Интернет» http://www.a-k-d.ru/
И.о. начальника отдела закупок                                                                        Т.В. Цыганкова
П.Ю. Шипуля  8-(39197) 3-10-38

_1345295514.unknown

