
Приложение № 2

к Заявке о проведении

аукциона
№    от «___» ________ 2013 г.

Филиал ОАО «Энергоспецмонтаж» ВУС-ЭСМ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку различного вида продукции, оборудования и материалов, аренду и лизинг

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

1. Наименование поставляемой продукции

1.1. Бетон, раствор для обстройки НЗО и ВЗО, отделки помещений, зоны герметичного объема ЗЛА, шахты реактора.

2. Описание товара, количество (функциональное назначение и потребительские свойства)

2.1. Исполнитель осуществляет поставку материалов  в соответствии с настоящим Техническим заданием:

	№п.п
	Наименование продукции, техническая характеристика
	Ед.  изм
	Кол-во

	1
	2
	4
	5

	1
	Бетон В25F50W6 (плотность 3350 кг/м³)

-Прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90)  327,4кг/см2;

-Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95)  F50;

-Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78)  W6;

-Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П4 (16-20см);

-Цемент ПЦ 500-ДО-Н;

-Марка цемента 500;

- Предел прочности на сжатие 49,0 МПа;

-Нефлюсованные железорудные окатыши (ТУ 0722-031-00186803-99) - насыпная плотность 2270кг/м3, истинная плотность 4,2г/см3;

-Окалина прокатная (ТУ0783-001-81281877-2012) - модуль крупности 2,2, насыпная плотность 2,25кг/м3;

-Добавка ГПМ (порошок) (ТУ 5745-008-53268843-2007);

-Вода (ГОСТ 23732-79).
	м3
	871,3

	2
	Бетон В50F100W6 (плотность 2350 кг/м3)

-Класс бетона (ГОСТ 26633-91)  B50;

-Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95)  F100;

-Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78)  W6;

-Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П5 (>21см);

-Цемент ПЦ 500-ДО-Н;

-Марка цемента 500;

-Предел прочности на сжатие 49,9 МПа;

-Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3;

-Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 20мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%, 

-Добавка ГПМ (порошок) (ТУ 5745-008-53268843-2007); -Вода (ГОСТ 23732-79).
	м3
	10,3

	3
	Бетон В25F50W6 (плотность 2350 кг/м3)

-Прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90)  327,4кг/см2;

-Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95)  F50; 

-Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78)  W6; 

-Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П4 (16-20см); 

-Цемент ПЦ 500-ДО-Н; Марка цемента 500; 

-Предел прочности на сжатие 55,8 МПа; 

-Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,2, истинная плотность-2,63г/см3, содержание ПиГ 0,7%; 

-Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 20мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%; 

-Добавка ГПМ (жид.) (ТУ 5745-005-53268843-2007); 

-Вода (ГОСТ 23732-79).
	м3
	1281

	4
	Бетон В25F100W6 (плотность 2350 кг/м³)

-Прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90)  327,4кг/см2; 

-Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95)  F100; 

-Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78)  W6; 

-Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П4 (16-20см); 

-Цемент ПЦ 500-ДО-Н; 

-Марка цемента 500; 

-Предел прочности на сжатие 55,8 МПа; 

-Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,2, истинная плотность-2,63г/см3, содержание ПиГ 0,7%; 

-Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 20мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%; 

-Добавка ГПМ (жид.) (ТУ 5745-005-53268843-2007); 

-Вода (ГОСТ 23732-79).
	м3
	320

	5
	Бетон В25F100W8 мелкозернистый (плотность 2350 кг/м³)

-Прочность на сжатие (ГОСТ 26633-91)  В25; 

-Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95)  F100; 

-Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78)  W8; 

-Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П4 (16-20см); 

-Цемент ПЦ 500-ДО-Н; 

-Марка цемента 500; 

-Предел прочности на сжатие 49,9 МПа; 

-Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3, содержание ПиГ 0,5%; 

-Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) - наибольшая крупность 10мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%; 

-Добавка ГПМ (жид.) (ТУ 5745-005-53268843-2007); 

-Вода (ГОСТ 23732-79).
	м3
	120

	6
	Раствор РМ-150

-Цемент ПЦ 500-ДО-Н; 

-Марка цемента 500; 

-Предел прочности на сжатие 49,9 МПа; 

-Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3, содержание ПиГ 0,5%; 

-Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 10мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%; 

-Вода (ГОСТ 23732-79).
	м3
	6

	7
	Пусковая смесь

Содержит фракции:

-Цемент ПЦ 500-ДО-Н; 

-Марка цемента 500; 

-Предел прочности на сжатие 49,9 МПа; 

-Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3, содержание ПиГ 0,5%; 

-Вода (ГОСТ 23732-79).
	м3
	39,42

	8
	Серпентинитовый бетон (плотность 2350 кг/м³)

-Портландцемент 500-Д20-Б-Пл (ГОСТ 10178-85); 

-Серпентинитовый щебень (ТУ 95.6112-76) – зерновой состав 3-40 мм; 

-Серпентинитовая галя –зерновой состав 0,25-1,25 мм (ТУ 95.6112-76); 

-Вода (ГОСТ Р51232-98).
	м3
	13


2.2. 2.6. Код ОКП: 574500
3.  Требования к техническим характеристикам продукции

3.1. Согласно п. 2 настоящего технического задания.

3.2. Производитель бетонной смеси должен обеспечивать интенсивность укладки не менее 70 м3/час, кроме серпентинитового бетона;

4. Требования к сроку (периодичности) поставки продукции.
4.1. Срок поставки на 2013 г. – согласно графика сентябрь, октябрь и дополнительных еженедельных заявок от Заказчика Поставщику.

4.2. График поставки: 

	№ п.п
	Наименование товара (полная характеристика)
	Ед.  изм
	Сентябрь
	Октябрь
	Итого:           

	1
	Бетон В25F50W6 (плотность 3350 кг/м³)
	м3
	272,25
	599,05
	871,3

	2
	Бетон В50F100W6 (плотность 2350 кг/м3)
	м3
	6,3
	4
	10,3

	3
	Бетон В25F50W6 (плотность 2350 кг/м3)
	м3
	682
	599
	1281

	4
	Бетон В25F100W6 (плотность 2350 кг/м³)
	м3
	320
	
	320

	5
	Бетон В25F100W8 мелкозернистый (плотность 2350 кг/м³)
	м3
	60
	60
	120

	6
	Раствор РМ-150
	м3
	3
	3
	6

	7
	Пусковая смесь
	м3
	30,79
	8,63
	39,42

	8
	Серпентинитовый бетон (плотность 2350 кг/м³)
	м3
	
	13
	13

	 
	ИТОГО
	 
	1387,34
	1273,68
	2661,02


4.3. Поставка осуществляется на основании заявок Заказчика (в течении 24 часов после подачи заявки). 

4.4. Время поставки от интенсивности бетонирования (указывается в заявке)

4.5. Объем бетона зависит от площади бетонируемого конструктива (указывается в заявке)

4.6. Поставка осуществляется автобетоносмесителями.

4.7. Доставка до объекта должна быть включена в стоимость бетона;

4.8. Время доставки бетонной смеси с момента приготовления должно быть не более 30-40 минут согласно технологического регламента на бетонирование NW2P.W.137.2.0 UJA&&.&&&&&.015.KB.0008 (Приложение № 1)- 52 листа
5. Требования к месту и условиям поставки продукции

5.1. Поставщик обязан поставить товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4. 

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

6.1. При поставке Товара должен быть представлен паспорт качества на бетонную смесь.

6.2. При поставке Товара должны быть представлены гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на нерудные и инертные материалы, пластифицирующие добавки.

7. Требования к качеству поставляемой продукции

7.1. Качество продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

7.2. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0302-7.4-003 «Входной контроль оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим техническим заданием.
7.3. Исполнитель должен предоставить полный комплект сертификатов на цемент, песок, добавки, документ о качестве на бетонную смесь и паспорт на щебень. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в паспортах качества;

8. Требования по безопасности.

8.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке.

9.  Требования к результатам работ

9.1. Поставленная продукция, указанная в п. 2., должна соответствовать условиям настоящего технического задания и Договору поставки. 

Директор ВУС-ЭСМ


        К.А. Бородин

