	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-38.14 «Ростовская АЭС. Энергоблок № 3. Декларация безопасности гидротехнических сооружений»

том 2 «техническая часть»

2014 год
Техническое задание
 на выполнение работы 
«Декларация безопасности гидротехнических сооружений»
1 Наименование объекта

Ростовская  АЭС. Энергоблок № 3.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку рабочей документации Ростовской АЭС, энергоблок №3.
3 Стадия проектирования    

Рабочая документация. 

4 Цель работы 

Цель работы - декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Определение состава декларируемых сооружений.
5.2 Обоснование безопасности гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, действующим техническим нормам и правилам, а также определение характера и масштаба возможных аварийных ситуаций и мер по обеспечению безопасной эксплуатации.

5.3 Сопровождение получения согласования Декларации.

6 Основные требования 

6.1 При составлении декларации безопасности должны учитываться следующие требования:

а) полнота и достоверность данных о гидротехническом сооружении и его безопасности;

б) всестороннее и полное выявление степени опасности и разработка сценариев возможных аварий и повреждений;

в) обоснованность применяемых методов анализа, достаточность выполненных оценок риска и уровня безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса;

г) полнота учета всех факторов, влияющих на результаты оценки безопасности;

д) эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по обеспечению безопасности, соответствие содержания декларации безопасности законодательным и другим нормативным правовым актам, правилам и нормам, действующим на момент заключения договора, в том числе:

- Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.07.2012 №377 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)»;

- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3.10.2011 №625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкций, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

- Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 04.02.2002 № 10 «Об утверждении инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях».

6.2 Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятия, соответствующей стандарту ISO 9001:2008 (ГОСТISO 9001-2011).
7 Исходные данные
Рассмотрению подлежат следующие гидротехнические сооружения:

- объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования;

- башенная испарительная градирня;

- подводящие трубопроводы к машзалу;

- отводящие трубопроводы к градирне;

- подводящий железобетонный канал;
- трубопровод продувки градирни;
- отводящий железобетонный канал от машзала;

- трубопроводы подпиточной воды градирен;

- трубопроводы системы охлаждения ответственных потребителей;
- брызгальные бассейны с камерой переключения;
- резервная емкость СООП;
- насосная добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом;
- насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом;
- насосная станция опорожнения брызгальных бассейнов;

- насосная станция ответственных потребителей, сблокированная с РДЭС;
- шламоотвал.
Необходимые исходные данные Заказчик передает Исполнителю в оперативном порядке в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ. 

8 Сроки выполнения работ

С момента заключения договора до 11.08.2014 г.
9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.


























































































































































































































































































































































































































































































