1 и 2 . Закупаемые двери должны соответствовать и должны быть укомплектованы согласно всем требованиям, указанным в технической части документации. В частности заказчиком предусмотрена установка противопожарных ручек и замков для удовлетворения имеющихся потребностей, требований к данным конструкциям в условиях последующей их эксплуатации.

3. Цвет замка и ручки предпочтителен серый, однако это не принципиально (черный допустим).

4. В техническом задании указаны точные, необходимые характеристики и требования к элементам конструкции дверного блока, в том числе толщина металла.

5. Подобные петли с регулировкой устанавливаются на металлические двери. В частности на нашем предприятии имеются металлические двери с таким петлями.

6. Шурупы не должны быть видны и доступны повседневным пользователям, для возможного демонтажа двери, без особых технологических вмешательств.