ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание
	п\п
	Наименование продукции, технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кран шаровой Ду100 Ру8,0 Мпа, среда-газ,  Токр.ср=-60…+45 (ХЛ1),  вид установки- надземный, горизонтальный, управление- ручное (редуктор) кл. герм. А, присоединение- фланцевое 7-100-100 по ГОСТ 12815-80 с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежем. Строительная длина L=640 мм (с учетом КОФ).
Дополнительно комплектуется ЗИП: 200% прокладка, 10% крепеж

 11лс60п5 по ТУ 26-07-1435-95 или Эквивалент.
	Шт.
	8

	2
	Кран шаровой Ду100 Ру8,0 Мпа, среда-газ,  Токр.ср=-60…+45 (ХЛ1),  вид установки- надземный, горизонтальный, управление- ручное (редуктор) кл. герм. А, присоединение порд приварку (90/110). Строительная длина L=280 мм.
11лс60п9 или Эквивалент
	Шт.
	16

	3
	Кран шаровой Ду100 Ру8,0 Мпа, среда-газ,  Токр.ср=-60…+45 (ХЛ1),  вид установки- надземный, горизонтальный, присоединение- фланцевое 7-100-100 по ГОСТ 12815-80 , с ответными фланцами прокладками и крепежем,  с электроприводом "Rotork" 13АВ4/W4-40:F12, оснащенным электрической изоляцией-Cathodic Protection (Rotex Couplinq), электрическая схема 1410-45-02,  кл. герм. А. Строительная длина L=640 мм (с учетом КОФ).
Дополнительно комплектуется ЗИП: 200% прокладка, 10% крепеж

11лс960п3 по ТУ 26-07-1435-95 или Эквивалент
	Шт.
	8

	4
	Кран шаровой Ду100 Ру16,0 Мпа, среда-газ,  Токр.ср=-60…+45 (ХЛ1),  вид установки- надземный, горизонтальный, управление- ручное (редуктор) кл. герм. А, присоединение- фланцевое 7-100-160 по ГОСТ 12815-80 с комплектом ответных фланцаев прокладками и крепежем. Строительная длина L=646 мм (с учетом КОФ). 

Дополнительно комплектуется ЗИП: 200% прокладка, 10% крепеж

11лс45п2 по ТУ 26-07-1435-95 или Эквивалент
	Шт.
	5

	5
	Кран шаровой Ду100 Ру16,0 Мпа, среда-газ,  Токр.ср=-60…+45 (ХЛ1),  вид установки- надземный, горизонтальный, управление- ручное (редуктор) кл. герм. А, присоединение порд приварку (90/110). Строительная длина L=280 мм.
11лс45п4 по ТУ 26-07-1435-95 или Эквивалент
	Шт.
	10

	6
	Кран шаровой Ду100 Ру16,0 Мпа, среда-газ,  Токр.ср=-60…+45 (ХЛ1),  вид установки- надземный, горизонтальный, присоединение- фланцевое 7-100-160 по ГОСТ 12815-80 с комплектом ответных фланцаев прокладками и крепежем,  с электроприводом "Rotork" 13АВ4/W4-40:F12, оснащенным электрической изоляцией-Cathodic Protection (Rotex Couplinq), электрическая схема 1410-45-02,  кл. герм. А. Строительная длина L=646 мм (с учетом КОФ).
Дополнительно комплектуется ЗИП: 200% прокладка, 10% крепеж

11лс945п1 по ТУ 26-07-1435-95 или Эквивалент
	Шт.
	5


* В случае предложения к поставке «эквивалента», Участник  должен предоставить техническое описание предлагаемого изделия, отражающее основные технические и технологические характеристики изделия, условия и область его применения и т.п., габаритные чертежи изделия, выполненные в соответствии с требованиями ЕСКД.  Предлагаемые эквиваленты должны  соответствовать по своим техническим, технологическим  и массо-габаритным характеристикам запрашиваемому оборудованию.

Перечень документации, поставляемой комплектно с оборудованием: Паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации и  разрешение на применение выдаваемое "Ростехнадзор" России. Поставляемая продукция должна соответствовать  требованиям Правил ПБ 10-574-03, сопроводительные документы должны быть переведены на русский язык.
