Назначение: Комплект оптических столов предназначен для размещения изделий лазерной техники, настройки оптических схем, измерений параметров ЛИ.

2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)
	Кол-во

	1
	Подставка для оптической плиты
(1200х900)
	Максимальная нагрузка - 700 кг;
Вес – 120кг/шт.;
Регулировка по  высоте- ±15мм;

Вид изоляции – жесткая (не изолирована);

Габаритные размеры: 1200х900мм (ШхГ).
	2

	2
	Оптическая плита (1200х900х100)
	Параметры:
- вес – 225кг/шт.;
- схема расположения резьбовых отверстий Ø6мм: сетка с шагом 25 мм;

-  внутренность: высокоплотная толстолистовая сталь, сотовидной конструкции;

- габаритные размеры: 1200х900х100мм (ШхГхВ).
	2

	3
	Оптическая плита

 (1500х750х150)
	Параметры:
- вес – 205кг/шт.;
- схема расположения резьбовых отверстий Ø6мм: сетка с шагом 25 мм;

- плоскостность 0.1 мм;
- верхняя  и нижняя поверхности – 5 мм листы магнитной стали;
- внутренность: высокоплотная толстолистовая сталь, сотовидной конструкции;

- габаритные размеры: 1500х750х150мм (ШхГхВ).
	2


3. Условия поставки 

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации 


Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации, Технической Части или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г. Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но более 18 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
