ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений

ТОМ 2 «Техническая Часть»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса предложений:

Право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений.

- Краткая характеристика объекта:

Объект представляет собой 11-этажный офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3.

Помещения представляют собой офисные помещения.

Срок эксплуатации здания – с 2008 года.

Характеристика пола:

- фальшпол  KINGSPAN RG-5,

- плита кальциево-сульфатная 36GSB-P+0,31, со стальной пластиной (0,5 мм),

- ковровая плитка ARMSTRONG (DESSO) / HEUGA 304187 MEADOW, 50x50 см.,

В результате эксплуатации здания покрытие пола (ковролин) в отдельных помещениях здания имеет частичные повреждения (естественный износ, отслоения, разрывы, трещины, потертости, деформация). Необходим  ремонт покрытия пола с заменой старого ковролина на новый.

- Перечень, площади помещений для проведения ремонта.

Таблица №1

| № помещения | Марка ковролина | Площадь покрытия пола, м2 |
| --- | --- | --- |
| 313 | HEUGA 304187 MEADOW * | 19,5 |
| 328-1 | - | 10,9 |
| 332-1 | - | 43,0 |
| 427 | - | 27,9 |
| 434-1 | - | 73,4 |
| 501-2 | ARMSTRONG (DESSO) "Patches A485 9950" * | 41,5 |
| 501-3 | - | 14,8 |
| 509 | - | 20,0 |
| 523-1 | - | 32,3 |
| 524-1 | - | 89,8 |
| 531-1 | - | 31,0 |
| 607-1 | - | 94,7 |
| 610 | - | 24,9 |
| 621 | - | 10,9 |
| 702-1 | - | 43,2 |
| 706-1 | - | 30,3 |
| 707-2 | - | 59,8 |
| 724-2 | - | 17,6 |
| 724-3 | - | 111,6 |
| 839 | - | 20,2 |
|  | ИТОГО: | 817,3 |

*-Участник в Заявке должен однозначно указать марку ковролина, планируемого им для выполнения работ по ремонту помещений Заказчика.

- Сроки проведения ремонта.

  - Начало проведения работ – определяется по итогам запроса предложений.

  - Окончание работ – 01.07.2013г. срок выполнения работ не должен превышать 45 календарных дней.

  - Подрядчик должен указать срок выполнения работ в заявке на участие в запросе предложений.

  - Этапы выполнения работ согласовываются Заказчиком и Подрядчиком в графике производства работ (Приложение №4 к Договору).

4.5. Работы проводить в выходные и праздничные дни с 9-00 до 20-00.

- Перечень работ, требования к применяемым материалам.

  - Демонтаж старого ковролина и его складирование в месте, указанном Заказчиком в пределах Объекта.

  - Подготовка поверхности.

  - Настил нового ковролина с применением клея.

5.4. В процессе проведения работ подрядчиком производится перемещение офисной мебели с последующим возвратом в исходное положение, уборка строительного мусора.

5.5. Материал:

5.5.1. Ковролин «HEUGA 304187 MEADOW», производство - Нидерланды (или полный аналог: по расцветке, техническим характеристикам и потребительским свойствам).

Технические характеристики:

    - Тип ворса: Тафтинговая разноуровневая петля

    - Нить: Полиамид 6.6

    - Масса ворса: 576-580 гр./ кв.м.

    - Общий вес: 4265-4506 гр./ кв.м.

    - Высота ворса: 3,1-3,3 мм

    - Высота покрытия: 7,5±0,5 мм

    - Подложка: Graphlex

    - Износостойкость: heavy contract

    - Звукопоглощение: 23 ДБ

    - Защита от статического электричества: ComputerGuard

    - Теплый пол: Да

    - размер плитки 500х500мм

5.5.2. Ковролин «ARMSTRONG (DESSO)» "Patches A485 9950", производство - Нидерланды (или полный аналог по расцветке, техническим характеристикам и потребительским свойствам).

Технические характеристики:

    - Тип ворса: Тафтинговая разноуровневая петля

    - Нить: Полиамид 6.6

    - Масса ворса: 576-580 гр./ кв.м.

    - Общий вес: 4265-4506 гр./ кв.м.

    - Высота ворса: 3,1-3,3 мм

    - Высота покрытия: 7,5±0,5 мм

    - Подложка: Graphlex

    - Износостойкость: heavy contract

    - Звукопоглощение: 23 ДБ

    - Защита от статического электричества: ComputerGuard

    - Теплый пол: Да

    - размер плитки 500х500мм

5.5.3. Фиксация для ковровой плитки (клей) – Т425 Thomsit, производство – Германия, или аналог(эквивалент)

Состав: специальная дисперсия с добавками

Цвет: белый

Состояние: жидкость

Удельный вес: 1,02 кг/л

рH-значение: 7,0–7,5

Расход: 100–150 г/м2

Время подсушки: 30 мин. (до прозрачного состояния)

Открытое время: до 24 часов

Возможность приложения нагрузки: сразу после укладки

Температура транспортировки и хранения: от 0 °С до +35 °С

Температура эксплуатации: до +50 °С

Использование стульев на роликах: пригоден

Температура основания при применении: от +5 °C до +30 °C

В случае предложения Подрядчиком (Участником) в составе Заявки на участие в запросе предложений эквивалентных (аналогичных) материалов при описании технических характеристик таких материалов могут быть использованы товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, соответствующие предложенным Подрядчиком (Участником) эквивалентным (аналогичным) материалам.

5.6. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику образцы планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов требованиям, содержащимся в Договоре.

5.7. Ковролин и клей должны иметь сертификат пожарной безопасности, согласно федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Качество ковролина и клея должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.

5.8. В объём работ и общую стоимость работ по Договору входит: стоимость материалов, погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов на место проведения работ; подготовка поверхности, настил нового ковролина с применением клея, погрузка, переноска и вынос строительного мусора (вывоз мусора осуществляется Подрядчиком), демонтаж старого ковролина и его складирование в месте, указанном Заказчиком в пределах Объекта.

В общую стоимость работ по  Договору должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ с учетом НДС. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к безопасности выполнения работ.

  - Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по договору в отношении персонала Подрядчика, также возмещение всех расходов Заказчика, понесенных им в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по настоящему пункту договора. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика.

7. Особые требования к выполнению и организации работ.

7.1. Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика;

7.2. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте;

  - Подрядчик до заключения Договора обязан согласовать с Заказчиком График производства работ (Приложение №4 к Договору) с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ, в соответствии с объёмом работ (Приложение №1 к Договору) и Смету (Приложение №5 к Договору) с разбивкой на виды работ, стоимость работ и применяемых материалов. Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ без согласования Заказчиком Графика производства работ.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

  - Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

  - Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.

  - На момент подписания договора, Подрядчик должен представить Заказчику сведения по количественному и квалификационному составу персонала, планируемого для производства работ.

  - Подрядчик в период ремонтных работ несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, таких как  телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно-пожарная сигнализация и т.д.

  - Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих помещений здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее чем за  один день (кроме субботы, воскресенья).

  - Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру.

- Гарантия качества результата работ.

  - Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

  - Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации здания.