	
	Приложение № 1

К Спецификации 

По Договору №___ от «__» _______20 __ г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку каротажного регистратора Кобра УГИ.
1. Общие требования:  на поставку каротажного регистратора Кобра УГИ.
1.1. Год выпуска оборудования: не ранее 2011 г.  

1.2.Обязательные документы: паспорт и руководство по эксплуатации.
1.3.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.
1.4.Прочие требования:  количество -1 (одна) штука.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Технические характеристики каротажного регистратора Кобра УГИ

	Количество измерительных каналов: 

                                 импульсных

                                 аналоговых
	4

КС,ПС,Iсп,Uсп,Uз

	Величина тока питания СП регулируемая в диапазоне, мА

    постоянный или переменный
	1…200

	Пределы измерения тока СП, мА 


	-200…+200

	Пределы измерения напряжения СП, В
	-65…+65

	Максимальное значение выходного напряжения генератора тока СП, В
	-60…+60

	Параметры канала измерения КС:

диапазоны измерения, Омм (при токе питания СП 100мА и Кз=100)

полоса пропускания, Гц

ослабление сигнала частотой 50 Гц, дБ, не менее

постоянная времени, с

максимальное напряжение на входе, мВ

чувствительность по входу, Гц/мВ
	0…5000

11…14

60

0,3

5000

10

	Параметры канала измерения ПС:

диапазон измерений, мВ

полоса пропускания, Гц

ослабление сигнала частотой 50 Гц, дБ, не менее

постоянная времени, с

чувствительность по входу, Гц/мВ
	-5000…+5000

0…1,5

80

0,6

10

	Параметры канала измерения сопротивления по цепи «1» -«2»

минимальный ток, мА

диапазон измерения, Ом

погрешность измерения относительная, %
	10

0…30000

0,1

	Параметры импульсных измерительных каналов:

количество измерительных каналов

установка порога срабатывания

диапазон измеряемых амплитуд импульсов, В
	4

программная

2…13

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота питающей сети, Гц
	45…65

	Диапазон рабочих температур, град.С
	0…50

	Влажность, %, не более
	95

	Интерфейс с управляющим компьютером
	USB

	Масса, кг, не более
	6,15

	Габаритные размеры, мм: высота

                                             ширина

                                             длина
	155

153

310


	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор
	

	
	
	
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


