## Общий
| Спецификация на поставку электрощитового оборудования и коммутирующих аппаратов МЗ. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [17 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 4.ИСУП.5741429 | 4UV91S037_SB01 | Пост кнопочный | ПКУ4-У2-2 | в составе: №1 Арматура светосигнальная КИПМ23В-6К на напряжение 24 В постоянного тока, с красным цветом колпачка, с надписью "Открыт" №2 Арматура светосигнальная КИПМ23В-6Л на напряжение 24 В постоянного тока, с зеленым цветом колпачка, с надписью "Закрыт" №3 Выключатель КУ101102 с цилиндрическим толкателем черного цвета, с надписью "Открыть" с 1з контактом №4 Выключатель КУ101202 с цилиндрическим толкателем красного цвета, с надписью "Закрыть" с 1з контактом | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03746.2.0.35 |  |  | R4.03746.3.0.36 | 3,4,5,6,7 | 1 | шт. | 411.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 2014-368
2 | 4.ИСУП.5749435 | 4UV15D001_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
3 | 4.ИСУП.5749436 | 4UV15D002_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
4 | 4.ИСУП.5749437 | 4UV15D003_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
5 | 4.ИСУП.5749438 | 4UV15D004_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
6 | 4.ИСУП.5749439 | 4UV15D005_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
7 | 4.ИСУП.5749440 | 4UV15D006_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
8 | 4.ИСУП.5749441 | 4UV15D007_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
9 | 4.ИСУП.5749442 | 4UV15D008_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
10 | 4.ИСУП.5749443 | 4UV15D009_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
11 | 4.ИСУП.5749444 | 4UV15D010_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
12 | 4.ИСУП.5749445 | 4UV15D011_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
13 | 4.ИСУП.5749446 | 4UV15D012_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
14 | 4.ИСУП.5749447 | 4UV15D013_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
15 | 4.ИСУП.5749448 | 4UV15D014_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
16 | 4.ИСУП.5749449 | 4UV15D015_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
17 | 4.ИСУП.5749450 | 4UV15D016_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
18 | 4.ИСУП.5749451 | 4UV15D020_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
19 | 4.ИСУП.5749452 | 4UV15D021_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
20 | 4.ИСУП.5749453 | 4UV15D024_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
21 | 4.ИСУП.5749454 | 4UV15D025_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
22 | 4.ИСУП.5749455 | 4UV16W022_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
23 | 4.ИСУП.5749456 | 4UV16W025_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
24 | 4.ИСУП.5749457 | 4UV16W030_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
25 | 4.ИСУП.5749458 | 4UV16W032_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
26 | 4.ИСУП.5749459 | 4UV16W034_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
27 | 4.ИСУП.5749460 | 4UV16W036_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
28 | 4.ИСУП.5749461 | 4UV16W038_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
29 | 4.ИСУП.5749462 | 4UV16W040_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
30 | 4.ИСУП.5749463 | 4UV16W044_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
31 | 4.ИСУП.5749464 | 4UV16W047_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
32 | 4.ИСУП.5749465 | 4UV17D001_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
33 | 4.ИСУП.5749466 | 4UV17D011_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
34 | 4.ИСУП.5749467 | 4UV91D037_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
35 | 4.ИСУП.5749468 | 4UV92D002_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
36 | 4.ИСУП.5749469 | 4UV92D003_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
37 | 4.ИСУП.5749470 | 4UV92D004_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03629.2.0.32 |  |  | R4.03629.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
38 | 4.ИСУП.5749508 | 4SC83D01_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 1,2,3 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
39 | 4.ИСУП.5749509 | 4SC84D01_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
40 | 4.ИСУП.5749510 | 4RX81D11_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
41 | 4.ИСУП.5749511 | 4RX81D21_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
42 | 4.ИСУП.5749512 | 4RX31D11_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
43 | 4.ИСУП.5749513 | 4RX31D12_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
44 | 4.ИСУП.5749514 | 4RX31D13_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
45 | 4.ИСУП.5749515 | 4RX31D14_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
46 | 4.ИСУП.5749516 | 4RX31D15_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
47 | 4.ИСУП.5749517 | 4RX31D16_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
48 | 4.ИСУП.5749518 | 4RX82D15_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
49 | 4.ИСУП.5749519 | 4RX82D25_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
50 | 4.ИСУП.5749520 | 4RZ21D01_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
51 | 4.ИСУП.5749521 | 4RE43D02_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
52 | 4.ИСУП.5749522 | 4UR50D01_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ2-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ101202, красная "Стоп" | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 5,6,7 | 1 | шт. | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
53 | 4.ИСУП.5749523 | 4UL12D01_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ3-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ101202, красная "Стоп" №3 Переключатель, «Раб.-0-Рез.» КУ200132 | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 9,10,11,12 | 1 | шт. | 245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
54 | 4.ИСУП.5749524 | 4UL12D02_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ3-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ101202, красная "Стоп" №3 Переключатель, «Раб.-0-Рез.» КУ200132 | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 9,10,11,12 | 1 | шт. | 245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
55 | 4.ИСУП.5749525 | 4UL12D03_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ3-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ101202, красная "Стоп" №3 Переключатель, «Раб.-0-Рез.» КУ200132 | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 9,10,11,12 | 1 | шт. | 245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
56 | 4.ИСУП.5749526 | 4UL12D04_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ3-УХЛ2 | в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ101202, красная "Стоп" №3 Переключатель, «Раб.-0-Рез.» КУ200132 | ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ | 4 | III | R4.03628.2.0.32 |  |  | R4.03628.3.0.36 | 9,10,11,12 | 1 | шт. | 245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-369
57 | 5.ИСУП.5741765 | 4EZ01R | Шкаф распределительный | по типу РТСП | постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х70 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х120 мм2; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм2 | ТУ 16-536.024-75 | 4 | II | R4.02254.2.0.31 | 108 |  | R4.02254.3.1.36 | 135 | 1 | шт. | 1380.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-370
58 | 5.ИСУП.5741766 | 4EZ02R | Шкаф распределительный | по типу РТСП | постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предо-хранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключе-ния сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х120 мм2; 3 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х185 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм2 | ТУ 16-536.024-75 | 4 | II | R4.02254.2.0.31 | 109 |  | R4.02254.3.1.36 | 135 | 1 | шт. | 1380.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-370
59 | 5.ИСУП.5741767 | 4EZ03R | Шкаф распределительный | по типу РТСП | постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предо-хранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключе-ния сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм2; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х50 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х70 мм2; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2 | ТУ 16-536.024-75 | 4 | II | R4.02254.2.0.31 | 110 |  | R4.02254.3.1.36 | 135 | 1 | шт. | 1380.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-370
60 | 5.ИСУП.5741768 | 4EZ04R | Шкаф распределительный | по типу РТСП | постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предо-хранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключе-ния сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х50 мм2; 3 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм2 | ТУ 16-536.024-75 | 4 | II | R4.02254.2.0.31 | 111 |  | R4.02254.3.1.36 | 135 | 1 | шт. | 1380.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-370
61 | 5.ИСУП.5741769 | 4EZ05R | Шкаф распределительный | по типу РТСП | постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предо-хранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключе-ния сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х50 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х70 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х150 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х185 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм2 | ТУ 16-536.024-75 | 4 | II | R4.02254.2.0.31 | 112 |  | R4.02254.3.1.36 | 135 | 1 | шт. | 1380.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-370
62 | 5.ИСУП.5741770 | 4EZ06R | Шкаф распределительный | по типу РТСП | постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм2; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х120 мм2; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х185 мм2; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм2 | ТУ 16-536.024-75 | 4 | II | R4.02254.2.0.31 | 113 |  | R4.02254.3.1.36 | 135 | 1 | шт. | 1380.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2014-11-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-370
[13 empty] | Итого: | 62 |  | 23193 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.