Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
С.В. Тарасов


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку сухих строительных смесей
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	         Поставка сухих строительных смесей

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	4685121-04

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	 

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 20 календарных дней со дня подписания договора.

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области, Южное шоссе, 20Б. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика и за счет средств Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	-быть правомочным заключать договора;

-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключаемого договора;

-обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством РФ на товары, являющиеся предметом, заключаемого договора;

-не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанными по решению арбитражного суда банкротом;

-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


                                     Техническое задание

на поставку __сухих строительных смесей
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	АЛЕБАСТР СУХОЙ ГОСТ 125-79
	кг
	35

	2
	Ветонит -5000 наливной пол ТУ 5700-001-57172175-2006
	кг
	6500

	3
	Ветонит-3000 ТУ 5700-001-57172175-06
	кг
	2100

	4
	Ветонит-LR+ ТУ 5700-001-57172175-06
	кг
	1500

	5
	Гипс строительный сухой ГОСТ 125-79
	кг
	140

	6
	Затирка для швов CERESIT CE-33 белый 01 ТУ 5745-45694856-009-2000
	кг
	320

	7
	Затирка для швов CERESIT №01 супер белая ТУ 5745-45694856-009-20
	кг
	25

	8
	Затирка для швов Атлас белая ТУ5745-45694856-009
	кг
	160

	9
	Клей для армирующей сетки Про-контакт BAUMIT (сухой) ТУ 5745-001-73401698-2008
	кг
	20000

	10
	Клей для плитки ЕК-3000 ТУ5745-018-47532402-05
	кг
	8325

	11
	Мел природный МТД-2 ТУ 5743-008-05120542-96
	кг
	505

	12
	Побелка сухая Престиж ТУ5743-006-45694856-2002
	кг
	550

	13
	Пол налив.Юнис Горизонт-2 ТУ 2246-001-187949851
	кг
	3000

	14
	Пол наливной Финиш ТУ5700-011-57172175-06
	кг
	200

	15
	СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ ЕК-К200
	кг
	150

	16
	СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСОЧНАЯ М-150 МАГМА
	кг
	4000

	17
	Смесь д/пола Юнис Горизонт-2 ТУ5700-011-57172175
	кг
	5000

	18
	Смесь для пола EK-FT01 ТУ 5700-011-57172175-2006
	кг
	1000

	19
	Смесь сухая пескобетон М-300 ГОСТ 28013-89
	кг
	4300

	20
	Смесь унив.Коттеджная Кнауф ТУ5745-023-47532402
	кг
	500

	21
	Смесь универсальная М-150 ТУ5745-018-47532402-05
	кг
	1950

	22
	Смесь штукатурная ЕК ТТ-50 ТУ 5744-022-47532402-2005
	кг
	27475

	23
	Смесь штукатурная ТГ-40 ТУ5745-027-47532402-05
	кг
	2250

	24
	Шпаклевка латексная Профи ТЕКС ТУ 2313-002-50330576-2006
	кг
	6516

	25
	Шпаклевка фасадная Старатели 20кг ТУ 5745-018-11779802-2004
	кг
	7400

	26
	Шпатлевка ЕК-К300 ТУ 5745-027-47532402-2005
	кг
	2000

	27
	Шпатлевка Фюгенфюллер Кнауф ТУ 5744-008-03515377-2002
	кг
	2600

	28
	Шпатлевка ШИТРОК по 3.5 кг ТУ5700-0015717-2175-06
	кг
	203

	29
	Шпатлевка фасад.EKFH-80 ТУ2313-002-32998388-2003
	кг
	60

	30
	Штукатурка гипсовая Ротбанд ТУ 5744-003-00285008
	кг
	9250

	31
	Штукатурка декоративная минеральная с фактурой песчаника Atlas Cermit цвет белый ТУ5745-032-47532402-2010
	кг
	24000


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	В соответствии с наименованием товара, технического задания, ГОСТов.



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Сухие смеси должен быть на поддоне и упакованы в п/этиленовую пленку.

	Подраздел 2.3 Требования к маркировке.

	На каждом мешке должна стоять дата изготовления.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

	Сертификат соответствия, паспорт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет







