Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке термометров   ТБП100Ю/100НХ/Т, ТПБ63;манометров МП160НН, ЭКМ160НВм, МТК 1054;  мановакуумметров МВП160НН,  тягомеров ТП160НН, разделителей РМФЗ расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Термометры  ТБП100Ю/100НХ/Т, ТПБ 63;манометры  МП160НН и ЭКМ160НВм, МТК 1054;мановакуумметры МВП160НН,  тягомеры ТП160НН, разделители  РМФЗ расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 15(пятнадцати)  термометров биметаллических ТБП100Ю/100НХ/Т, 3 (трех) ТПБ63; 31 (тридцати одного) манометра МП160НН, 1(один)ЭКМ160НВм, 2(двух) МТК 1054;   5(пяти) мановакуумметров МВП160НН, 2 (двух) тягомера ТП160НН, 15(пятнадцати) разделителей РМФЗ  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Термометры   ТБП100Ю/100НХ/Т, ТПБ 63; манометры МП160НН и ЭКМ160НВм, МТК 1054; мановакуумметры МВП160НН,  тягомеры ТП160НН, разделителей РМФЗ     расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термометр биметаллический Коррозионностойкий Нефтехимическое исполнение Резьба штуцера М20х1,5 Диапазон измерения, ˚С 0…120 | ТБП100Ю/100НХ/Т ТУ РБ 37388602.003-97 | шт. | 4 |
| 2. | Термометр биметаллический Коррозионностойкий Нефтехимическое исполнение Резьба штуцера М20х1,5 Диапазон измерения, ˚С 0…200 | ТБП100Ю/100НХ/Т ТУ РБ 37388602.003-97 | шт. | 11 |
| 3. | Термометр биметаллический показывающий Трубный, с пружинным креплением для d«30мм Диапазон измерений 0…+120, класс точности 25 | ТПБ63/Тр30 | шт | 2 |
| 4. | Термометр биметаллический показывающий радиальный, длина рабочего участка 50мм Диапазон измерений 0…+60 | ТПБ63Н/50/Р | шт | 1 |
| 5. | Манометр коррозионностойкий Предел измерения, МПа 0…0,4 Конструкция с радиальным штуцером | МП160НН-0,4 МПа ТУ РБ 37388602.002-96 | шт | 25 |
| 6. | Манометр коррозионностойкий Предел измерения, МПа 0…2,5 Конструкция с радиальным штуцером | МП160НН-2,5 МПа ТУ РБ 37388602.002-96 | шт | 3 |
| 7. | Манометр технический Предел измерения, Мпа 0…4,0 Диаметр корпуса, мм 160 Степень защиты IP65 Класс точности 1,0 Корпус – нержавеющая сталь Расположение штуцера – радиальное Резьба штуцера –М20х1,5 | МП160Н-4,0МПа | шт | 2 |
| 8. | Манометр технический Предел измерения, Мпа 0…6,0 Диаметр корпуса, мм 160 Степень защиты IP65 Класс точности 1,0 Корпус – нержавеющая сталь Расположение штуцера – радиальное Резьба штуцера –М20х1,5 | МП160Н-6,0МПа | шт | 1 |
| 9, | Манометр электроконтактный виброустойчивый на микровыключателях Предел измерения, Мпа 4,0 Исполнение 5 (1-размыкающий, 1-замыкающий контакт) Диаметр корпуса, мм 160 Класс точности 1,,5 Корпус – нержавеющая сталь Расположение штуцера – радиальное Резьба штуцера –М20х1,5 | ЭКМ160НВм-ВуСл-4,0Мпа | шт | 1 |
| 10. | Манометр Верхний предел измерения 6,0кгс/см2 Класс точности 1,5 Штуцер G1/2-В | МТК Модель1054 | шт | 2 |
| 11 | Мановакуумметр коррозионностойкий Предел измерения, МПа -0,1…0,15 Конструкция с радиальным штуцером | МВП160НН-(0,1…0,15)МПа ТУ РБ 37388602.002-96 | шт | 4 |
| 12 | Мановакуумметр коррозионностойкий Предел измерения, МПа -0,1…0 Конструкция с радиальным штуцером | ВП160НН- (-0,1…0) МПа ТУ РБ 37388602.002-96 | шт | 1 |
| 13 | Тягомер коррозионностойкий Предел измерения, КПа -0,6…0 Конструкция с радиальным штуцером | ТП160НН - (-0,6…0) Кпа ТУ РБ 37388602.002-96 | шт | 2 |
| 14 | Разделитель мембранный фланцевый закрытый разборный Предельное рабочее давление, МПа 0,4 | РМФЗ-Р-98 М20х1,5/М20х1,5-0,4МПа ТУ 4212-002-58565468-2004 | шт | 11 |
| 15 | Разделитель мембранный фланцевый закрытый сварной Предельное рабочее давление, МПа 0,1 | РМФЗ-С-75 М20х1,5/М20х1,5-0,1МПа ТУ 4212-002-58565468-2004 | шт | 4 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

| Куратор проекта Начальник ОГМЦ ЦНИЛ | Морозов А.П. Черный К.Г. |
| --- | --- |