Техническое задание по поставке преобразователя частоты ПЧ –FE-6/0,4/6/-800 в комплекте

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Универсальный преобразователь частоты ПЧ-FE-6/0,4/6-800. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно - химическое объединение» 2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства) 2.1. Оборудование для ГМЗ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общие сведения:

- имеют в своем  составе два трансформатора  (понижающий, повышающий);

- низковольтный  ПЧ;

- синусоидальный фильтр.

Назначение:

- регулирование  скорости в/вольтных  асинхронных электродвигателей;

- плавный  разгон, торможение.

Варианты изготовления:

- зависимости от места использования;

- особенностей технологического процесса;

- выходной  мощности  и  выходного тока  преобразователя;

- потребляемый ток электродвигателя.

| Тип ПЧ | Максимальный ток в\вольтного эл.двигателя, А для 6 кВ | Преобразователь частоты (0.4 кВ) со встроенным синус-фильтром | Трансформаторы, мощность, кВА |  | . Номер технических условий, ГОСТов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пониж. 6/0.4 кВ | Повыш. 0.4/6 кВ |  |
| ПЧ-FE-6/0,4/6-800 | 96 | EI 9013-1000Н, 800кВт | 1200 | 1150 | ГОСТ 24607-88 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное  им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

10.3. Поставку  произвести с  комплектом  документации (паспорт изделия,  инструкция по  эксплуатации и др.).

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.