Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-89.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2
Подготовка проектной документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями в районе эвакуации с противорадиационным укрытием (ЗПУПД РЭ)»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование технического задания

Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2

Техническое задание на подготовку проектной документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями в районе эвакуации с противорадиационным укрытием (ЗПУПД РЭ).

1.2. Основание для проектирования и исходно – разрешительные документы

· Распоряжение Правительства РФ №1937-р от 3 ноября 2011 года о сооружении Нижегородской АЭС; 

· Решение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" № 1/170-Пч от 8 декабря 2011 года о привязке проекта "ВВЭР-ТОИ" к площадке Нижегородской АЭС; 

· Распоряжение правительства Нижегородской области №2625-р от 22.10.2009 "О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково";

· "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 № 1715-р; 

· "Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года", одобрена распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2008 г. № 215‑р;

· Скорректированный проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, рассмотренный на заседании Правительства РФ  03.06.2008 г.;

· Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы), утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008 № 705;

· Приказ Госкорпорации «Росатом» № 71 от 14.02.2008 «О привлечении организаций к выполнению ОБИН и разработке ТЭО (проекта) строящихся АЭС»;

· Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" №385 от 26.05.2008;

· Обоснование инвестиций в строительство Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), А-96607 пм, утверждено протоколом ОАО "Концерн Росэнергоатом" №ЦА/05-01-01/247-вн от 25.12.2009;

· Обоснование инвестиций в строительство первой очереди Нижегородской АЭС. Корректирующая записка, арх. № А-112394 пм; 

· Лицензия на размещение энергоблока №1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011;

· Лицензия на размещение энергоблока №2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011.

· Договор № 5810 от 16.03.2012 «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС с энергоблоками ВВЭР-ТОИ в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз»
1.3. Стадийность и этапы проектирования 

Проектирование разделов выполнить в одну стадию - Проектная документация.

1.4. Назначение и цель разработки 

Разработка в составе пускового комплекса энергоблока № 1 Нижегородской АЭС проектной документации Проекта отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории г.Кулебаки с убежищем  и информационно управляющим пунктом (ЗПУПД РЭ с ИУП).

Защищённый пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации, требования к разработке проекта которого, задаются а настоящем ТЗ, является одним из звеньев в концепции инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Концепция создания защищённых пунктов управления предполагает создание резервных защищённых пунктов управления в городе при АС и принятом районе эвакуации (РЭ), а также комплекс организационно-технических мероприятий по эвакуации персонала и членов их семей.

Проектируемый ЗПУПД РЭ должен обеспечивать возможность выполнения комплексной задачи управления противоаварийными действиями и мероприятиями гражданской обороны, а также осуществление связи и оповещения, контроля за воздействием поражающих факторов современных средств массового поражения и радиоактивных продуктов при передаче в ЗПУПД РЭ, в случае необходимости, функций ЗПУПД Г по управлению аварийно-спасательными и другими неотложными работами при ликвидации последствий аварии на АЭС. 

ЗПУПД РЭ является рабочей зоной для членов КЧСПБО и персонала АЭС участвующего в обеспечении эвакуационных мероприятий, доставки смен персонала АС и ремонтных групп на АС, а при необходимости и в управлении АСДНР, в котором обеспечиваются информационная поддержка и современные условия для работы РАР и КЧСПБО по реализации Плана мероприятий по защите персонала при аварии на атомной станции, информационного взаимодействия и координации действий с участвующими в аварийном реагировании силами других функциональных подсистем РСЧС в различных условиях обстановки. 
С целью обеспечения возложенных функций ЗПУПД РЭ должен быть оснащен техническими средствами - программно-техническим комплексом ИУП, системой передачи данных, средствами и сетями связи (внутренними и внешними), приема, обработки и передачи информации о радиоактивной (химической, бактериологической) и метеорологической обстановке на территории АС, в городе при АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения.

ЗПУПД РЭ в условиях аварии, при передаче ему функций ЗПУПД Г, должен обеспечивать надежную связь и каналы передачи данных с КЦ РЭА и со всеми удаленными станционными объектами слежения за обстановкой и реагирования на аварийные ситуации (внешняя лаборатория контроля радиационной безопасности, мобильные средства радиационной разведки, старшими звеньев группы радиационной разведки и химической защиты, ППУ РАР, ПУС ОПАС, защищенным пунктом управления в городе при АС, сервером АСКРО, а также с местными и территориальными комиссиями по чрезвычайным ситуациям и органами местного самоуправления, с территориальными ЭК, со всеми противоаварийными службами города, области, участвующих в аварийном реагировании сил других подсистем РСЧС.

1.5. Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

При разработке проектного решения по разделу «ПМ ГОЧС» руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства объектов ГО, защиты персонала, населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, в соответствии с Приложением.

1.6. Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации и исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

Состав и содержание разрабатываемой проектной документации принять в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

В состав работы входит следующая проектная документация:

· техническое задание на создание ЗПУПД РЭ, разработанное и оформленное (согласованное и утвержденное) в установленном порядке;

· проектная документация по сооружению ЗПУПД РЭ.

Проектная документация по сооружению ЗПУПД РЭ оформляется отдельным подразделом в составе Раздела проекта 12.2 и включает: 

· пояснительную записку;

· спецификации оборудования;
· чертежи;
· сметную документацию.
Для обеспечения функционирования ЗПУПД РЭ должен быть оборудован автономными вспомогательными системами функционирования и жизнеобеспечения (из расчета автономного функционирования в течении 5-и суток).
В составе комплекса зданий и сооружений предусмотреть оборудованную площадку для развертывания подвижных средств управления противоаварийными действиями (ППУ РАР, ПУС, др.).
ЗПУПД РЭ компоновочно должен включать размещение следующих основных функциональных групп помещений:

· помещения информационно-управляющего пункта;
· санпропускник с душевыми, включая помещения для "грязного" и чистого белья;
· помещения узла связи;
· помещения для инженерных систем и средств обеспечения;
· противорадиационное укрытие для персонала АЭС и членов их семей;
· помещения кухни-столовой и помещения для хранения продуктов;

· помещение для хранения имущества ГО;
· помещение для отдыха оперативного состава КЧСПБО,

Технологическое решение проекта ЗПУПД РЭ должно включать сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения сооружения:

· тепломеханические решения;

· техническое водоснабжение и гидротехнические решения; 

· автоматизация управления инженерными системами; 

· радиационный контроль;

· система управления объектом;

· система электроснабжения  (общая, бесперебойная и автономная);

· система питьевого водоснабжения;

· система водоотведения, канализация;

· отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и холодоснабжение;

· систему пожаротушения;

· системы пожарной и охранной сигнализации.
Проектное решение по информационно-управляющий пункт (ИУП РЭ) в составе ЗПУПД РЭ должно включать следующие сведения и данные:

· общие положения, основные функции и задачи;
· описание комплекса технических средств (основные технические решения);
· структурно-функциональная схема;
· схема электрических соединений;
· расчет электропотребления ПТС ИУП РЭ;
· программное и информационное обеспечение.
В целях выполнения задач возложенных на ЗПУПД РЭ в его составе должен быть спроектирован узел связи, который является составной частью (элементом) комплексной системы связи ОАО «Концерн Росэнергоатом» (КСС) и представляет собой совокупность средств телекоммуникации,  предназначенных для распределения потоков информации (сообщений) и присоединения к различным сетям связи. 

УС ЗПУПД РЭ должен обеспечивать внешнюю связь ИУП РЭ и взаимодействие внутри ЗПУПД РЭ участников аварийного реагирования.

УС ЗПУПД РЭ  должен предоставить следующие сервисы КСС и системы связи АС:

· оповещение;
· правительственная междугородная;
· междугородная автоматическая телефонная;
· местная автоматическая телефонная;
· оперативная автоматическая телефонная;
· радиотелефонная;
· сотовую связь местных операторов сотовой связи, включая связь по GPRS каналам;
· факсимильная;
· громкоговорящая;
· звукоусиление в оперативном зале ИУП РЭ;
· спутниковую связь;
· радиосвязь;
· видеосвязь;
· электронная почта;
· обмен данными с использованием ресурсов локальной вычислительной сети, включая беспроводный обмен и обмен файлами;
· IP- телефонию;

· эфирное телевидение;
· видеорегистрация сеансов ВКС;
· аудио регистрация оперативных переговоров из помещений ИУП РЭ.

Дополнительно разрабатываемое проектное решение по ЗПУПД РЭ должно включать:

· основные решения по организации;

· перечень мероприятий по охране окружающей;

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
1.7. Вид строительства

Новое строительство.

1.8. Заказчик

· ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.9. Подрядчик

· Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

1.10. Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», 

· (ОАО «НИАЭП»). 
1.11. Субподрядная проектная организация

· Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры.
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Краткая характеристика района строительства

Данные будут предоставлены дополнительно.

2.2. Природно-климатические условия 

Климат района умеренно-континентальный; самый холодный месяц - январь (среднемесячная температура минус 12оС), самый теплый – июль (плюс 18,1оС), максимум температуры воздуха отмечается в июле и достигает плюс 38оС; абсолютный минимум приходится на январь и равен минус 46оС, среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,1оС. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС составляет 125÷140 дней в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта.

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, наименьшее 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см. 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм. 

Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. 

Климатические условия: 

· расчетная температура наружного  воздуха минус 310С;

· расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района 2.4 кПа (240 кгс/м2);

· скоростной напор ветра для I ветрового района 0.23 кПа (23 кгс/м2).

· Интенсивность проектного землетрясения (ПЗ) составляет - 6 балов по шкале МSК-64.

· Интенсивность максимального расчетного землетрясения (МРЗ) составляет - 7 балов по шкале МSК-64.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Документация разрабатывается в соответствии с действующими на территории РФ правилами, нормами, техническими требованиями и требованиями ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Заказчик до начала выполнения проектной документации предоставляет Исходные данные в соответствии с пунктом 4 СП 11-107-98.
4.2. Требования к ИУП РЭ и системам электроснабжения
Должны быть разработаны и согласованы с заказчиком на этапе технического задания (см. пункт 1.6 настоящего ТЗ)

4.3. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

4.4. Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

4.5. Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).

4.6.  Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

4.7. Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

4.8. Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

4.9. Сроки выполнения проектных работ

	Наименование
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2
Подготовка проектной документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями в  районе эвакуации с противорадиационным укрытием (ЗПУПД  РЭ).
	с момента подписания договора
	120 дней с момента подписания договора

	ЭТАП 1
-Разработка и оформленное (согласованное и утвержденное) в установленном порядке Технического задания на объект
	с момента подписания договора
	45 дней с момента подписания договора

	ЭТАП 2
Разработка проектной документации на объект (пояснительная записка, заказные спецификации, чертежи, сметная документация), включая выполнение работ по корректировке проектной документации по итогу прохождения входного контроля Заказчика и проведения Экспертизы.
	с момента выполнения работ по этапу 1
	75 дней с момента выполнения работ по этапу 1


.

4.10. Количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.
4.11. Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(выпуск 2009-2010г), разработанных для Нижегородской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями субподрядного договора

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

4.12. Порядок приемки работ и передачи документации

Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

Приложение 

Перечень основных нормативных документов, учет которых обязателен при выполнении работы

· Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

·  «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», СНиП 2.01.53-84.

·  «Рекомендации по проектированию защищенного пункта управления противоаварийными действиями», М. АЭП, 1990г..

· «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных, конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений, расположенных на АЭС и вблизи них», М. АЭП, 1991 год.

· «Технические требования на проектирование складских помещений для хранения и поддержания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», М.АЭП, 1991 год.

· «Рекомендации по проектированию противорадиационных укрытий гражданской обороны, расположенных вне зон возможных сильных разрушений атомных станций», 1995 год.

· «Рекомендации по организации и проведению подготовки загородной зоны (районов эвакуации) АС к приему эвакуируемого персонала и членов их семей», АЭП 1991 год.

· «Рекомендации по организации и проведению эвакуации персонала АС и членов их семей в случае аварии на атомной станции и других чрезвычайных ситуациях», АЭС 1992 год.

·  «Инструкция по подготовке к работе систем хозяйственно -питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», ВСН ВК 4-90.

	1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АС
	-
	атомная станция

	АСДНР
	-
	аварийно-спасательные и другие неотложные работы

	АСКРО
	-
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АЦГ
	-
	аварийный внешний центр в составе ЗПУ ПД Г

	АЭС
	-
	атомная электростанция

	ВКС
	-
	видеоконференцсвязь

	ГО
	-
	Гражданская оборона

	ЗН
	-
	зона наблюдения

	ЗПУПД
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями

	ЗПУПД АС
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции

	ЗПУПД Г
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции

	ЗПУПД РЭ
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации атомной станции

	ИУП
	-
	информационно-управляющий пункт ЗПУПД РЭ

	КСС
	-
	Комплексная система связи ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	КЦ РЭА
	-
	Кризисный центр ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	КЧСПБО
	-
	комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ОПАС 
	-
	группа оказания экстренной помощи атомным станциям

	ППУ РАР
	-
	подвижный пункт управления руководителя аварийных работ

	ПТК
	-
	программно-технический комплекс

	ПТС
	-
	программно-технические средства

	РАР
	-
	руководитель аварийных работ

	РЭ
	-
	район эвакуации

	СЗЗ
	-
	санитарно-защитная зона

	СПД
	-
	система передачи данных

	СЧСО
	-
	система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций АС (объекте)

	УС
	-
	узел связи

	ЧС
	-
	чрезвычайная ситуация


