Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

№ 150410/0506/226

№ 31502240413

№  Z037892

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ЦЕН

sh-18982/1 от 13.04.2015г

На основании п. 20.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом» ОАО «СХК» извещает о решении внесения следующих изменений в документацию №98/4783 от «10»  апреля  2014 года  (901-SH-18982) о проведении открытого запроса цен на поставку весов электронных лабораторных и наборов гирь:

- Позицию №1 подраздела 1.1 Наименование Технического задания Тома 2 «Техническая часть» следует читать в следующей редакции:

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы Vibra HJ-6200CE или эквивалент | Класс точности по ГОСТ 24104-01 Специальный Номер в Госреестре средств измерений 32254-06 Наибольший предел взвешивания (НПВ) 6200 г Дискретность (d) 0.01 г Наименьший предел взвешивания (НмПВ) 1 г Дисплей Флуоресцентный Размер платформы 200х200 мм Параметры электропитания AC230V DC12V Габаритные размеры 330х220х88 мм Вес, нетто 4 кг Калибровка Внешней гирей 2 кг не хуже F1 или 5 кг класса E2 Дополнительные режимы Счетный, процентный, компаратор, суммирование результатов Единицы веса Грамм, карат, килограмм Место сборки Япония Комплект поставки Весы, адаптер, руководство пользователя Гарантия 5 лет Интерфейс RS-232C (2 порта) Опции: HJUH – крюк для взвешивания под весами | 2 | Штука |

2. Датой и временем окончания срока подачи заявок считать  «20» апреля 2015г. 05ч. 00мин. (время московское).

3.  Датой и временем открытия доступа к информации с предложениями участников по предмету запроса цен считать «20» апреля 2015г. 05ч.00мин. (время московское).

4. Срок рассмотрения и оценки, а так же подведения итогов соответствует срокам, установленным Извещением.