Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку материалов для сантехнического оборудования для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
                                                                           2013 г.
Техническое задание
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Смеситель для ванны
	Двухвентильный с керамическим запорным клапаном.
	
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	2
	Смеситель для раковины
	Двухвентильный с керамическим запорным клапаном.
	
	
	шт.
	
	2
	в течение 30 дней с момента заключения договора

	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	3
	Гибкая подводка к смесителю
	Длина 100 мм. Резьба 1/2, с одной стороны внутренняя, с другой наружная.Несколько режимов работы: сверление, сверление с ударом  и долблениедлина
	
	
	шт.
	
	24
	в течение 30 дней с момента заключения договора

	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	4
	Зачистка для полипропиленовых труб «Премиум» (или аналог)
	Диаметр 20-25 мм. 
	
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора

	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	5
	Зачистка для полипропиленовых труб «Премиум» (или аналог)
	Диаметр 32-40 мм.
	
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора

	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	6
	Сварочный аппарат для сварки полипропилено-вых труб SET TW004 (или аналог)
	Рабочее напряжение 220 В. Мощность 1500 Вт. В кейсе.
	
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора

	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	7
	Унитаз-компакт "СЕВА МИКС» (или аналог)
	Напольный унитаз – компакт. Материал фарфор. Цвет: белый. В комплекте: крепёж, крышка-сиденье.
	
	
	шт.
	
	2
	в течение 30 дней с момента заключения договора

	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	8
	Умывальник пьедестал Wedeshend (или аналог)


	Размер 610*490*835 мм. Цвет: белый.
	
	
	шт.
	
	2
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	9
	Радиатор алюминиевый «Ogint Classik» (или аналог)
	Монтажная высота 500 мм с шагом 100 мм. Количество секций  - 10 шт. Цвет: белый. 
	
	
	шт.
	
	30
	в течение 30 дней с момента заключения договора

	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	10
	Комплект подключения радиаторов 3/4" с кронштейнами
	Универсальный, для правого и левого подключения, с настенными кронштейнами
	
	
	шт.
	
	30
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	11
	Полипропилено-вая труба FN20 (или аналог)
	Диаметр 32 мм. Толщина 5,4 мм. 

Труба, армированная стекловолокном, в штангах по 4 м.
	
	
	м.п.
	
	152
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	12
	Муфта редукционная для полипропилено-вых труб
	Для полипропиленовых труб, диаметр 32*25мм.
	
	
	шт.
	
	80
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	13
	Муфта для полипропилено-вых труб
	Для полипропиленовых труб, диаметр 32 мм. 
	
	
	шт.
	
	100
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	14
	Угольник для полипропилено-вых труб
	Угол: 90 градусов. Диаметр 32 мм, для полипропиленовых труб.
	
	
	шт.
	
	100
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	15
	Опора для полипропилено-вых труб
	Материал полипропилен, диаметр 32 мм. Возможность скрепления между собой.
	
	
	шт.
	
	100
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	16
	Муфта РР-R Firat PH (или аналог) для полипропилено-вых труб
	Комбинированная муфта, диаметр  25*3/4", материал полипропилен, цвет серый
	
	
	шт.
	
	60
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.

	17
	Экспанзомат технический NG 8/6 (или аналог)
	Максимальное давление – 6 бар. Объем – 8 л, подключение R3/4. Диаметр – 206 мм. Высота – 285 мм. Вес – 2-3 кг.
	
	
	шт.
	
	5
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев.


Сроки и график выполнения поставки товара: 

Дата начала поставки - с момента заключения договора;

Дата окончания поставки - в течение 30 дней с момента заключения договора.

Место поставки товара:

410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17 (Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в эксплуатации), работоспособным.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

б)
товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

  в)
акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика). 

Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию. Сертификат пожарной безопасности на продукцию или подтверждение отсутствия таковой. Сертификаты, гарантийные талоны, инструкция по эксплуатации  должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу, указанному в р. 1 технического задания.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи товара.

Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления  Товара и его сборки. 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТУ
	Технические условия

	2
	ГОСТ Р
	Государственный стандарт Российской федерации

	3
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие


1
6

