ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«_____» _____________ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку трубной продукции (номенклатурная группа № 1.81 – поставка трубной продукции, проволоки и сеток металлических) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

                            УТВЕРЖДАЮ
              Заместитель генерального  директора  
              по ТЭФ                          

               _____________________О.Э.Дарбинян

               «______»_____________________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку   трубной продукции
1. Предмет договора
Поставка  трубной продукции (номенклатурная группа №1.81 - поставка трубной продукции, проволоки и сеток металлических) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Труба стальная б/ш  (х/к)
	· Марка – сталь Ст10-20

· Диаметр – ф 22 х 3,0

· Размер – ( 22 трубы  х 6 метров)
	0,186
	тн

	2. 
	Труба стальная б/ш (х/к)
	· Марка – сталь Ст10-20

· Диаметр –ф27/28 х 3,0

· Размер – ( 4 трубы х 6 метров)
	0,045
	тн

	3. 
	Труба стальная б/ш (х/к)
	· Марка – сталь Ст10-20
· Диаметр – ф32 х 3,0/3,5
· Размер – ( 3 трубы х 6 метров)
	0,040
	тн

	4. 
	Труба стальная б/ш (х/к)
	· Марка – сталь Ст10-20

· Диаметр –ф40 х 3,0
· Размер – ( 3 трубы х 6 метров)
	0,050
	тн

	5. 
	Труба стальная б/ш (х/к)
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф38х3,0
· Размер – (3 трубы  х 6м)
	0,047
	тн

	6. 
	Труба стальная б/ш (х/к)
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф45 х 5,0
· Размер – (2 трубы х 6м)
	0,060
	тн

	7. 
	Труба стальная б/ш (х/к)
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф48 х 3,5/4,0
· Размер – (2 трубы х 6м)
	0,050
	тн

	8. 
	Труба стальная б/ш 
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф57 х 3,5
· Размер – (39 труб х 6м)
	1,1
	тн

	9. 
	Труба стальная б/ш 
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф57 х 4,0
· Размер – (4 трубы  х 6м)
	0,126
	тн

	10. 
	Труба стальная б/ш 
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф57 х 5,0
· Размер – (2 трубы  х 6м)
	0,077
	тн

	11. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф57 х 6,0
· Размер – (4 трубы  х 6м)
	0,184
	тн

	12. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф70 х 4,0/5,0
· Размер – (4 труба  х 6м)
	0,200
	тн

	13. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф76 х 5,0

· Размер – (1 труба  х 6м)
	0,054
	тн

	14. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф89 х 4,5/5,0

· Размер – (17 труб  х 6м)
	0,960
	тн

	15. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф89 х 5,0

· Размер – (2 трубы  х 6м)
	0,130
	тн

	16. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф108 х 4,0

· Размер – (10 труб  х 6м)
	0,620
	тн

	17. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф108 х 5,0

· Размер – (1 труба  х 6м)
	0.080
	тн

	18. 
	Труба стальная б/ш  
	· Марка – сталь  Ст10-20

· Диаметр – ф273 х 10,0/12,0

· Размер – (2 трубы  х 6м)
	0,930
	тн


3     Порядок формирования цены
       В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4    Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течении 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика..
5    Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6       Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7        Прочие условия.
7.1 Поставляемый товар должен быть новым,  2013 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1.  Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2.  Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, 

           ИНН.

7.2.3.  Продукция должна иметь паспорт качества.

8       Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
          Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день 

   до даты отгрузки  товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее   

   марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

             9       Сроки поставки продукции:
             Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «05» мая 2014г. по «03» июня 2014г.

Инженер группы закупок          _____________________________                И.Н.Ткачева

Начальник ОМТС                       _____________________________                С..В. Ярема
