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	Техническое задание на дизельное топливо зимнее


	Прошу дать разъяснение по аукциону на ЭТП "www.a-k-d.ru", номер процедуры АС20546 касательно технического задания на топливо дизельное зимнее.

Вы указываете, что оно должно соответствовать Топливу зимнему с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82  или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, сорт С, класс 3,4). Прошу пояснить что значит вид II, сорт С, класс 3,4? Сорт С является показателем предельной фильтруемости ДТ не выше минус 5 градусов, но у Вас указана температура до минус 35 градусов. Подойдет ли для поставки в данном случае дизельное топливо Евро класс 2 вид II эк.кл.4? 
	В связи с запросом, поступившим от участника открытого аукциона на право заключения договора на поставку ГСМ для ООО «АТП» вносятся изменения в технические характеристики, а именно Техническое задание на дизельное топливо зимнее, предмет закупки в титульном листе, подраздел 1.1., раздел 8: 


- Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82    

(или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, сорт С, класс 3,4) заменить на:


- Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, К4, класс 2 для двигателей ЕВРО -3,4,5, температура застывания минус 35°С). 



В связи с внесением изменений после поступления запроса на разъяснения переносится окончательный срок подачи заявок по открытому аукциону в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ
	№ п/п
	Раздел документации аукциона
	Предмет разъяснения или изменения положений документации аукциона
	Разъяснения или изменения положений документации аукциона

	1
	Извещение, даты начала - окончания подачи заявок, рассмотрения и подведения итогов.
	10.  Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» (www.a-k-d.ru), начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12-00 (время московское) «22» января 2015 года. 

11. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, не позднее «29» января 2015 года.

12. Дата и время начала проведения аукциона: «02» февраля 2015 года, 10-00 (время московское).

13. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона: г. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, не позднее «09» февраля 2015 года. 
	10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» (www.a-k-d.ru), начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12-00 (время московское) «05» февраля 2015 года. 

11. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, не позднее «13» февраля 2015 года.
12. Дата и время начала проведения аукциона: «16» февраля 2015 года, 10-00 (время московское).

13. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона: г. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, не позднее «26» февраля 2015 года. 


Приложение № 1-Спецификация к проекту договора читать в редакции от 15.01.2015 г.
Приложение № 2 к спецификации Техническое задание на дизельное топливо зимнее читать в редакции от 15.01.2015 г.

Председатель аукционной комиссии 
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