Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку
(вид процедуры закупки)

 Источников бесперебойного питания
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Источник бесперебойного питания
	ИБП General Electric VH1500, RT2U
	
	Швейцария
	Шт.
	3

	
	
	Выходная мощность:
	1.5 кВА
	
	
	

	
	
	Входной коэффициент мощности:
	0.99
	
	
	

	
	
	Тип ИБП:
	Двойное преобразование (On-Line)
	
	
	

	
	
	Фазы на входе:
	1 фаза
	
	
	


	
	
	Фазы на выходе:
	1 фаза
	
	
	

	
	
	Общее количество выходных розеток:
	7 Шт
	
	
	

	
	
	Возможность подключения дополнительных АКБ:
	Да
	
	
	

	
	
	Количество аккумуляторов:
	1 Шт
	
	
	

	
	
	Емкость:
	9 Ач
	
	
	

	
	
	Напряжение аккумуляторной батареи:
	36 В
	
	
	

	
	
	Рабочая температура:
	0 - 40 C
	
	
	

	
	
	Тип аккумулятора:
	Valve Regulated Lead Acid
	
	
	

	
	
	Крест-фактор:
	6:1
	
	
	

	
	
	Способ монтажа:
	в стойку
	
	
	

	
	
	Макс. время автономной работы:
	16 мин
	
	
	

	
	
	Мин. время автономной работы:
	8 мин
	
	
	

	
	
	Наличие встроенных аккумуляторов:
	есть
	
	
	

	
	
	Макс. входное напряжение:
	280 В
	
	
	

	
	
	Мин. входное напряжение:
	130 В
	
	
	

	
	
	Выходное напряжение:
	220/230/240 В
	
	
	

	
	
	Форма выходного напряжения:
	Чистый синус
	
	
	

	
	
	Стабильность выходного напряжения (батарейный режим):
	2 %
	
	
	

	
	
	Максимальная входная частота:
	64 Гц
	
	
	

	
	
	Минимальная входная частота:
	46 Гц
	
	
	

	
	
	Выходная частота:
	50 Гц
	
	
	

	
	
	КПД:
	94 %
	
	
	

	
	
	Входной коэффициент нелинейных искажений:
	2 %
	
	
	

	
	
	Индикация:
	Cветодиодные индикаторы
	
	
	

	
	
	Интерфейс:
	RS-232
	
	
	

	
	
	Звуковая сигнализация:
	есть
	
	
	

	
	
	Наличие By-pass:
	Да
	
	
	

	
	
	Стандарты безопасности:
	EN 62040-1
	
	
	

	
	
	Масса:
	34 кг
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры ИБП:
	187x225x485 мм
	
	
	


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;
· источники бесперебойного питания ИБП General Electric VH1500, RT2U должны быть установлены в шкафы комплекса технических средств верхнего уровня АСРК СК взамен неработоспособных;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее _________201__ года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: __________________________________
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
