ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

кабельно-проводниковой.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

Техническое задание

Поставка кабельно-проводниковой продукции.

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Март-апрель 2015 г.

	
	
	
	
	
	

	1
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х150 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	20,000
	ГОСТ - 16442-80 
Сечение жилы - 150
ГОСТ 16442-80
	 


	2
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х16 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	93,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	 

	3
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х35 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	5,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	 

	4
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х50 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	20,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	 

	5
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х150 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10,000
	
ГОСТ 18410-73
	 

	6
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х240 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	20,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	 

	7
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х50 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	 

	8
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х70 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	 

	9
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГ 10Х1.5
	м
	1000,000
	
ГОСТ 1508-78
	 

	10
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГ 14Х1,5
	м
	500,000
	
ГОСТ 1508-78
	 

	11
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭ 4Х1.5
	м
	2000,000
	
ГОСТ 1508-78
	 

	12
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 2Х1.5(ОЖ)-0,66
	м
	150,000
	
ГОСТ 16442-80
	 

	13
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 3Х1.5(ОЖ)-0,66
	м
	350,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 16442-80
	 

	14
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 3Х2.5(ОЖ)-0,66
	м
	450,000
	
ГОСТ 16442-80
	 

	15
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 4Х16(ОЖ)-0,66
	м
	50,000
	
ГОСТ 16442-80
	 

	16
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 4Х2.5(ОЖ)-0,66
	м
	180,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 16442-80
	 

	17
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 4Х4(ОЖ)-0,66
	м
	80,000
	
ГОСТ 16442-80
	 

	18
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 4Х6(ОЖ)-0,66
	м
	100,000
	ТУ - 3521-001-69070184-2011
ГОСТ 16442-80
	 

	19
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х1,5(ОЖ)-0,66
	м
	200,000
	номинальное напряжение - до 660В 
Изоляция - ПВХ -пластикат 
оболочка - ПВХ -пластикат 
Жилы - медные
ТУ16.К01-37-2003
	 

	20
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х2,5(ОЖ)-0,66
	м
	200,000
	
ТУ16.К01-37-2003
	 

	21
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х1,5(ОЖ)-0,66
	м
	1200,000
	ТУ - 3521-001-69070184-2011,гост 16442-80
ГОСТ 16442-80
	 

	22
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5(ОЖ)-0,66
	м
	1400,000
	ТУ - 3521-001-69070184-2011,гост 16442-80
ТУ16.К01-37-2003
	 

	23
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х2,5 0,4 КВ
	м
	31,450
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	 

	24
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 2Х0,75
	м
	50,000
	
ТУ16.К73.05-93
	 

	25
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 2Х1,5
	м
	100,000
	
ТУ16.К73.05-93
	 

	26
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 3Х0,75
	м
	50,000
	
ТУ16.К73.05-93
	 

	27
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 3Х1.5
	м
	100,000
	ТУ - 16 К73.05-93
ТУ16.К73.05-93
	 

	28
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 3Х4+1Х2.5
	м
	200,000
	
ТУ16.К73.05-93
	 

	29
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 4Х4
	м
	200,000
	
ТУ16.К73.05-93
	 

	30
	КАБЕЛЬ СБ 1 4Х120 МЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ гост18410-73
	м
	10,000
	Напряжение - 1кВ, число жил-4,сечение жилы-120мм2,Р=7586 кг/км,Dн=46,7мм
ГОСТ 18410-73
	 

	31
	КАБЕЛЬ СБ 1 4Х50 МЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ гост18410-73
	м
	10,000
	Напряжение - 1кВ, число жил-4,сечение жилы-50мм2,Р=3873 кг/км,Dн=35,1мм
ГОСТ 18410-73
	 

	32
	КАБЕЛЬ СБ 1 4Х95 МЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ гост18410-73
	м
	10,000
	Напряжение - 1кВ, число жил-4,сечение жилы-95мм2,Р=6212 кг/км,Dн=42,8мм
ГОСТ 18410-73
	 

	33
	КАБЕЛЬ СБ 6 3Х185 МЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10,000
	Напряжение - номинальное 6кВ,число жил-3,сечение жилы-185мм2,диапазон температур эксплуатации -50 до + 50С,минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева:не ниже 0С,допустимый радиус изгиба при монтаже не менее 15,климатическое исп.:У,УХЛ категории размещения 1,5 по ГОСТу 15150-69,номинальный наружный диаметр-52,8мм,расчетная масса-9617 кг/км
ГОСТ 18410-73
	 

	34
	КАБЕЛЬ СБ 6 4Х35 МЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ гост18410-73
	м
	10,000
	Напряжение - 1кВ, число жил-4,сечение жилы-35мм2,Р=3105 кг/км,Dн=32,5мм
ГОСТ 18410-73
	 

	35
	КАБЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ "НОКИА" 25
	м
	830,000
	материал - медь 
Сечение кабеля - 25мм2,тип многопроволочный
	 

	36
	КАБЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ "НОКИА" 35
	м
	100,000
	Сечение кабеля - 35 кв.мм
	 

	37
	КАБЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ "НОКИА" 50
	м
	50,000
	материал - медь 
Сечение кабеля - 50 мм2,тип-многопроволочный
	 

	38
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГВВ 7Х0,75
	м
	200,000
	
ТУ16.К01-30-2002
	 

	39
	Кабель силовой медный ВВГ 1*16
	пог м
	100,000
	ГОСТ -  16442-80 
номинальное напряжение - 0,66кВ 
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат 
количество жил - 1 
Сечение - 16мм2 
токопроводящая жила - круглая медная 
оболочка - поливинилхлоридный пластикат
	 

	40
	КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ МСМК 3Х16/16
	м
	500,000
	применение - для соединения преобразователей частоты с двигателем в системах с регулируемой скоростью привода 
исполнение - 3  1/2 
Сечение жилы - 16 кв.мм
	 

	41
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД МГШВ 0.5 МОНТАЖНЫЙ
	м
	500,000
	
ТУ 16-505.437-82
	 

	42
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД МГШВ 0.75 МОНТАЖНЫЙ
	м
	500,000
	
ТУ 16-505.437-82
	 

	43
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД МГШВ 1.00 МОНТАЖНЫЙ
	м
	500,000
	
ТУ 16-505.437-82
	 

	44
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ П-274М
	м
	350,000
	
ТУ 16-505.221-78
	 

	45
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ПКСВ 2Х0,5  КРОССОВЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
	м
	50,000
	
ТУ 16.К71-80-90
	 

	46
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРП 2Х0,5
	м
	500,000
	
ТУ16.КО4.005-89
	 

	47
	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ МГТФ 0,5
	м
	500,000
	 
	 

	48
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1 Х 10
	м
	5,000
	
ГОСТ 6323-79
	 

	49
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-3(ПуГВ) 1 Х10
	м
	60,000
	
ГОСТ 6323-79
	 

	50
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-3(ПуГВ) 1Х 6 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
	м
	20,000
	
ГОСТ 6323-79
	 

	51
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 2Х1,5
	м
	30,000
	
ГОСТ 7399-97
	 

	52
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 3Х0,75
	м
	60,000
	
ГОСТ 7399-97
	 

	53
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 3Х1,5
	м
	160,000
	
ГОСТ 7399-97
	 

	54
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 3Х2,5
	м
	200,000
	
ГОСТ 7399-97
	 

	55
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ППВ (ПуВВ) 3Х2,5
	м
	50,000
	
ГОСТ 6323-79
	 

	56
	ПРОВОД ШВВП 2Х1
	м
	200,000
	
ГОСТ 7399-80
	 

	57
	ПРОВОД-ШНУР БЫТОВОЙ ШВП-2 2Х0,75
	м
	50,000
	
ГОСТ 7399-80
	 


По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не ранее 2014 г. 
Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.

Срок поставки: март - апрель 2015 г.
Условия поставки: поставка в соответствии с поданной Заказчиком заявкой в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.
1. Место поставки: Склад заказчика в г. Саров.
2. Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные и транспортные (в том числе таможенное оформление) расходы.
3. Условия оплаты: оплата партий товара осуществляется после фактической передачи товара покупателю (подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12) и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара покупателем в рублях на основании счета поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.

PAGE  

